Техническое задание

на монтаж резервуаров РВС-2000 м3

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ...............................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1 СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ...............  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.1 ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ..............................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ..........................................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ СРОКАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.......................................................................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ..................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.6 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ........................................................................................................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕХНИЧЕСКОГО................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.8 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.......................................................................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ..........................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.10 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ....................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.11 ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.............................................................................................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.12 ТРЕБОВАНИЕ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ..............................  ПОДРАЗДЕЛ 1.1.13 ТРЕБОВАНИЕ ПО ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)............................................................... | 3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5 |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ…………………………………………… | 5 |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ…………………………………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ……………………………………… | 5 |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ…………. | 5 |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ……………………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ……………………………………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ……………………………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ………………………………... | 5 |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ……………………………. | 6 |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ……………………………………... | 6 |
| РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ………………………………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ……………………………. | 6 |
| РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ………………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ…………………………………………………………………… | 6 |
| РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ………………………………………..………….. | 6 |
| РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ....................................................................................... | 6 |
| РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ……………………...... | 7 |
| РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ……………………………………..... | 7 |

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Закупка производится в рамках выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». В соответствии с п/п 19.2.7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» применение эквивалентных материалов, поставка эквивалентных товаров не допускается.

ПОДРАЗДЕЛ 1.1 СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| - Сборка и монтаж РВС-2000 м3 (кол-во 2 шт.) для топлива Т-1, проведение гидравлических испытаний;  - Сборка и монтаж РВС-2000 м3 (кол-во 4 шт.) для нафтила, проведение гидравлических испытаний;  - антикоррозийная обработка (наружная и внутренняя) резервуаров РВС-2000 м3 (кол-во 2 шт.) для топлива Т-1;  - антикоррозийная обработка (наружная и внутренняя) резервуаров РВС-2000 м3 (кол-во 4 шт.) для нафтила;  - градуировка по ГОСТ 8.346-2000 и ГОСТ 8.570-2000 резервуаров РВС-2000 м3 (кол-во 6 шт.);  - монтаж навесного оборудования для резервуаров РВС-2000 м3:  1) Клапан дыхательный совмещенного действия КДС-3-1500/150-Д-Н-О «Лидер» - 6 шт.;  2) Клапан предохранительный совмещенного действия КДС-3-1500/150-П-Н-О «Лидер» - 6 шт.;  3) Аварийный клапан АК 30000/500-А-Н-О-О «Маяк» - 6 шт.;  4) Кран сифонный КС-80, корпус из нержавеющей стали, комплектация «Эксперт» - 6 шт.;  5) Приемо-раздаточное устройство ПРУ-200-УХЛ1 – 12 шт;  6) Термостойкая пенокамера стационарная ТпкС-20 «Тренд» - 12 шт.;  7) Пробоотборник стационарный резервуарный ПСР-12-11-К-15-С-О-О – 6 шт.;  8) Затвор запорно-регулирующий ЗДФ200 – 12 шт.;  9) Кольца орошения для охлаждения резервуаров – 12 шт. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.1 ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Монтаж резервуаров выполнить в соответствии с ГОСТ 31385-2016. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 31385-2016. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ СРОКАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Гарантийные сроки – 5 лет. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

|  |
| --- |
| Требования к конфиденциальности не предъявляются. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.6 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| В соответствии с ГОСТ 31385-2016. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА

|  |
| --- |
| Наличие лицензии и разрешения на проведение данных работ. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.8 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

|  |
| --- |
| Срок выполнения монтажных работ на объекте - не более 4-х месяцев. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.10 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Монтажные работы резервуаров будут проводиться по адресу: 606315, Нижегородская область, Дальнее-Константиново-5, филиал АО «ЦЭНКИ»- «НПЦ КРТ» |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.11 ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

|  |
| --- |
| В соответствии с ГОСТ 31385-2016 |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.12 ТРЕБОВАНИЕ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ

|  |
| --- |
| В соответствии с ГОСТ 31385-2016 |

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.13 ТРЕБОВАНИЕ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

|  |
| --- |
| Заказчику передаются оформленные документы в установленном порядке:  - акт о завершении монтажных работ и испытаниях резервуаров РВС-2000 м3;  - акт о завершении антикоррозийной обработке металлоконструкций РВС-2000 м3;  - акт о завершении градуировки металлоконструкций РВС-2000 м3. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

|  |
| --- |
| В соответствии с ГОСТ 31385-2016 и 116-ФЗ. |

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

|  |
| --- |
| В соответствии с ТЗ |

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

|  |
| --- |
| Монтажные работы резервуаров будут проводиться по адресу: 606315, Нижегородская область, Дальнее-Константиново-5, филиал АО «ЦЭНКИ»- «НПЦ КРТ». |

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

|  |
| --- |
| Требования не предъявляются. |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | РВС | Резервуар вертикальный сварной |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник КО-16 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Редин |