## 2023
№ п/п | Номер материала в системе | Наименование | Характеристики | Вид поверки | Возможность к поставке да/нет | Место поставки | Ед. Изм. | График поставки* | Грузополучатель | Цена ( руб.) | Сумма (руб.) | Код НДС | Наименование кода налога | Сумма с НДС (руб.)
ИТОГО
1 | 110383 | Дифманометр ДСП-80В 4кПа | ДСП-80В - модель с вентильным блоком в моноблочном исполнении; Измеряемая среда - воздух, природный газ, пропанобутановая смесь в газообразном состоянии, аргон и другие газы; Давление измеряемой среды, МПа - 1,6; Диапазон измерений перепада давлений, кПа - 0-4; Пределы допускаемой основной погрешности, % ±1,5; Температура рабочей среды, °С –30 ... +60; Температура окружающей среды, °С –40 ... +70; Степень защиты корпуса - IP55. | Необходима первичная поверка |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 2 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
2 | 207022 | Манометр RChG 160-3 0-6МПа | RCh - модель; G - наполнитель корпуса глицерин; 160 - номинальный размер корпуса(мм); 3 - Материал контактирующий с измеряемой средой нержавеющая сталь; диапазон измерения - 0...60 бар; Присоединение к процессу - М20х1,5; Точность (EN 837-1)Класс точности 1,0; Корпусс байонетовым кольцом , нержавеющая сталь 1.4301; Степень защиты корпуса (EN 60 529 / IEC 529)IP 54; Устройство выравнивания давления - Завинчивающийся Blow-out на корпусе сверху; Детали, контактирующие с измеряемой средой: штуцер: нержавеющая сталь 1.4571 трубчатая пружина: нержавеющая сталь 1.4571, аргонно-дуговая сварка; Форма корпуса, присоединение: резьбовое, положение штуцера: радиальный; Стекло - безопасное многослойное; Циферблат - алюминий белого цвета, надписи чёрного цвета; стрелка - алюминий чёрного цвета. | Необходима первичная поверка |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 20 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
3 | 207016 | Манометр RChG 160-3 0-25МПа | RCh - модель; G - наполнитель корпуса глицерин; 160 - номинальный размер корпуса(мм); 3 - Материал контактирующий с измеряемой средой нержавеющая сталь; диапазон измерения - 0...250 бар; Присоединение к процессу - М20х1,5; Точность (EN 837-1)Класс точности 1,0; Корпусс байонетовым кольцом , нержавеющая сталь 1.4301; Степень защиты корпуса (EN 60 529 / IEC 529)IP 54; Устройство выравнивания давления - Завинчивающийся Blow-out на корпусе сверху; Детали, контактирующие с измеряемой средой: штуцер: нержавеющая сталь 1.4571 трубчатая пружина: нержавеющая сталь 1.4571, аргонно-дуговая сварка; Форма корпуса, присоединение: резьбовое, положение штуцера: радиальный; Стекло - безопасное многослойное; Циферблат - алюминий белого цвета, надписи чёрного цвета; стрелка - алюминий чёрного цвета. | Необходима первичная поверка |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 20 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
4 | 108598 | Манометр МП4-У2 0-100кгс/см2 | МП4-У2 - модель; Базовое исполнение корпуса - Радиальный Штуцер, без фланца; Номинальный диаметр корпуса, мм - 160; Резьба соединяющего штуцера - М20х1,5; Класс точности - 1,5; Степень защиты - IP40; Виброзащищенность по ГОСТ 12997-84 - L3; Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ15150-69 - от -50 до +60 °С; Диапазон измеряемого давления - 0...100кгс/см2; Материал корпуса - Сталь; Штуцер, трубчатая пружина - Латунь, бронза; Трубко-секторный механизм - Бронза, латунь; Стекло - Техническое; Средний срок службы изделия - 12 лет; Гарантийный срок эксплуатации - 1 год; Масса, не более - 0,9 кг. | Необходима первичная поверка |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 30 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
5 | 207014 | Манометр RChG 160-3 0-2.5МПа | RCh - модель; G - наполнитель корпуса глицерин; 160 - номинальный размер корпуса(мм); 3 - Материал контактирующий с измеряемой средой нержавеющая сталь; диапазон измерения - 0...25 бар; Присоединение к процессу - М20х1,5; Точность (EN 837-1)Класс точности 1,0; Корпусс байонетовым кольцом , нержавеющая сталь 1.4301; Степень защиты корпуса (EN 60 529 / IEC 529)IP 54; Устройство выравнивания давления - Завинчивающийся Blow-out на корпусе сверху; Детали, контактирующие с измеряемой средой: штуцер: нержавеющая сталь 1.4571 трубчатая пружина: нержавеющая сталь 1.4571, аргонно-дуговая сварка; Форма корпуса, присоединение: резьбовое, положение штуцера: радиальный; Стекло - безопасное многослойное; Циферблат - алюминий белого цвета, надписи чёрного цвета; стрелка - алюминий чёрного цвета. | Необходима первичная поверка |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 20 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
6 | 179339 | Манометр RChG 100-3 0-1.6МПа | RCh - модель; G - наполнитель корпуса глицерин; 100 - номинальный размер корпуса(мм); 3 - Материал контактирующий с измеряемой средой нержавеющая сталь; диапазон измерения - 0...16 бар; Присоединение к процессу - М20х1,5; Точность (EN 837-1)Класс точности 1,0; Корпусс байонетовым кольцом , нержавеющая сталь 1.4301; Степень защиты корпуса (EN 60 529 / IEC 529)IP 54; Устройство выравнивания давления - Завинчивающийся Blow-out на корпусе сверху; Детали, контактирующие с измеряемой средой: штуцер: нержавеющая сталь 1.4571 трубчатая пружина: нержавеющая сталь 1.4571, аргонно-дуговая сварка; Форма корпуса, присоединение: резьбовое, положение штуцера: радиальный; Стекло - безопасное многослойное; Циферблат - алюминий белого цвета, надписи чёрного цвета; стрелка - алюминий чёрного цвета. | Необходима первичная поверка |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 20 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
7 | 77932 | Манометр ДМ-2005Сг 0-4кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…4 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 20 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
8 | 39821 | Манометр ДМ-2005Сг 0-10кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…10 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 11 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
9 | 246287 | Манометр ДМ-2005Сг 0-60кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…60 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 6 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
10 | 73578 | Мановакуумметр ДА-2005Сг -1-3кгс/см2 | ДА2005Сг-У2-IP53--1…3 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
11 | 188099 | Манометр ДМ-2005Сг 0-40кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…40 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 22 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
12 | 280450 | Манометр ДМ-2005Сг1Ex 0-40кгс/см2 | ДМ2005Сг1-Ex-У2-IP54-0…40 кгс/см2-П.П.С | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 6 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
13 | 188097 | Манометр ДМ-2005Сг 0-1.6кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…1,6 кгс/см2-IV-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 4 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
14 | 61524 | Манометр ДМ-2005Сг 0-16кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…16 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
15 | 279024 | Манометр 0-60кгс/см2 ДМ2005Сг1ExУ2 | ДМ2005Сг1-Ex-У2-IP54-0…60 кгс/см2-П.П.С | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 7 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
16 | 284341 | Манометр ДМ2005СгУ2 0-25кгс/см2 IP54 ЦСМ | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…25 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 19 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
17 | 284337 | Манометр ДМ2005СгУ2 0-6кгс/см2 IP54 ЦСМ | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…6 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 19 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
18 | 188096 | Манометр МП2-УМ 0-4кгс/см2 | Манометр МП2-УМ (0-4 кгс/см²)-2,5-М12х1,5 для измерения избыточного давления газа. Диапазон измерения от 0 до 4 кгс/см. Диаметр корпуса 60 мм. Класс точности -2,5. Степень защиты:IP 40. Виброзащищенность-группа L3 по ГОСТ 12997-84. Резьба присоединительного штуцера- М12х1,5. Средний срок службы, лет - 10. Масса не более, кг - 0,15. Материал корпуса -сталь. Стекло - техническое. Температура окружающей среды, °С:-50°С+60°С. Устойчивость к климатическим воздействиям: У2 по ГОСТ 15150-69. Стандартное исполнение - радиальный штуцер без фланца. Циферблат - алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет. Рабочие диапазоны постоянная нагрузка – 3/4 шкалы, переменная нагрузка – 2/3 шкалы, кратковременная нагрузка – 110% шкалы. ТУ 25-02.180335-84, ГОСТ 2405-88, ТУ 4212-002-68387217-2012 . Измеряемая среда - кислород. Технологическая черта на шкале - не требуется . Заводской номер на циферблате и в паспорте обязателен. | Наличие первичной метрологической поверки (печать в паспорте на манометр) |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 2 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
19 | 256789 | Манометр МП2-УУ2 0-2.5МПа | Манометры МП2-УУ2 избыточного давления показывающие предназначены для измерения избыточного давления газа. Технические характеристики: пределы измерения в : от 0 до 25 кгс/см2 (0-2,5 МПа). Класс точности -1,5. Диаметр корпуса: 60 мм. Резьба штуцера: М12х1,5. Материал корпуса: сталь. Масса манометра не более: 0,15 кг. Радиальный штуцер без фланца. Манометры МП2-УУ2 соответствуют требованиям ГОСТ 2405-88, ТУ 4212-389-0411113635-04. Измеряемая среда - неагрессивные газы (гелий, аргон). Наличие заводского номера на циферблате и в паспорте. Гарантийный срой эксплуатации 18 месяцев со дня ввода манометра мп2-уу2 в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации, хранения и монтажа согласно ГОСТ 2405-88. Интервал калибровки или периодичность поверки -1 год. | Наличие первичной метрологической поверки (печать в паспорте на манометр) |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 2 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
20 | 256452 | Манометр МП2-УУ2 0-6МПа | Манометры МП2-УУ2 избыточного давления показывающие предназначены для измерения избыточного давления газа. Технические характеристики: пределы измерения в : от 0 до 60 кгс/см2 (0-6 МПа). Класс точности -1,5. Диаметр корпуса: 60 мм. Резьба штуцера: М12х1,5. Материал корпуса: сталь. Масса манометра не более: 0,15 кг. Радиальный штуцер без фланца. Манометры МП2-УУ2 соответствуют требованиям ГОСТ 2405-88, ТУ 4212-389-0411113635-04. Измеряемая среда - кислород. Технологическая черта на шкале на давление 30 кгс/см2 (3 МПа) . Наличие заводского номера на циферблате и в паспорте. Гарантийный срой эксплуатации 18 месяцев со дня ввода манометра мп2-уу2 в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации, хранения и монтажа согласно ГОСТ 2405-88. Интервал калибровки или периодичность поверки -1 год. | Наличие первичной метрологической поверки (печать в паспорте на манометр) |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 2 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
21 | 206007 | Манометр ДМ5001Г 0-1кгс/см2 | ДМ5001-Г-0…1 кгс/см2-42-24В | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
22 | 39821 | Манометр ДМ-2005Сг 0-10кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…10 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
23 | 280214 | Манометр 0-60кгс/см2 М20х1.5 ДМ2005Сг1Ex |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 4 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
24 | 267154 | Манометр ДМ-2005Сг кл.точ.1 0-400кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 10 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
25 | 264206 | Манометр ДМ-2005Сг-ЭКМ 0-40кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
26 | 264205 | Манометр ДМ-2005Сг-ЭКМ 0-2.5кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
27 | 270433 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ к.т.1 0-160кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
28 | 225789 | Манометр ДМ-2005Сг1Ех 0-16кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 2 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
29 | 270670 | Манометр МП4-УУ2 кл.т.1 0-160кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
30 | 267152 | Манометр МП4-У кл.точ.1 0-250кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
31 | 247562 | Манометр МП4-У кл.точ.1 0-400кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
32 | 188099 | Манометр ДМ-2005Сг 0-40кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…40 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
33 | 98820 | Манометр МП4-УУ2 0-6кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
34 | 58590 | Манометр МП4-У 0-60кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 6 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
35 | 47489 | Манометр ДМ-2005Сг 0-1кгс/см2 | ДМ-2005Сг - модель; диапазон измерений - 0...1кгс/см2; Диаметр корпуса (мм) - 160; Степень защиты - IP53; Класс точности - 1.0; Климатическое исполнение - У2; Тип электроконтактного устройства - Прямые контакты; Температура окружающей среды - от минус 60 до плюс 70 °С; Температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 70 °С; Фланец - Отсутствует; Расположение штуцера - Радиальное; Виброзащита - L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм); Межповерочный интервал - 2 года; Корпус - Сталь; Стекло - литое; Трубчатая пружина - Железоникелевый сплав; Держатель - Сталь; Механизм - Нержавеющая сталь; Резьба присоединительного штуцера - М20х1,5; Масса прибора - не более 1,6 кг | Необходима первичная поверка |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
36 | 60057 | Манометр МП4-У 0-6кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 6 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
37 | 60506 | Манометр МП4-У 0-10кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 10 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
38 | 98817 | Манометр МП4-УУ2 0-10кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
39 | 188097 | Манометр ДМ-2005Сг 0-1.6кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…1,6 кгс/см2-IV-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 2 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
40 | 61524 | Манометр ДМ-2005Сг 0-16кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…16 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
41 | 77932 | Манометр ДМ-2005Сг 0-4кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…4 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
42 | 102578 | Манометр ДМ-2005Сг 0-25кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
43 | 188100 | Манометр ДМ-2005Сг 0-6кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 7 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
44 | 264207 | Манометр ДМ-2005Сг-ЭКМ 0-60кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
45 | 267153 | Манометр ДМ-2005Сг кл.точ.1 0-250кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
46 | 60232 | Манометр МП4-У 0-25кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 4 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
47 | 110030 | Манометр МТП-1М 0-6кгс/см2 | Манометр технический показывающий, без фланца с радиальным штуцером, класс точности 2,5. Диапазон давления 0-6 кгс/см2 | поверка необходима |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 1 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
48 | 110244 | Манометр МТ-УХЛЗ 0-60кгс/см2 | Манометр технический показывающий, без фланца с радиальным штуцером, класс точности 2,5. Диапазон давления 0-60 кгс/см2 | поверка необходима |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 1 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
49 | 250447 | Манометр МО-11202 0-6кгс/см2 |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 2 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | Z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
50 | 286814 | Манометр МП4А-У 0-100кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 10 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
51 | 286946 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.1 0-40МПа |  |  |  | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, | ШТ | 15 | Няганская ГРЭС | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
52 | 286779 | Манометр ДМ5001 0...1 кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Одесская, 1 | ШТ | 3 | Тюменская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
53 | 288348 | Манометр ДМ2005Сг 0...250 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
54 | 288347 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0...60 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
55 | 288346 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0…40 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
56 | 288345 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0…6 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 7 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
57 | 287931 | Манометр МП4-У 0...60кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 4 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
58 | 284346 | Манометр МП4-УУ2 0-400кгс/см2 1.0 ЦСМ |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
59 | 288357 | Манометр ДМ2005Сг 0...16 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
60 | 188099 | Манометр ДМ-2005Сг 0...40кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…40 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
61 | 288352 | Манометр ДМ2005Сг 0...400 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 10 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
62 | 288349 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0...1 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 5 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
63 | 288354 | Манометр МП4-У 0...160 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
64 | 288341 | Манометр МП4-У 0…6 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
65 | 288343 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0…2.5 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
66 | 288353 | Манометр ДМ2005Сг 0...160 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 8 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
67 | 77932 | Манометр ДМ-2005Сг 0...4кгс/см2 | ДМ2005Сг-У2-IP53-0…4 кгс/см2-П.П.С-П.П.Пас | Первичная поверка на предприятии-изготовителе |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
68 | 288344 | Манометр МП4-У 0...250 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 9 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
69 | 288355 | Манометр МП4-У 0...10 Манотомь |  |  |  | г.Тюмень, ул.Широтная, 200 | ШТ | 19 | Тюменская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
70 | 290798 | Манометр МП4-У У2 0…0.4 МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
71 | 290802 | Манометр МП4-У У2 0…0.6МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
72 | 290801 | Манометр МП4-У У2 0…0.25МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
73 | 290796 | Манометр ДМ02-100-1-G 0-10бар Метер |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
74 | 290795 | Вакуумметр ВП4-УУ2 -1...0кгс/см2Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 15 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
75 | 291039 | Манометр МП4-У У2 0…1.6МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
76 | 290806 | Манометр МП4-У У2 0…10МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
77 | 290803 | Манометр МП-50М 0…25МПа Юмас |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
78 | 290794 | Манометр МП4-У У2 0-2.5МПа Монатомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 15 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
79 | 291040 | Манометр МП4-У У2 0…1МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
80 | 290805 | Манометр МП-50 0…16 кгс/см2 Юмас |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
81 | 290804 | Манометр МП-50М 0…2.5МПа Юмас |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
82 | 290797 | Манометр МП4-У У2 0…0.1МПа Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
83 | 290799 | Манометр МП2-УМ 0…60кгс/см2 Прибор |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 5 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
84 | 290800 | Манометр ДМ02-100-1-G 0-6бар Метер |  |  |  | г.Челябинск, Копейское шоссе, 40 | ШТ | 15 | Челябинская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
85 | 287933 | Манометр МО-05ДИВ 0-2.5МПа |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 1 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
86 | 287934 | Манометр МО-05ДИ 0-60МПа |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 1 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
87 | 288340 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0...1.6 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 2 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
88 | 288343 | Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 0…2.5 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 4 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
89 | 284308 | Манометр МП4 УУ2 0-6кгс/см2 -Д-Ном.-ЦСМ |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
90 | 287930 | Манометр МП4-У 0...4кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 20 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
91 | 287918 | Манометр ДМ2005Сг 0…2.5кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 20 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
92 | 287932 | Манометр МП4-У 0…25кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 25 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
93 | 289149 | Манометр 0-16кгс/см2 Манотомь МП4-УУ.2 |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
94 | 287927 | Манометр ДМ2005Сг 0..1.6кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 20 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
95 | 287928 | Манометр МП4-У 0...1кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 20 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
96 | 287917 | Манометр ДМ2005Сг 0…250кгс/см2 Манотомь |  |  |  | г.Челябинск, ул.Линейная, 69 | ШТ | 20 | Челябинская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
97 | 290214 | Манометр МВП4А-У-У2-2.5 кгс/см2-1.5- |  |  |  | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-4 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
98 | 290213 | Манометр МВП4А-У-У2-1.6 кгс/см2-1.5- |  |  |  | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-4 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
99 | 290212 | Манометр ДМ-2005Сг-У2-0-16кгс/см2-1.5- |  |  |  | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 3 | Челябинская ТЭЦ-4 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0
100 | 290211 | Мановакуометр МВП4А-У-У2-1-3 кгс/см2-1.5 |  |  |  | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 10 | Челябинская ТЭЦ-4 | 0 | 0 | z8 | 20% НДС по МПЗ | 0

## КодыНДС
Код НДС | Название | % для расчета
N5 | 0% НДС по матриалам/оборудованию | 0
Z1 | 18% НДС по матриалам/оборудованию | 18
Z2 | 10% НДС по матриалам/оборудованию | 10
Z8 | 20% НДС по МПЗ | 20

## Коды Стран
Код страны | Название страны
AD | Андорра
AE | Объединенные Арабские эмираты
AF | Афганистан
AG | Антигуа и Барбуда
AI | Ангилья
AL | Албания
AM | Армения
AN | Нидерладские Антильские Острова
AO | Ангола
AQ | Антарктика
AR | Аргентина
AS | Американская Самоа
AT | Австрия
AU | Австралия
AW | Аруба
AZ | Азербайджан
BA | Босния-Герцеговина
BB | Барбадос
BD | Бангладеш
BE | Бельгия
BF | Буркина-Фасо
BG | Болгария
BH | Бахрейн
BI | Бурунди
BJ | Бенин
BM | Бермудcкие острова
BN | Бруней
BO | Боливия
BQ | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
BR | Бразилия
BS | Багамcкие острова
BT | Бутан
BV | о. Буве
BW | Ботсвана
BY | Белоруссия
BZ | Белиз
CA | Канада
CC | Кокосовые о-ва
CD | Республика Конго
CF | Центральноафриканская Республика
CG | Конго
CH | Швейцария
CI | Кот-д'Ивуар
CK | О-ва Кука
CL | Чили
CM | Камерун
CN | Китай
CO | Колумбия
CR | Коста-Рика
CS | Сербия и Черногория
CU | Куба
CV | Кабо-Верде
CW | Кюрасао
CX | О. Рождества
CY | Кипр
CZ | Чешская Республика
DE | Германия
DJ | Джибути
DK | Дания
DM | Доминика
DO | Доминиканская Республика
DZ | Алжир
EC | Эквадор
EE | Эстония
EG | Египет
EH | Западная Сахара
ER | Эритрея
ES | Испания
ET | Эфиопия
FI | Финляндия
FJ | Фиджи
FK | Фолклендские острова
FM | Микронезия
FO | Фарерские острова
FR | Франция
GA | Габон
GB | Соединенное Королевство
GD | Гренада
GE | Грузия
GF | Французская Гайана
GG | Гернси (Нормандские острова)
GH | Гана
GI | Гибралтар
GL | Гренландия
GM | Гамбия
GN | Гвинея
GP | Гваделупа
GQ | Экваториальная Гвинея
GR | Греция
GS | Южная Джорджия и Южные Сендвичевы острова
GT | Гватемала
GU | о. Гуам (США)
GW | Гвинея-Бисау
GY | Гайана
HK | Гонконг
HM | о. Херд и МакДональд
HN | Гондурас
HR | Хорватия
HT | Гаити
HU | Венгрия
ID | Индонезия
IE | Ирландия
IL | Израиль
IM | Остров Мэн
IN | Индия
IO | Британские территории в Индийском океане
IQ | Ирак
IR | Иран
IS | Исландия
IT | Италия
JE | Джерси
JM | Ямайка
JO | Иордания
JP | Япония
KE | Кения
KG | Киргизия
KH | Камбоджа
KI | Кирибати
KM | Коморские о-ва
KN | Сент-Кристофер и Невис
KP | Северная Корея
KR | Южная Корея
KW | Кувейт
KY | Каймановы о-ва
KZ | Казахстан
LA | Лаос
LB | Ливан
LC | Сент-Люсия
LI | Лихтенштейн
LK | Шри-Ланка
LR | Либерия
LS | Лесото
LT | Литва
LU | Люксембург
LV | Латвия
LY | Ливия
MA | Марокко
MC | Монако
MD | Молдавия
MG | Мадагаскар
MH | Маршалловы о-ва
MK | Македония
ML | Мали
MM | Мьянма
MN | Монголия
MO | Макао
MP | Северные Марианские острова
MQ | Мартиника
MR | Мавритания
MS | Монтсеррат
MT | Мальта
MU | Маврикий
MV | Мальдивские острова
MW | Малави
MX | Мексика
MY | Малайзия
MZ | Мозамбик
NA | Намибия
NC | Новая Каледония
NE | Нигерия
NF | Остров Норфолк
NG | Нигерия
NI | Никарагуа
NL | Нидерланды
NO | Норвегия
NP | Непал
NR | Науру
NU | Ниуэ
NZ | Новая Зеландия
OM | Оман
PA | Панама
PE | Перу
PF | Французская Полинезия
PG | Папуа-Новая Гвинея
PH | Филиппины
PK | Пакистан
PL | Польша
PM | Сан-Пьер и Миквелон
PN | Острова Питкэрн
PR | Пуэрто-Рико
PS | Палестинская Автономия
PT | Португалия
PW | Палау
PY | Парагвай
QA | Катар
RE | Реюньон
RO | Румыния
RU | Российская Федерация
RW | Руанда
SA | Саудовская Аравия
SB | Соломоновы острова
SC | Сейшельские острова
SD | Судан
SE | Швеция
SG | Сингапур
SH | Остров Святой Елены
SI | Словения
SJ | Шпицберген
SK | Словакия
SL | Сьерра-Леоне
SM | Сан-Марино
SN | Сенегал
SO | Сомали
SR | Суринам
SS | Южный Судан
ST | Сан-Томе и Принсипи
SU | Союз Советских Социалистических Республик
SV | Сальвадор
SX | Синт-Мартен (Нидерланды)
SY | Сирия
SZ | Свазиленд
TC | Теркс, Кайкос
TD | Чад
TF | Французские Южные и Антарктические Территории
TG | Того
TH | Таиланд
TJ | Таджикистан
TK | Острова Токелау
TL | Восточный Тимор (Тимор-Лешти)
TM | Туркменистан
TN | Тунис
TO | Тонга
TP | Восточный Тимор
TR | Турция
TT | Тринидад и Тобаго
TV | Тувалу
TW | Тайвань
TZ | Танзания
UA | Украина
UG | Уганда
US | США
UY | Уругвай
UZ | Узбекистан
VA | Ватикан
VC | Сент-Винсент и Гренадины
VE | Венесуэла
VG | Британские Виргинские острова
VI | Американские Виргинские о-ва
VN | Вьетнам
VU | Вануату
WF | Уоллис, Футуна
WS | Западное Самоа
YE | Йемен
YT | Майотта
YU | Югославия
ZA | Южная Африка
ZM | Замбия
ZW | Зимбабве

## Список ЕИ
ЕИ | Название
% | Процент
%. | Процент без округления
%O | Промилле
ЕД | Единица
ДН | Дни
10M | 10 м2 поверхности
10O | 100 м
10P | одно подкл. кабеля с двух стор
10С | 10 шт
10т | 10 т
1AN | 1 анализ
1CP | 1 компенсатор
1HD | 1 головка
1iz | 1 измерение
1KM | 10км
1M2 | 10 м2
1M3 | 100м3
1PM | 10 пм
1PR | 1 проба
1PT | узел
1TL | 1 т груза
1TO | 1 технологическая операция
1ТР | 1 трансформатор
1VL | 1 клапан
22С | Квадратный миллиметр в секунду
2DM | дм2
СМС | Сантиметр/Секунда
2OP | 2 опоры
0 | Метр/минута
МЛТ | Микролитр
МФР | Микрофарад
ПКФ | Пикофарад
5zu | 5 зубцов
А | Ампер
ГОМ | Гигаом
ГМ3 | Грамм/Куб. метр
АКР | Акри
АГР | Агрегат
А.ч | Ампер-час
АП | Ампула
ANZ | Анализ
АПП | Аппарат
ата | Давление абсолютное
ати | Давление избыточное
КД3 | Килограмм/куб. дециметр
КМЛ | Киломоль
КН | Килоньютон
МН | Меганьютон
МГО | Мегаом
МЗП | Мегавольт
МАМ | Микроампер
ПК | Пакет
БАР | Бар
БАТ | Батарея
BBL | корпус котла
БНК | Банка
БЛ | Балон
BLD | лопатка
BLT | болт
БНД | Бандажи 10
BNG | пробка
БТ | Бутылка
БКК | Беккерель на килограмм
BXS | шкаф
МФ | Миллифарад
М/М | Моль на кубический метр
М/Л | Моль на литр
НА | Наноампер
С3С | Кубический сантиметр в секунду
НФ | Нанофарад
НМ2 | Ньютон/квадр. миллиметр
СМ3 | Кубический сантиметр
КД | Кандела
ДМ3 | Кубический дециметр
Яч | Ячейка
CHH | ч/ч
CHK | проверка
CLN | цилиндр
СМ | Сантиметр
CM2 | Квадратный сантиметр
СМЧ | Сантиметр в час
СД1 | 100 соединений
CNT | соединение
CRD | люлька
CRE | гребень(шейка)
CRS | гребень
ЯЩК | (Тарный) ящик
CTA | Cтатор
СЛ | Сантилитр
CYL | цикл
C/М | Сименс на метр
ТМ3 | Тонна/куб. метр
VA | Вольтампер
ДАЛ | декалитр
DAR | деаэратор
ГР | Градус
DFH | диафрагма
ДМ | Дециметр
DM2 | 10 дм2
БРБ | Барабан
DSC | диск
DVS | устройство
ДЮЖ | Дюжина
КЖД | Каждый
EDV | электродвигатель
ЕЭ | Единицы для энзимов
ЭМЛ | Ед. энзимов на миллилитр
Ф | Фарад
0F | Фаренгейт
FAN | вентилятор
FCN | гибкая связь
FLN | Фланец
ФлС | Фланцевое соединение
FPT | проточная часть
ФТ | Фут
ФТ2 | Квадратный фут
FT3 | Кубический фут
Г | Грамм
ГКН | Грамм акт. вещества на литр
ГРЗ | Грамм золота
ГЦС | Градус цельсия
ГГГ | Грамм на гектограмм
ФГ | Гигаджоуль
ГКЛ | гекаКалории
ГКЧ | Гигакалорий в час
ГКГ | Грамм на килограмм
ТГК | тыс.Гкал/сутки
Г/Л | Грамм на литр
ГЛН | Галлон США
ГЛМ | Галлонов в милю (США)
ГМ | Грамм на моль
ГМ2 | Грамм на квадратный метр
ГОХ | Газоохладитель
Г/Ч | Галлонов в час (США)
МКК | Микрограмм на кубический метр
ГРО | Гросс (12 дюжин)
ГРА | Грамм активного вещества
ГЗП | Газовый пост
Ч | Час
ГА | Гектар
ГЛ | Гектолитр
ГПА | Гектопаскаль
HUS | корпус
ГЦ | Герц (1/секунда)
ДЮМ | Дюйм (inch)
2 | Квадратный дюйм
3 | Кубический дюйм
ИСП | Испытание
IST | установка
ДЖ | Джоуль
ГОД | Годы
ДЖК | Джоуль на килограмм
ДКК | Специфическая теплоемкость
ДЖМ | Джоуль на моль
К | Кельвин
КА | Килоампер
K_A | к/а
КАН | Канистра
КОР | Коробка
КАТ | КАТУШКА
КБК | Килобеккерель на килограмм
КЧТ | Киловатт в час на тонну пара
КГ | Килограмм
KG1 | 100 кг
КСM | Килограмм на кв.сантиметр
КГ2 | Килограмм на квадратный метр
КГЧ | Килограмм в час
КГК | Килограмм на килограмм
КГМ | Килограмм на моль
КГС | Килограмм в секунду
КГ3 | Килограмм на кубический метр
КАВ | Килограмм активного вещества
КГЦ | Килогерц
ЯЩ | Ящик
КДЖ | Килоджоуль
КДК | Килоджоуль на килограмм
КДМ | Килоджоуль на моль
КДВ | Килоджоуль на киловольт
КЛЦ | Кольцо
КМ | Километр
КМ2 | Квадратный километр
КМЧ | Километр в час
КМК | Кубический метр на куб. метр
К/М | Кельвин в минуту
KMP | Компл.
К/С | Кельвин в секунду
КОМ | Килоом
KOM | Компенсатор
KON | Конвейер
КПА | Килопаскаль
КСК | Килограмм силы на см. кв.
КСМ | Килограмм силы на метр квадрат
КСТ | Комплект на 1 сторону турбоген
КТ | Килотонна
Ктл | Котел
КВ | Киловольт
КВА | Киловольт-ампер
КВТ | Киловатт
КВЧ | Киловатт-час
КАК | Кг активного вещ-ва на кг
Л | Литр
Л/М | Литр/Минута
ФНТ | Фунт
ЕР | Единица работы
ЛСК | Литров на 100 км.
ЛМС | Литр на моль-секунду
LNR | вкладыш
Л/Ч | Литров в час
251 | Лошадиные силы
ЛТ | ЛИСТ
М | Метр
%МС | Массовый процент
М%0 | Массовая промилле
M/H | Чел/час
М/С | Метр в секунду
М2 | Квадратный метр
М2С | 100м2
М-2 | 1 / квадратный метр
M2С | Квадратный метр в секунду
М3 | Кубический метр
М3Д | 10м3
М3С | Кубический метр в секунду
M3T | Тыс.кубических метров
МА | Миллиампер
ЧЕЛ | Человек
МБ | МегаБайт
МБР | Миллибар
МБЧ | Метр-бар в секунду
МДЖ | Мегаджоуль
МЭЛ | Микрограмм-эквивалент на литр
МЕХ | Механизм
MFT | Муфта
МГ | Миллиграмм
МГ/ | Миллиграмм на кв. сантиметр
МГГ | Миллиграмм на грамм
МГК | Миллиграмм на килограмм
МГЛ | Миллиграмм на литр
мГн | Миллигенри
МГ3 | Миллиграмм на кубический метр
МВт | Мегаватт
МГЦ | Мегагерц
МИЛ | Миля
МИ2 | Квадратная миля
МКМ | Микрометр
МИН | Минута
МСК | Микросекунда
МИД | Миллиджоуль
МЛ | Миллилитр
МЛ3 | Миллилитр на кубический метр
МЛА | Миллилитр активного вещества
ММ | Миллиметр
ММ2 | Квадратный миллиметр
ММГ | Миллиметр в год
МОГ | Миллимоль на грамм
ММЧ | Миллиметр в час
ММК | Миллимоль на килограмм
ММО | Миллимоль
КММ | Кубич. миллиметр
ММС | Миллиметр в секунду
МНМ | Миллиньютон на метр
МОК | Моль на килограмм
МЛЬ | Моль
мОМ | Миллиом
МЕС | Месяцы
МП | МЕТР ПОГОННЫЙ
МПА | Мегапаскаль
МДМ | Миллиардные массовые доли
М/Г | Миля/Галлон (CIF)
ММД | Миллионные массовые доли
ПВП | Миллипаскаль-секунда
TДМ | Трилионные массовые доли
МЕП | Метр-паскаль/секунда
М3Ч | Кубический метр/час
мрт | Миллиметр ртутного столба
МС | Миллисекунда
МС2 | Метр на секунду в квадрате
MSR | измерение
ЭДМ | Миллитесла
МЧ | Метр/Час
МЛВ | Милливольт
МВА | Мегавольтампер
МВ | Милливатт
МВЧ | МегаВатт/час
МВС | мВтч/сутки
МВГ | МегаВатт-час/год
Н | Ньютон
ННМ | Нанометр
НАБ | НАБОР
NDE | узел
НМ | Ньютон на метр
НС | Наносекунда
NSK | шейка
ОБМ | Обороты в минуту
OCM | Специф. электр. сопротивление
ОХЛ | Охладитель
ОМ | Ом
OIC | маслоуловитель
ОКН | Один конец
ОММ | Специф. электр. сопротивление
OPE | Опер.
OPR | опора
OST | маслосистема
УЦ | Унция
ЖУ | Жидкостная унция США
ТЧК | Точки
ПА | Паскаль
ПАР | Пара
ПАЧ | Пачка
ПОД | Поддон
ПАС | Паскаль-секунда
КМП | КОМПЛЕКТ
PLZ | шт.(лаз)
ПМШ | П.м шва
ПМ1 | 100 ПМ
ПМФ | Полумуфта
1/М | 1/минута
МДЛ | Миллиардные доли
МЛД | Миллионные доли
ТДЛ | Триллионные доли
- | -
PRB | Проба
СТР | Количество сотрудников
PRT | операция
ПС | Пикосекунда
ПИН | Жидкостная пинта США
КВР | Жидкостная кварта США
Р/М | Руб\мес
RAB | Работа
RAD | радиатор
RBK | Рубильник
ГСМ | Грамм на кубический сантиметр
РУЛ | Рулон
РТР | Ротор
РУБ | Российские рубли
С | Секунда
C10 | Секций 10
S2L | комплект из двух уплотнений
S2P | компл. на пару труб
S4S | компл. из 4-х шпонок
СЕК | СЕКЦИЯ
SEL | уплотнение
SHM | Схема
ШИН | 1 шина
ШОВ | Шов
SLN | уплотнение
SNR | комплект на одно уплотнение
ШТ | Штука
ЧАС | Часы
STG | ступень
СТК | Стык
STM | Система
СТШ | Сто штук
STR | статор
ДЕН | Дни
КС3 | Кубич. сантиметр в -1 степени
ТЛ | Тесла
ТШТ | Тысяча
КМ3 | Кубич. сантиметр в -1 степени
ТН | ТН
Т | Тонна
ТОН | Тонна США
Трб | 100 труб
ТРГ | Турбогенератор
TRN | трансформатор
1
TUN | турбоагрегат
ТУТ | Тонна условного топлива
т/ч | Тонна в час
ТЗП | Т Заплат
МКЛ | Микрограмм на литр
УП | Упаковка
UST | 1 устройство
В | Вольт
ОБ% | Объемный процент
О%0 | Объемная промилле
МСС | Микросименс на сантиметр
MМЛ | Миллимоль на литр
СТМ | Стоимостный товар
VAL | валопровод
ВАГ | Вагон
VLV | клапан
ВОХ | В/охладитель
МОД | Миллиардные объемные доли
МЛО | Миллионные объемные доли
ТОД | Триллионные объемные доли
VRZ | Врезка
VVD | ввод
ВЫК | Выключатель
ВВД | Вывод
ВЗБ | Возбудитель
ВТ | Ватт
НД | Недели
ВМК | Теплопроводность
ВПМ | Ватт на погонный метр
ТПВ | Скорость испарения
ЯРД | Ярд
ЯР2 | Квадратный ярд
ЯР3 | Кубический ярд
zag | заградитель
Зам | Замер
ZDL | Заделка

## Инструкция по заполнению
Спецификацию необходимо включить в состав Заявки в виде файла .xlsx. Спецификацию необходимо разместить в Ценовом предложении в папке «Коммерческая часть»
Участник в обязательном порядке заполняет столбцы E, AA и AC файла. Столбец AF файла заполняется при предложении Участником эквивалента