# Приложение № 1

# к Договору № \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»**  Руководитель департамента закупок  ООО «УК Глобал Портс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Аксеновский / | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **«ЗАКАЗЧИК»**  Руководитель департамента закупок  ООО «УК Глобал Портс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Аксеновский / |

# 

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на техническое обслуживание очистных сооружений дождевых стоков (территория причала №5) (далее - очистные сооружения причалов №№ 5, 6) инв.№ 06\_000000200170 и локальных очистных сооружений дождевых стоков (Автомобильно-пешеходный въездной комплекс) (далее - Локальные очистные сооружения дождевых стоков АВК) инв.№ 06\_000000200157 на территории ООО «ВСК» на 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Перечень объектов** | **Требуемые услуги** | **Кол-во** | **Периодичность** |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| **Очистные сооружения причалов №5, 6.** | | |  |  |
| 1 | Колодцы (Д-1500) | Удаление песка и ила в колодцах очистных сооружений. | 15 шт. | 2раза/мес. |
| 2 | Трубная канализация (Д 500) | Удаление песка и ила, промывка. | 180 м | 2раза/мес. |
| 3 | Накопительная емкость 100 м3 | Осмотр, удаление песка и ила из накопительной емкости очистных сооружений, осмотр целостности конструкции емкости, лестниц, направляющих насосов. | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 4 | Сороулавливающая корзина | Зачистка сороулавливающей корзины от мусора | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 5 | Погружной насос | Подъем/опускание для осмотра, очистки | 4 шт. | 1раз/3мес. |
| 6 | Нефтеотделитель | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов из нефтеотделителя. | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 7 | Нефтеотделитель | Удаление песка и ила из нефтеотделителя. | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 8 | Нефтеотделитель | Очистка стенок нефтеуловителя, проверка состояния и целостности конструкции. | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 9 | Коалесцирующие модули в нефтеотделителе | Проверка, промывка коалесцирующих модулей и фильтрующего материала очистных сооружений (дорнит). | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 10 | Тонкослойные фильтрующие модули | Фильтр сорбционный безнапорный. Промывка модулей (фильтрующий материал) | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 11 | Фильтр сорбционный | Фильтр сорбционный безнапорный. Регенерация фильтрующего материала (сорбент КГФМ-7).  Промывка сорбента. частичная замена по мере загрязнения (материал подрядчика). | 2 шт. | 1раза/ мес. |
| 12 | Разделительная камера | Удаление песка и ила, промывка | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 13 | Запорная арматура | ТО и текущий ремонт | 6 шт. | 2раза/мес. |
| 14 | Фильтр сорбционный | Замена фильтрующего материала КГФМ-7 (материал подрядчика) | 15 тонн. | 1раз/год |
| **Локальные очистные сооружения дождевых стоков АВК** | | |  |  |
| 1 | Колодцы (Д-1500) | Удаление песка и ила в колодцах очистных сооружений. | 3шт. | 2раза/мес. |
| 2 | Трубная канализация (Д-315 – 11м, Д–200 – 5,5м, Д-75-5,5м ) | Удаление песка и ила, промывка. | 22м | 2раза/мес. |
| 3 | Накопительная емкость 100 м3 | Осмотр, удаление песка и ила из накопительной емкости очистных сооружений, осмотр целостности конструкции, лестниц, направляющих насосов. | 3 шт. | 2раза/мес. |
| 4 | Сороулавливающая корзина | Зачистка сороулавливающей корзины от мусора. | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 5 | Погружной насос | Подъем/опускание для осмотра, очистки. | 2 шт. | 1раз/3мес. |
| 6 | Нефтеотделитель | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов из нефтеотделителя. | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 7 | Нефтеотделитель | Удаление песка и ила из нефтеотделителя. | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 8 | Нефтеотделитель | Очистка стенок нефтеуловителя, проверка состояния и целостности конструкции. | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 9 | Коалесцирующие модули | Проверка, промывка коалесцирующих модулей и фильтрующего материала очистных сооружений (дорнит). . | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 10 | Тонкослойные фильтрующие модули | Очистка, промывка фильтрующего материала. | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 11 | Фильтр сорбционный | Фильтр сорбционный безнапорный. Регенерация фильтрующего материала (сорбент КГФМ-7).  Промывка сорбента. частичная замена по мере загрязнения (материал подрядчика). | 1 шт. | 1раз/ мес. |
| 12 | Запорная арматура | ТО и текущий ремонт | 2 шт. | 2раза/мес. |
| 13 | Разделительная камера | Удаление песка и ила, промывка | 1 шт. | 2раза/мес. |
| 14 | Соединительная камера | Удаление песка и ила, промывка | 1шт. | 2раза/мес. |
| 15 | Фильтр сорбционный | Замена фильтрующего материала КГФМ-7 (материал подрядчика) | 1 тонна. | 1раз/год |

Примечание: Вывоз и утилизацию осадка и нефтесодержащих вод проводить за территорией ООО «ВСК» организацией, которая имеет наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности и код отхода по ФККО 7 23 102 01 39 3, 4 42 504 02 20 4.

В отдельных файлах предоставлены:

- Схема ЛОС КПП АВК на территории ООО «ВСК»;

- Схема очистных сооружений причалов 5,6 на территории ООО «ВСК».

Период выполнения работ: с даты подписания договора по 29 декабря 2023 г.

Инженер ТСиК ООО «ВСК» Асанов Е.В.