|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| 1. | Кабель-канал Legrand DLP 105х50мм | 2 | м. |
| 2 | Накладка на стык крышки короба Legrand DLP 105х50мм | 4 | шт. |
| 3 | Заглушка для короба Legrand DLP 105х50мм | 2 | шт. |
| 4 | Суппорт Mosaic на 8 модулей для короба Legrand DLP 105х50мм | 6 | шт. |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля для короба Legrand DLP 105х50мм | 1 | шт. |
| 6 | Розетки Legrand Mosaic белые 2К+З для короба Legrand DLP 105х50мм | 24 | шт. |
| 7 | Кабель силовой ВВГпнг(А)-LS 3х2,5мм² плоский ГОСТ 31996 | 104 | м. |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ Ø 20мм | 23 | м. |
| 9 | Выключатель автоматический модульный DKC YOU MD63 1P 16A C 6kA (MD63-1C16-6) | 2 | шт. |
| 10 | Распределительные коробки 85х85мм  | 2 | шт. |
| 11 | Клемный соединитель WAGO 8 (одножильных) х 0,5-2,5 мм² с пастой | 33 | шт. |
| 12 | Изолента ПВХ 19мм черная | 1 | шт. |
| 13 | Хомут Р6.6 стандартный, белый, 3,6х290 (100шт) DKC | 1 | упак. |