## Лист1
Приложение №2
Расчет цены услуг
Проведение внеочередного обследования и разработка необходимой документации для специальных инструментов и приспособлений для технического обслуживания и ремонта оборудования Siemens Няганской ГРЭС
цены в руб. без НДС
№ | Оборудование | Тип | Наименование приспособления | Идентификац. номер | Вид инструмента и спецприспособлений | Цена за услугу* |  |  | Итого
[6 empty] | проведение внеочередного обследования | разработка паспорта | разработка инструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=гр.7+гр.8+гр.9
1 | Газовая турбина | SGT5-4000F SP8 | Приспособление для подъема ротора | PB0000219535 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
2 | Паровая турбина | SST5-3000 | СБОРОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ГЛАВНОГО СТОПОРНОГО КЛАПАНА СТУПЕНЬ 1 | А0179А9306 PSK024Q022 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
3 | Паровая турбина | SST5-3000 | СБОРОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ГЛАВНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА СТУПЕНЬ 1 | А0179А9306 PSK024Q356 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
4 | Паровая турбина | SST5-3000 | ТРОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОВОРОТА | PSK022T827 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
5 | Паровая турбина | SST5-3000 | ТРОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОВОРОТА | PM0A67E08D28 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
6 | Паровая турбина | SST5-3000 | ТРОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОВОРОТА / РОЛИК ПОВОРОТНЫЙ | PSK022T830 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
7 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ | PSK019M696 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
8 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО (ТРАВЕРСА/ каретка) | PM0A65K59B24 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
9 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНЫЙ СТРОП KUN696.01 С 13 x 3 | PM0A61D67B81 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
10 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНЫЙ ТРОС KUN696.01 C54 x 14 | PM0A68B35F73 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
11 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНЫЙ ТРОС KUN696.01 B18/2 | PSK023R434 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
12 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНЫЙ ТРОС KUN696.01 C36 x 3,81 | PM0A68B55F30 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
13 | Паровая турбина | SST5-3000 | ТРОС ПОДЪЕМНЫЙ | PSK029L891 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
14 | Паровая турбина | SST5-3000 | ПОДЪЕМНЫЙ ТРОС KUN696.01 C54 x 13,50 | PM0A68E32F66 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
15 | Генератор | SGen5-2000H | Устройство для установки втулки выводов | PW1240J48G01 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
16 | Генератор | SGen5-2000H | УДЛИНИТЕЛЬ (T3A) | T3A | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
17 | Генератор | SGen5-2000H | ПОДЪЕМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (T2) | Т2 PSK025Q274 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
18 | Генератор | SGen5-2000H | ПРАВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ УПЛОТНЕНИЯ (4G) | T4G | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
19 | Генератор | SGen5-2000H | ЛЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ УПЛОТНЕНИЯ (T4H) | T4H | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
20 | Генератор | SGen5-2000H | МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С МОНТАЖНЫМИ БОЛТАМИ КОЖУХА ПОЗ. 004, ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ВСТАВОК КОЖУХА | 000036 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
21 | Генератор | SGen5-2000H | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ КОЖУХА | 018 PSK0222T075 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
22 | Генератор | SGen5-2000H | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПОДШИПНИКА (T3) | T3 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
23 | Генератор | SGen5-2000H | ПОДЪЕМНЫЙ СТРОП C45 x 14 | PM0A68B35F73 | съемные грузозахватные приспособления |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО | [5 empty] | 0
* В цену включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по Договору (в т.ч. расходные материалы, командировочные и иные расходы)
Note on D6: Balkhonov Oleg Sergeevich: Пишем все, что нужно согласно тех документации
Note on E6: Balkhonov Oleg Sergeevich: Согласно заводских документов
Note on G6: В графах 7, 8, 9 указать цену за услугу в руб. без НДС в округлением до целого значения