Блок 7 «Техническое задание»

(блок 7 из 9)

Техническое задание к закупке

«Комплекс услуг по обслуживанию мобильных туалетных кабин, откачку септиков, заправку водой резервуаров, погрузка и вывоз снега».

    - Спецификация.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Восток» (далее – Заказчик), проводит закупку на оказание комплекса услуг, в том числе:

|  | Наименование услуги. | Ед. изм. | Цена за ед. услуги | Объекты обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание мобильных туалетных кабин (далее –МТК) – вывоз, прием и очистка сточных вод, заправка резервуаров МТК спецжидкостью для применения при отрицательных температурах окружающего воздуха. | 1 шт/1 м3. |  | Включая автодороги, тротуары и газоны прилегающей территории: - заводоуправление АО «ДВ «Звезда» - АО ВП «Эра» - АБК на 600 мест ООО «ССК «Звезда» - АБК БВС по ул. Лебедева -1С - Модульное здание АБК по ул. Рабочая (прочее компл. обслуживание) - Тяжелый стапель ООО «ССК «Звезда» по ул. Лебедева -1 - АБК 2-ая очередь (сухой док) - Литера А6, А7, А8 и прилегающая территория Фабрика кухни Микрорайон Пятый Микрорайон Шестой Микрорайон Южный |
| 2 | Откачка септиков – прием и очистка сточных вод из канализационных отстойников, вывоз на канализационные сооружения г. Большой Камень, | 1 шт/1 м3. |  |  |
| 3 | Доставка воды и заправка резервуаров. | 1 шт/1 м3. |  |  |
| 4 | Погрузка и вывоз снега (в качестве допустимой и необходимой сопутствующей услуги, исходя из технической возможности Исполнителя) | 1 шт/1 м3. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

Место оказания услуг: обслуживаемые Заказчиком здания, сооружения, производственные и вспомогательные подразделения ООО ССК «Звезда» и смежных контрагентов, в том числе автодорога, тротуары и газоны

Начальная сумма цены за один условный комплекс услуг, включающий все их виды по закупке: ______________________________рублей.

НМЦ договора: комплекс запрашиваемых услуг является закупкой с неопределённым объемом: максимальное значение цены договора в суммарном выражении объема поставки услуг ограничивается бюджетом соответствующих статьей расхода Плана закупок на 2022 год  и последующий плановый  период и составляет ___________   рублей 00 коп (с учетом НДС 20%).

Максимальное значение цены договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением всех обязательств по Договору, в том числе транспортная  составляющая, расходы на приобретение материалов, реагентов и оборудования, необходимых для оказания Услуг, затраты  на использование машин и механизмов, рабочей силы,  накладные расходы, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые должны быть оплачены в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Исполнителя в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору.

Оплата Услуг осуществляется, исходя из количества, вида и объема фактически оказанных Услуг, в размере, не превышающем максимального значения цены договора.

Требования к продукции, работам, услугам и подтверждающим документам

Предусмотрены следующие требования к продукции и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  | Продукция должна соответствовать следующим требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, объему, комплектации, упаковке, отгрузке качеству функционирования, срокам поставки; требованиям к составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при закупке работ, услуг и т.п.): № Требования Подтверждающие документы 1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержание территорий населенных мест», - СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований"; - постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» и иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области водоснабжения и водоотведения 1. Подписанный проект договора со всеми Приложениями. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| --- | --- |

|  | Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.) № Требования Подтверждающие документы 1 2 … … |
| --- | --- |

    - Условия привлечения субподрядчиков (соисполнителей) (если применимо):

| V | Субподрядчики (соисполнители) могут выполнять не более 30 % от предусмотренных обязательств по Договору; |
| --- | --- |
|  | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не допускается для исполнения следующих обязательств: ________________________________________________ ; |
|  | Требования по разделению обязанностей между основным Поставщиком и субподрядчиками (соисполнителями): ____________________________________. |

    - Иные параметры технического задания (если применимо):

2.1. Обслуживание мобильных туалетных кабин

Исполнитель обеспечивает обслуживание (чистку) МТМ:

- откачка содержимого приемного бака МТМ и транспортирование на специализированные полигоны, места приема содержимого накопительного бака кабины;

- заправка приемного бака специализированными средствами и дезинфицирующей жидкостью.

Обслуживание МТМ осуществляется с использованием материалов и средств Исполнителя.

Обслуживание МТК осуществляется в период оказания Услуг по заявкам заказчика, направленным в адрес Исполнителя посредством электронной почты, в течение 1 (одного) дня с даты направления соответствующей заявки Заказчика.

В заявке Заказчика указывается количество МТК, подлежащих техническому обслуживанию, и адрес оказания услуг.

Услуги должны быть оказаны с помощью спецтехники: автомобиль с цистерной и с заборным рукавом (шлангом) длиной не менее 10 метров.

2.2. Откачка септика и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод включает:

- откачку, прием хозяйственно-бытовых сточных вод закрытым способом;

- транспортирование хозяйственно-бытовых сточных вод.

2.2.1. Откачка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в период оказания Услуг по заявкам заказчика, направленных в адрес Исполнителя посредством электронной почты, в течение 1 (одного) дня с даты направления соответствующей заявки Заказчика.

В заявке Заказчиком указывается предположительный объем хозяйственно-бытовых сточных вод, предполагаемый к откачке, и адрес оказания услуг.

2.2.2. Все шланги, предназначенные для приемки хозяйственно-бытовых сточных вод, до начала операций по перекачке, должны быть проверены Исполнителем на герметичность во фланцевых соединениях и по всей длине.

2.2.3. При откачке не допускается сливов хозяйственно-бытовых сточных вод на береговую зону.

2.2.4. Для вывоза стоков Исполнитель использует исправные транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам (специализированная техника снабжена герметичным оборудованием, не создающим угрозы для экологического состояния окружающей среды), а также привлекает квалифицированный персонал.

2.2.5. Шланги, предназначенные для приемки хозяйственно-бытовых сточных вод, должны быть длиной не менее 10 м.

2.2.6. Контроль за вывозимым объемом стоков на местах осуществляет представитель Заказчика с росписью в журнале оказанных услуг по вывозу стоков.

2.3. Утилизация отходов (жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин, септиков, хозяйственно-бытовые сточные воды) осуществляется за счет Исполнителя с оформлением акта, подтверждающего объем принимаемых от Исполнителя отходов.

Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь в процессе транспортирования стоков, загрязнения окружающей среды по пути следования, причинения вреда здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Заказчику: перечень используемых автомобилей (специальной техники) и их регистрационные данные, а также перечень допущенных сотрудников к управлению данными транспортными средствами.

Исполнитель обязуется безвозмездно и своевременно устранять замечания Заказчика по некачественному оказанию услуг в установленный Заказчиком срок.

Исполнитель несет ответственность за организацию работы по охране труда с учетом межотраслевых норм и правил пожарной безопасности при выполнении работ на объектах.

2.4. Доставка воды и заправка резервуаров.

2.4.1. Доставка воды осуществляется в период оказания Услуг по заявкам Заказчика, направленных в адрес Исполнителя посредством электронной почты, в течение 1 (одного) дня с даты направления соответствующей заявки Заказчика.

В заявке Заказчиком указывается объем воды, необходимый к доставке, и адрес/объект доставки.

2.4.2. Для доставки воды подаются исправные транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам.

3. Требования к качеству и безопасности услуг:

Услуги должны оказываться с соблюдением требований государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности, в том числе:

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» и иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области водоснабжения и водоотведения.

4. Иные условия оказания услуг- выполнение сопутствующих услуг: услуги по вывозу снега с погрузкой.

Осуществляется в период оказания Услуг по заявкам Заказчика, направленным в адрес Исполнителя посредством электронной почты, в течение 1 (одного) дня от даты направления соответствующей заявки Заказчика.

Исполнитель осуществляет погрузку вручную на автотранспорт в местах, где невозможно использовать спецтехнику.

Вывоз снега осуществляется автомобилями объемом не менее 5 м3. Один рейс одного транспортного средства, включая время погрузки, транспортировки, выгрузки и возвращения к месту выполнения работ/оказания услуг, не должен превышать одного часа расчетного времени.

Автотранспорт должен быть в технически исправном состоянии, подтвержденным действующим диагностической картой. Оказание услуг производится в том числе, и на территории действующего предприятия, без остановки производственного процесса.

Оказание услуг должны проводиться современными способами и средствами (не допускается масленые протечки техники с проливом масла и иных жидкостей механизированных транспортных средств на дорожно-тропиночную сеть), которые исключают нанесение ущерба и повреждений зеленым насаждениям, дорожкам, малым формам и другим элементам объектов Заказчика.

Территория Заказчика не предполагает наличие стоянок для специализированной техники и автотранспорта Исполнителя, а также мест для складирования материалов и мусора.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и обслуживаемых им производственных подразделений (объектов).

Исполнитель обязан не допускать потерь снега при погрузке и транспортировке, порчи ограждений, асфальтовых покрытий, бордюрного камня, контейнерных площадок, а также зеленых насаждений и газонов. В случае их повреждения Исполнитель проводит восстановительные работы за свой счет.

По согласованию с Исполнителем время выполнения работ/оказания услуг может быть неограниченно: без выходных и праздничных дней.

Исполнитель самостоятельно несет ответственность за утилизацию снега в объеме вывезенного с территории Заказчика.

Качество услуг проверяется Заказчиком путем проведения внешнего осмотра, а также могут быть использованы материалы с камер видеонаблюдения. В случае несоответствия качества требованиям Заказчика, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 24 (двадцать четыре) часов, либо в иной срок, указанный Заказчиком, в соответствии с требованиями договора.

Исполнительный директор

ООО «Сервис-Восток» 						А.Д. Пак