Раздел 9 Документации

Ред.2

Техническое задание

на поставку товара для нужд АО «НИИЭМ»

1.Наименование поставляемого товара: Преобразователь частоты 6SL32303YH540CB0 SINAMICS G120X» (ПЧ) (или аналог)

2. Количество поставляемого товара:  в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к Договору)

3. Место поставки товара: 143502, Московская область, Истринский район, город Истра, улица Панфилова, дом 11.

4. Сроки поставки товара: 10 (десять) недель с момента зачисления 50% предоплаты на расчетный счет Поставщика.

5. Назначение товара: обеспечение работы стенда испытательного генератора МЭГ-42У1 совместно с трансформатором ТСЗП-400-0,38/0,69У3.

Преобразователь предназначен для управления без обратной связи синхронной машиной с постоянными магнитами.

6. Технические характеристики: в соответствии с техническими характеристиками (приложение № 1 к Договору)

7. Условия поставки товара:

7.1 Доставка товара производится транспортом Поставщика, стоимость услуг по доставке входит в цену товара.

7.2 Поставщик обязан в срок не позднее 1-го (одного) рабочего дня до даты отгрузки направить Покупателю письменное уведомление с указанием даты отгрузки, реквизитов перевозчика, Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных водителя, гос.№ автомобиля.

7.3 Доставка товара Покупателю должна производиться в рабочие дни в период с 9-00 до 15-00 часов местного времени. Поставка товара в выходные и праздничные дни не производится.

7.4. При доставке товара Покупателю предоставляется отчетная документация:

Упаковочный лист, счёт-фактура, товарная накладная (форма ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная (форма 1-Т), сертификаты качества, паспорт.

7.5 Отгрузочные и расчетные документы (товарные накладные, счета-фактуры и т.п.) должны составляться в соответствии с предметом Договора и содержать его номер и дату.

7.6 Отгрузочные и расчетные документы передаются Покупателю в оригиналах, в двух экземплярах, подписанные и скрепленные печатью Поставщика.

8. Требования к товару:

8.1. Поставляемый товар на день поставки должен быть новым, не использованным, изготовленным не ранее 2020г.

8.2. Поставляемый товар должен иметь документ о качестве (паспорт), содержащий сведения о фактических показателях качества, а также свидетельство о поверке.

8.3. Товар, к которому предъявляются требования по безопасности, должен иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

8.4. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара, изготовленного заводом-изготовителем.

8.5. Поставщик должен гарантировать, что срок службы товара составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента      поступления товаров на склад Покупателю и подписанной товарной накладной ТОРГ-12.

8.6. Поставляемый товар должен отгружаться в таре завода-изготовителя, иметь маркировку, содержащую наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска товара и срок годности.

9. Порядок сдачи и приемки товара:

9.1. Прием товара по количеству производится при его передаче, фиксируется подписанием товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя.

9.2. В случае обнаружения фактов количественных расхождений или несоответствия ассортимента по сравнению с данными, указанными в товаросопроводительных документах, Покупатель совместно с Поставщиком составляет акт об установленном расхождении при приемке товара.

9.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить поставленный товар на товар надлежащего качества в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования за свой счет.

9.4. Датой поставки товара является дата подписания Покупателем товарной накладной.

9.5. Обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания Покупателем товарной накладной.

9.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика Покупателю с момента подписания им товарной накладной ТОРГ-12.

| Начальник сектора | В.А. Гунько |
| --- | --- |