# 

# ЧАСТЬ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку дизельного топлива ЕВРО, зимнее, класс 2 (ДТ-3-К5) наливом с доставкой по адресу:**

**г. Красноярск, ул. 4-я Таймырская 4 «А» и сливом в емкость Заказчика**

**Спецификация поставки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Функционально-технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1. | Дизельное топливо ЕВРО зимнее класс 2, (ДТ-З-К5) | ГОСТ 32511-2013  (ЕН 590:2009) | 150\* | т. |

\*Допускается толеранс ± 20%

**Срок поставки партий:**

1. **20 тн. – 17-18 апреля 2023г.**
2. **130 тн.- 20-21 апреля 2023г.**

Место поставки: г. Красноярск, ул. 4-я Таймырская, 4 «А».

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Товарной накладной.

Поставка включает в себя также обязательство Поставщика по доставке Товара опломбированными автоцистернами Поставщика объемом до 20 т. и сопровождаться документом, в котором будут указаны номера пломб. Автоцистерны должны быть оснащены исправными счетчиками и насосами учета и налива дизельного топлива по цене единицы Товара, исходя из фактически поставленного Товара, в размере не превышающем размер начальной (максимальной) цены Товара.