Список

оборудования и приборов установленных на объектах Кузбасского отряда

(согласно Актов приема в эксплуатацию охранной сигнализации)

1. По объекту в г. Юрга, ул. Заречная, 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный | Контроллер Приток-А – КОП-02.2 | 1 |
| 2 | Клавиатура для работы с прибором | Клавиатура ППКОП (МЧ) | 1 |
| 3 | Блок питания и контроля | СГЭП 12/2,5, без АКБ | 1 |
| 4 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор ETALON FS 1207 12 В 7 а/ч | 1 |
| 5  | Кнопка  | КНФ | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный | ИП 212-45 | 2 |
| 7 | Лампа контрольная | Маяк 12 | 1 |
| 8 | Сим карта |  | 2 |

2. По объекту в г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 130

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный | Контроллер Приток-А – КОП-02.2 | 1 |
| 2 | Антенна | Antey 906-SMA | 1 |
| 3 | Блок питания и контроля | СКАТ-1200Д исп.2 | 1 |
| 4 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор ETALON FS 1207 12 В 7 а/ч | 2 |
| 5 | Извещатель | Фотон-Ш | 1 |
| 6 | Объемный извещатель | Фотон-9 | 1 |
| 7 | Ультро-звуковой извещатель | Эхо-5 | 1 |
| 8 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20 | 9 |
| 9 | Извещатель совмещенный вибрационный | Шорох-3 | 5 |
| 10 | Извещатель совмещенный вибрационный | Шорох-2 | 4 |
| 11 | Кнопка  | КНФ | 1 |
| 12 | Извещатель пожарный | ИП 212-45 | 2 |
| 13 | Извещатель пожарный | ИП 212-41 | 2 |
| 14 | Оповещатель комбинированный светозвуковой | Маяк 12 | 1 |
| 15 | Сим карта |  | 2 |

3. По объекту в г. Междуреченск, ст. Междуреченск, 61 км., пикет 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный | Контроллер Приток-А – КОП-02.2 | 1 |
| 2 | Клавиатура для работы с прибором | Клавиатура ППКОП (МЧ) | 1 |
| 3 | Блок питания и контроля | СГЭП 12/2,5, без АКБ | 1 |
| 4 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор ETALON FS 1207 12 В 7 а/ч | 1 |
| 5 | Извещатель охранный ифракрасный | Фотон-9 | 1 |
| 6 | Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой | АРГУС-3 | 1 |
| 7 | Извещатель совмещенный вибрационный | Шорох-3 | 3 |
| 8 | Извещатель совмещенный вибрационный | Шорох-2 | 6 |
| 9 | Извещатель пожарный | ИП 212-45 | 3 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-Кск | 1 |
| 11 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20 | 4 |
| 12 | Тревожная кнопка | Астра 321 | 1 |
| 13 | Оповещатель комбинированный светозвуковой | Маяк 12КП | 1 |
| 14 | Устройство охранной беспроводной сигнализации | Астра-Р комплект | 1 |
| 15 | Сим карта |  | 2 |

4. По объекту в г. Кемерово, ул. Мартемьянова, 2б.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный | Контроллер Приток-А – КОП-02.2 | 1 |
| 2 | Клавиатура для работы с прибором | Клавиатура ППКОП (МЧ) | 1 |
| 3 | Блок питания и контроля | СГЭП 12/2,5, без АКБ | 1 |
| 4 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор ETALON FS 1207 12 В 7 а/ч | 1 |
| 5 | Антенна | Antey 906-SMA | 1 |
| 6 | Извещатель совмещенный вибрационный | Шорох-2 | 1 |
| 7 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20 | 3 |
| 8 | Извещатель пожарный | ИП 103-5/1с-А3 | 4 |
| 9 | Оповещатель комбинированный светозвуковой | Маяк 12С | 1 |
| 10 | Кнопка  | КНФ-1М | 1 |
| 11 | Извещатель | Астра 712/1 | 1 |
| 12 | Сим карта |  | 2 |

5. По объекту в г. Белово, ул. Московская,21.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Прибор приёмо-контрольный | Контроллер Приток-А – КОП-02.2 | 1 |
| 2 | Блок питания и контроля | СГЭП 12/2,5, без АКБ | 1 |
| 3 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор ETALON FS 1207 12 В 7 а/ч | 1 |
| 4 | Извещатель совмещенный вибрационный | Шорох-2 | 4 |
| 5 | Тревожная кнопка | Астра 321 | 1 |
| 6 | Оповещатель комбинированный светозвуковой | Маяк  | 1 |
| 7 | Устройство охранной беспроводной сигнализации | Астра-Р комплект | 1 |
| 8 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-26 | 7 |
| 9 | Объемный извещатель | Фотон-9 | 1 |
| 10 | Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой | АРГУС-3 | 1 |
| 11 | Сим карта |  | 2 |