**Приложение №1 к Техническому заданию**

**Ведомость исполнения**

**на выполнение работ по сервисному обслуживанию радиотехнического оборудования кораблей и судов ТОФ в 2021 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ поз.** | **Наименование объекта ремонта (оборудования, системы, устройства и т.п.)** | **Наименование (состав и содержание) работ** | **Кол-во** |
| **1.** | **бпк «Адмирал Пантелеев»** |
|  | Система управления автоматической защиты, сигнализации вспомогательного котла КВА 1,6/5 №2. | ДМС, текущий ремонт, регулировка, настройка ( в составе: регулятор давления пара РДП-5А, регулятор питания ОРП-20-11-М, датчик уровня ДУУМ-Ш, клапан электромагнитный с выпрямительным устройством, щит автоматического управления, датчик давления РДК-57, РД-1 - 3 шт, фотореле, ревун РВП-220, звонок ЗВЛП-220, выключатель ПВЗ-10.). | 1 к-т |