## Объекты
Приложение № 1 к договору на выполнение работ по ликвидации аварий систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Волгограда от ________________202__ №______
Перечень имущества водопроводно-канализационного хозяйства
№пп | Объект | Протяженность, м. | Диаметр, мм.
Объекты водоснабжения:
1 | Наружный водопровод ул. Рионская | 498 | 300
2 | Водопроводная сеть: ул. Донецкая от ул. Двинской, ул. Голубинская до поймы р. Пионерка | 2068 | 500
3 | Сооружение-водопровод ул.Павловская, д.10-31 | 184 | 75
4 | Сооружение-водопроводная сеть ул. Ленкоранская, от ул.Чарджуйской до ул.Чембарской | 237.18 | 57
5 | Сооружение-водопроводная сеть ул. Челябинская от дома№41 до д.№49 (от ул.Белоглинской до ул. Чигиринской) | 137 | 57
6 | Сооружение-водопроводная сеть ул. Чембарская от ул. Радомской до ул. Белоглинской | 280 | 76/50
7 | Сооружение-водопроводная сеть к частным домам ул. Кронштадская, д 71,90,92, ул Комитетская 72,74,76,78,80,80а, ул. Уржумская, 17, ул. Чигиринская, 3, ул. Валдайская, 196а | 154.07 | 50
8 | Сооружение-водопроводная сеть ул. Калиновская, д 5-11 | 132.73 | 100
9 | Сооружение-сеть водоснабжения ул.Грановитая от ул. Карпинской до ул. им. Семенова-Тян-Шанского | 58 | 50
10 | Водопроводная сеть: ул.Челябинская, 35-41 (от ул. Радомской до ул. Чигиринской), по ул. Радомской, 36-40 (от ул. Чембарской до ул. Чебоксарской), по ул. Чигиринской, 46-57 (от ул. Чембарской до ул. Чебоксарской) | 294.27 | 57
11 | Водопроводная сеть : ул. Чебоксарская, 49-76 | 273.47 | 57
12 | Объект "Водоснабжение ул. Ртищевская Кировского района": водопроводная сеть - протяженностью 5040 п.м Объект "Водоснабжение ул. Ртищевская Кировского района": водопроводная насосная станция производительностью 1,382 тыс. м3/сут | 5040 | 225
13 | Всасывающая линия (2 нитки) Ворошиловский район, ул. Майкопская | 32 | 800
14 | Внутренний водопровод, КНС Пугачевская, ул. Калинина, 2, 2а | 25 | 32
15 | Наружный водопровод от колодца В-I до КНС «Пугачевская» | 78 | 50-100
16 | Сеть водоснабжения по ул. им. Булаткина | 230 | 200
17 | Сеть водоснабжения пер. Демократический, 6. | 29.2 | 50
18 | Сеть водоснабжения МОУ "Детский сад № 329", Краснооктябрьский район, ул. Триумфальная,12а | 9 | 100
19 | Сеть водоснабжения, ул. им. генерала Штеменко, 60а. | 73.6 | 150
20 | Сеть водоснабжения, ул. им. Репина, 11. | 178 | 100
21 | Водопровод пер.им. Ломоносова в границах домовл.№2,4,6,8,8а | 53 | 75
22 | Водопровод по пер. Навигационному в границах домовладений от № 1,3,5,7,9,11 | 153 | 75
23 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Водопадной, в границах домовладений от № 1 до № 66 | 618 | 50
24 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Саратовской в границах домовладений от № 1 до № 28 | 204 | 100
25 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Архангельская в границах домовладений от № 1а до № 28 | 258 | 100
26 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Базовая в границах домовладений № 3, 4, 6, 8 | 50 | 50
27 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Буровой в границах домовладений от № 10 до № 22 | 51 | 50
28 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Верхоянской в границах домовладений от № 72 до № 113 | 487 | 150
29 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Вогульской в границах домовладений от № 60 до № 109 | 381 | 100
30 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Волочаевская, от дома № 1 до дома № 76 | 1026 | 50
31 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Воссоединения от ул. им. Менделеева до ул. Адмиралтейской | 473 | 100
32 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Еланская в границах домовладений от № 69 до № 108 | 323 | 150
33 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Железноводская в границах домовладений от № 1 до № 8 | 67 | 100
34 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Западная, в границах домовладений от № 5 до № 11 | 109 | 50
35 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Заполярная в границах домовладений от № 2 до № 20, № 9/1 до № 9/6 | 181 | 100
36 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. им. Жданова, в границах домовладений от № 1 до № 25 | 188 | 100
37 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. им. Николая Кибальчича в границах домовладений от № 1 до № 19 | 161 | 50
38 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по пер. Руднева в границах домовладений от № 1 до № 38 | 321 | 50/87
39 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. им. Юрия Смирнова, в границах домовладений от № 1 до № 19 | 215 | 100
40 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Кольская в границах домовладений от № 1 до № 30 | 182 | 100
41 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Лубянская в границах домовладений от № 1 до № 10 | 90 | 50
42 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Навигационная в границах домовладений от №№ 4, 10, 10а, 12, 14, 16 | 196 | 75
43 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Нижнеамурская в границах домовладений от № 46 до № 74 | 218 | 50
44 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Новинская в границах домовладений от № 6 до № 13 | 115 | 100
45 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Типографская в границах домовладений от № 1 до № 69 | 709 | 100
46 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Узловой в границах домовладений от № 1 до № 68 | 554 | 50
47 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, по ул. Шатурской в границах домовладений от № 1 до № 63 | 457 | 100
48 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Южная в границах домовладений от №3 до № 8а | 95 | 100
49 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, к жилым домам № 64, 64а, 68, 68а по ул. Таращанцев и № 6 по ул.им. Пельше | 1419 | 300
50 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, пер. Волочаевский, в границах домовладений от № 5, 6, 6а, 10 | 60 | 50
51 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, пер. им. Лермонтова, от дома № 2 до дома № 28 | 259 | 50
52 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, по пер. Малый в границах домовладений от № 2 до № 5 | 45 | 100
53 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. 2-я Малая в границах домовладений от №3 до № 12 | 121 | 50
54 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Белебейская, от дома № 1 до дома № 11 | 120 | 100
55 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Варшавская в границах домовладений № 13, 61, 62 | 95 | 50
56 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Веселая, от дома № 10 до дома № 44 | 355 | 50
57 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Геническая, от дома № 1 до дома № 7 | 100 | 50
58 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Айвазовского, от дома № 1 до дома № 27 | 347 | 150
59 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Белинского, от дома № 1 до дома № 15а | 240 | 50
60 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Лермонтова, от дома № 1 до дома № 29 | 346 | 75
61 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Нестерова, от дома № 1 до дома № 15 | 202 | 150
62 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, от дома № 3 до дома № 43 | 496 | 75
63 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Касимовская от дома № 1 до дома № 28 | 235 | 150
64 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Кубинская от дома № 1 до дома № 17 | 210 | 50
65 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Малая, в границах домовладений от № 1 до № 18 | 108 | 50
66 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Обороны Севастополя от дома № 1 до дома № 47 | 520 | 32
67 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Планерная, от дома № 1 до дома № 15 | 154 | 100
68 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Снайперская, от дома № 20 до дома № 37 | 190 | 100
69 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Стрелковая, от дома № 1 до дома № 42 | 420 | 50
70 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Уссурийская от дома № 1 до дома № 48 | 523 | 50
71 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Хибинская, 3-34 | 331 | 110
72 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Крейсера "Варяг", от дома № 1 до дома № 28 | 314 | 100
73 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Павелецкая от дома № 1 до дома № 37 | 368 | 75
74 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Художественная от дома № 2 до дома № 12 | 118 | 76
75 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул.им.Матросова от дома № 1 до дома № 44 | 470 | 50
76 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. им. Сеченова, от дома № 1 до дома № 60 | 592 | 100
77 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Новая, от дома № 2 до дома № 54 | 600 | 80
78 | Водопроводный ввод в здание котельной квартала 153 по ул.им. Скосырева, 2 | 23 | 100
79 | Водопроводный ввод в здание котельной по ул.им. 10-й Дивизии НКВД, 3 (ввод с ул. Мира) | 186 | 100
80 | Наружный водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 20 | 43 | 65
81 | Нежилое помещение водопроводной насосоной станции с оборудованием по адресу: г. Волгоград, во дворе жилого дома по улице Хиросимы, 20
82 | Сеть водоснабжения к жилому дому № 17 по ул. Кубанская | 47 | 100
83 | Сооружение водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Хиросимы, 20 | 90 | 200
84 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, от ул. Коммунистической, 16а до ул. Волгодонской, 9 | 70 | 100
85 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, от ул.им. Скосырева, 8 до ул. Голубинской | 165 | 100
86 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Циолковского, 31,33 | 338 | 150
87 | Сети водопровода по адресу: г. Волгоград, ул. Грушевская, 8, 12 | 356 | 100
88 | Сооружение - водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса от ЦТП по ул. Туркменской, 12а | 34 | 100
89 | Сооружение - водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Калининградская, д. 21 | 179 | 200
90 | Сооружение - водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Тбилисская, 63 | 487 | 40
91 | Водопроводная сеть с повысительной насосной станцией по адресу: г. Волгоград, ул. Туркменская, 12а | 8 | 100
92 | Сооружение - сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Степная, 10 | 103 | 63
93 | Сооружение - сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Днепростроевская, дома №№ 20, 22, ул. Абхазская, дома №№ 70, 72, 77, ул. Стадионная, от дом 5 до дома 23а | 227 | 50
94 | Сооружение водопроводов ул. Авиаторская | 402 | 300
95 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, 12а (МБОУ д/с № 3) | 21 | 76
96 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 26 | 48 | 89
97 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Лядова от дома № 1а до дома № 15 | 158 | 76
98 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Петропавловская, 88 | 62 | 100
99 | Водопроводные сети по адресу: г. Волгоград, ул. Заканальная | 173 | 50
100 | Водопровод к жилому дому по адресу: г. Волгоград, ул. им. Тельмана, д. 19 | 85 | 150
101 | Наружный водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Василевского, д. 70 | 482 | 300
102 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, пер. Мамаевский от дома № 1 до дома № 10 | 155 | 50
103 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Руднева от дома № 50 до дома № 67 | 206 | 50
104 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Марийская, 4 | 29 | 50
105 | Сети водопровода по адресу: г. Волгоград, ул. Гражданская, 26 а | 62 | 80
106 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Победы от дома № 1 до дома № 33 | 500 | 50
107 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Короткая от дома № 3 до дома № 29 б | 265 | 75
108 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, пер. Вогульский в границах домовладений от № 3 до № 33 | 272 | 100
109 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Таганская в границах домовладений от № 1 до № 9 б | 82 | 50
110 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, пер. Верхоянский в границах домовладений от № 1 до № 18 | 297 | 50/57
111 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Чайковского от дома № 1 до дома № 65 | 888 | 50/100
112 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Черноярская в границах домовладений №№ 1, 2, 2а, 2 б | 30 | 50
113 | Сети водоснабжения по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 57 | 171 | 300
114 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23 | 192 | 200
115 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Созидательская в границах домовладений от № 31 до № 41 и ул. Былинной, 2 | 140 | 150
116 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Репина, 1, 3 и ул. им. Рихарда Зорге, 53 | 170 | 150/200
117 | Сети водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Кубанская, 15, 15а | 70 | 100
118 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Муромская, в границах домовладений от № 21 б до № 49 | 298 | 50
119 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Новоузенская, дом 10а | 58 | 100
120 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 9 | 172 | 150
121 | Сети водоснабжения по адресу: г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, дом 12 | 22 | 100
122 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 19а | 200 | 150
123 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Кустанайская в границах жилых домов №№ 59-75 | 154 | 57
124 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, пер. Юрия Смирнова в границах домовладений № 1, 1б, 7 | 111 | 100
125 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова, 86а | 118 | 50
126 | Сети хозяйственно - бытового водопровода по адресу: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 7 | 331 | 110
127 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Тираспольская, 1-53 | 364 | 110
128 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, пер. 2-й Еланский от дома № 1 до дома № 11 | 154 | 100
129 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Сормовская от дома № 11 до дома № 50 | 357 | 50
130 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, пер. им. Сергея Тюленина от дома № 1 до дома № 3 | 69 | 50
131 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Русская от дома № 2 до дома № 43 | 506 | 89
132 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, по ул. Краснодонцев от дома № 1 до дома № 62 | 859 | 100
133 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Аэрофлотская от дома № 1 до дома № 77 | 881 | 50
134 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. им. Ермоловой от дома № 2 до дома № 40 | 552 | 50
135 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, пер. 1-й Еланский от дома № 1 до дома № 13 | 125 | 75
136 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Магаданская, 1-60 | 652 | 100
137 | Водоснабжение от ВК-2d=100 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 57 | 36 | 100
138 | Наружные сети водоснабжения ул. им. маршала Воронова, 14 | 19 | 300
139 | Сооружение - водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская - ул. Слесарная - МКР-201 - насосная станция | 2875 | 700
140 | Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, 47/1 | 18 | 100
141 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, пер. 1-й Былинный | 158 | 100
142 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, пер. Черниговский | 256 | 100
143 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Шекспира, от дома № 35 до дома № 10 | 170 | 150/200
144 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 72а | 631 | 90
145 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 72б | 7 | 160
146 | Водоснабжение от ВК-5 2d=100 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 57 | 86 | 100
147 | Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 15а | 84 | 100
148 | Сети наружного хозяйственного питьевого водопровода по ул. Санаторной | 298 | 89
149 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Звонкая | 1925 | 150
150 | Сооружение наружного хозяйственно-питьевого водопровода внеплощадочная ул. Добрушина, 1 | 929 | 63
151 | Сооружение наружного хозяйственно-питьевого водопровода внутриплощадочная ул. Добрушина, 1 | 618 | 89
152 | Трубопровод питьевой воды от ВОС "Латошинка" до завода ВИЗ (пос.ГЭС) | 2363.2 | 500
153 | Трубопровод питьевой воды по ул. Северной, ул. Центральной | 1802.3 | 400
154 | Трубопровод питьевой воды по ул. им. Михайлова | 1589.7 | 900-1200
155 | Трубопровод питьевой воды по ул. Тракторостроителей | 2310.8 | 800
156 | Трубопровод самотечный Д=800 мм, L=180 п.м, Ворошиловский район, ул. Майкопская | 180 | 800
157 | Сеть водоснабжения по ул. Батальонная, 9 | 480 | 100
158 | Сооружение-водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Ушинского, от д. № 1 до д. № 13 | 150 | 50
159 | Сооружение-водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. им. Ломоносова, в границах домовладений от № 20 до № 36 | 174 | 50
160 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, пер. Вязниковский, в границах домовладений от № 1 до № 20 | 204 | 100
161 | Сооружение-водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Сочинская, от д. № 3 до д. № 46 | 473 | 100
162 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. 2-я Волочаевская, от дома № 4 до дома № 22 | 210 | 50
163 | Водопроводные вводы по адресу: г. Волгоград, набережная им. 62-й Армии, 4 | 192 | 200
164 | Сеть водопровода по адресу: г. Волгоград, ул. Петроградская, 2а | 60 | 50
165 | Водопровод по адресу: г. Волгоград, ул. Петровская, от жилого дома № 17 до жилого дома № 32 | 144 | 100
166 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Мичурина от дома № 63 до дома № 76 | 120 | 100
167 | Водопроводная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Мамаевская, от дома № 1 до дома № 38 | 376 | 50
168 | Сеть водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Московская, 5а | 61 | 110
169 | Сеть наружного водоснабжения по адресу: г. Волгоград, ул. Добрушина, 3 | 808 | 110
170 | Водопровод хозяйственно-питьевой по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 11 | 268 | 225
171 | Внутриплощадочные сети водоснабжения набережная 62-й Армии, 1б | 518 | 225/100
172 | Водопроводная сеть, наружные сети водопровода по ул. Гидростроителей, 2 | 334 | 100/300
173 | Водопроводная сеть ул. им. Скосырева, 1 | 166 | 100/150/200
174 | Сеть водоснабжения ул. Шекснинская, жилой дом 8а,10а,12а,16 | 237 | 50/100/200
175 | Наружные сети водопровода по ул. им. Григория Засекина, 3 | 279 | 110/ 90
176 | Водопроводная сеть площадь Павших Борцов, 1 | 6 | 89
177 | Водопроводная сеть площадь Павших Борцов, 1 | 6 | 100
178 | Наружная сеть водоснабжения по адресу: г.Волгоград, ул.Восточно-Казахстанская, д.4 | 117 | 108/ 250
179 | Наружные сети водоснабжения по ул. Даугавская, 7 | 79 | 75/160
180 | Наружные сети водоснабжения на объекте: "Многоэтажный жилой дом по ул. Ангарская, 9г в Дзержинском районе г.Волгограда" | 93 | 110
181 | Сети водоснабжения пр. им. Героев Сталинграда, 44а | 27 | 100
182 | Сеть водоснабжения по ул. Колосовая, 6а | 55 | 90
183 | Сеть водоснабжения по ул. Героев Шипки, 29а | 49 | 90
184 | Сооружение - водопроводные сети по ул. Ангарская к жилым домам №№ 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71а | 496 | 57/75/100/300
185 | Сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода по ул. им. Добрушина, 27 | 1019 | 110
186 | Сеть водоснабжения по ул. им. Ивановского, 2 | 91 | 110/160
187 | Сеть водоснабжения по ул. Баррикадная, 4 | 138 | 100/200
188 | Сеть водоснабжения пр. им. маршала Г.К. Жукова, 5 | 1121 | 225
189 | Сети наружного водоснабжения по ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | 917 | 75/90/225
190 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ул. им. гвардии майора Маресьева, зд. 4 | 109 | 75/110
191 | Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе | 1066 | 110, 225
192 | Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе по адресу: р.п. Городище | 582 | 110
193 | Сети наружного водоснабжения по ул. Санаторная | 1444 | 50-250
194 | Сети водоснабжения по ул. Санаторная | 4262 | 50-250
195 | Сеть водоснабжения по ул. 50 лет Октября, 36а | 578 | 160, 325
196 | Водопроводная сеть по Р. Гамзатова, 7 | 526 | 225
197 | Наружные сети водопровода по ул. Ангарская, 100а | 856 | 150, 200
198 | Сеть наружного хозяйственно-питьевого водопровода по ул. 2-я Штурманская, 22 | 61 | 110
199 | Сеть наружного водоснабжения по ул. Иншакова, 2, 4, 6, 8, ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 52 | 319 | 63-225
200 | Водопроводная сеть по пр. Металлургов, 29а | 120 | 90
201 | Сеть наружно-хозяйственного питьевого водопровода по ул. Кузнецкая, зд. 28 | 153 | 110/160
202 | Внеплощадочные сети воды р.п. Южный протяженностью | 3763.3 | 200
203 | Магистральный водовод хоз. питьевой воды на р.п. Южный от корпуса 12-88 ОАО Каустик до р.п.Южный | 15647 | 500
204 | Сооружение - буровая скважина № 06458 в п. Водный Советского района (ферма)
205 | Здание насосной (подкачивающая насосная), площадью 14,8 кв. м. пос. Латошинка
206 | Сооружение - водопровод (водопровод низкого давления) протяж. 2953,5 пм пос. Латошинка | 2954 | 200/150/100/80/76
207 | Водоснабжение п. Горьковский, в составе:сети водоснабжения протяженностью 3300м, артезианские скважины - 2шт, станция очистки воды, насосная станция II подъема, павильон управления - 2шт, резервуары чистой воды - 2 шт | 3300 | 160
208 | Трубопроводы технической воды от ВОС "Латошинка" до завода ВИЗ (п. ГЭС) в 2 нитки Д=300 мм | 4968.2 | 300
209 | Пристройка станции дохлорирования р.п.Южный, 42,1 кв.м
210 | Здание насосной станции питьевой воды р.п.Южный общ.протяж. 20,8 кв.м. (2 насоса по 150м3)
211 | Хлораторная с резервуарами питьевой воды р.п.Южный, общ.площадь 22,8 кв.м
212 | Сооружение - два водоема питьевой воды (колодцы), колодец с насосом, водопроводные сети с водоразборными колонками (Горнополянский разъезд) 34:34:000000:54864 | 738 | 50/76/80/100
213 | Сооружение (киоск с прибором учета и насосом ЭЦВ 6-6,3-140, водонапорная башня, артезианская скважина Горнополянский разъезд
Объекты водоотведения:
1 | Канализационный коллектор, ул. им. Рокоссовского, между "Волгоградской областной клинической больницей № 1" и ОВД Центрального района | 75.4 | 550
2 | Канализационные сети ул. им.Карла Либкнехта, д.21 | 263 | 200
3 | Канализационная сеть: ул. Пугачевская, д.16 | 129 | 150/200
4 | Сооружение-канализационная сеть ул. Баррикадная, д.17 | 102 | 150
5 | Районный коллектор пр.Металлургов,23,25,27,29,31,33,ул.им.маршала Еременко72,74 по пр.Металлургов до пр.им.Ленина (М307) | 1923 | 200
6 | Районный коллектора ул.Богунская,9 до коллектора Д=800 ул.Таращанцев МР308 | 201 | 400
7 | Районный коллектора ул.Гончарова,9 (мимо лицея №2) до коллектора Д=800мм, МР308 | 194 | 300
8 | Районный коллектор по ул.Штеменко от ул.им. Таращанцев до пр.им. Ленина: Д=500 мм L=416,5 п.м, Д=700 мм L=111,5 п.м (МР 312) | 528 | 500-700
9 | Район коллектора ул.Таращанцев,24,26,28,30, ул.Богунская 10а, ул.Кузнецова,46,48,50,51,53,55,59,61, пр.Ленина, 107,109 | 2000 | 150/200/250/300
10 | Район коллектора ул.им.генерала Штеменко, д15 до коллектора Д=500мм МР310 | 318 | 400
11 | Сети хозбытовые по ул.им.Хользунова от ул.им.маршала Еременко до ул.Таращанцев | 177 | 300
12 | Сети водотведения жилого дома № 91а, микрорайон 406, ул. Куpильская, 5 от ЗАО «Стpоймех» | 138 | 150
13 | Сеть водоотведения по ул. им. Качалова, 46 жилые дома № 42, № 44 | 154 | 150
14 | Сеть водоотведения. пр-кт им. В.И. Ленина, 53 | 61 | 200
15 | Сеть водоотведения, ул. им. Дымченко, 8 | 135 | 150/200
16 | Сеть канализации по ул. 4-х связистов, 25б | 123 | 150/200
17 | Cети водоотведения Д=150 мм, L=134 п.м к общежитию по ул. Hовоpоссийской, 60, 60а | 134 | 150
18 | Сеть канализации по ул. Автомагистральная, 3 | 110 | 150
19 | Сеть канализации по ул. Хабаровская, 2, 4 | 73 | 100
20 | Сеть канализации ул. Командира Рудь, 16 | 157 | 150
21 | Канализационная сеть, пр-кт им. Героев Сталинграда, 43 | 197 | 150
22 | Сеть канализации ул. им. генерала Штеменко, д. 60а | 148 | 150
23 | Сети водоотведения МОУ лицей №2 Краснооктябрьский район ул. Богунская, д 18 | 349 | 150
24 | Канализационная сеть, ул. Им. Маршала Чуйкова, 4 | 81.2 | 200/150
25 | Канализация к жилым домам № 64, 64а, 68, 68а по ул. Таращанцев и № 6 по ул. им. Пельше | 584 | 100
26 | Сети водоотведения по адресу: г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 4 | 68 | 200
27 | Сеть канализации к жилому дому № 17 по ул. Кубанская | 33 | 200
28 | Сеть канализации к жилому дому № 28 по ул.им. Маршала Рокоссовского | 248 | 200
29 | Сеть канализации к жилому дому № 20 по ул. Хиросимы | 106 | 150
30 | Сеть канализации ул.Новороссийская, 67а | 83 | 200
31 | Сеть канализации ул. Козловская, дом 32 а | 105 | 200
32 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Грушевская, 8, 12 | 199 | 100
33 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Циолковского, 31, 33 | 252 | 300
34 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Кузнецкая, 71а | 238 | 150
35 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Новоузенская, 2а | 44 | 150
36 | Сеть канализации по адресу: г. Волгоград, ул. Калининградская, 2а | 11.5 | 200
37 | Внутриквартальная канализация по адресу: г. Волгоград, ул. Авиаторская | 151 | 300
38 | Сеть канализации по адресу: г. Волгоград, пос. им. Саши Чекалина, 56, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 80, 81, 82 | 588 | 200
39 | Сеть хозбытовой канализации к жилому дому по адресу: г. Волгоград, ул. им. Тельмана, д. 19 | 139 | 150
40 | Хозбытовая канализация по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Василевского, д. 70 | 772 | 250
41 | Внеплощадочная канализация по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Василевского, д. 70 | 470 | 225
42 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Гражданская, 26 а | 33 | 100
43 | Участки канализационного коллектора по адресу: г. Волгоград, от колодца КК-8 до колодца КК-1 жилого дома № 11 по ул. Батальонная и от колодца КК-16 и КК-9 до колодца КК-2 корпуса 1 (котельная, ул. Батальонная, 9 б) дома № 11 по ул. Батальонная | 309 | 150
44 | Сеть канализации по адресу: г. Волгоград, ул. им. Глазкова, 23 | 181 | 160
45 | Сети водоотведения по адресу: г. Волгоград, ул. им. Дымченко, 18 б | 99 | 150
46 | Сети водоотведения по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 57 | 180 | 150
47 | Сеть канализации по адресу: г. Волгоград, ул. им. Репина, 1, 3 и ул. им. Рихарда Зорге, 53 | 370 | 150
48 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. Новоузенская, дом 10а | 159 | 150
49 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 9 | 448 | 200
50 | Сети водоотведения по адресу: г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, дом 12 | 163 | 150
51 | Канализационная сеть по адресу: г. Волгоград, ул. им. Циолковского, 17 | 21 | 300
52 | Сеть канализации по адресу: г. Волгоград, ул. Гвардейская, 1-58 | 725 | 120
53 | Хозяйственно-бытовая канализация по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Воронова, 14 | 164 | 160
54 | Сооружение – наружные сети бытовой канализации по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 49 | 551 | 200
55 | Канализационная насосная станция по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 49
56 | Хозяйственно-бытовая канализация по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, 47/1 | 64 | 160
57 | Канализация хозбытовая по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 72а | 286 | 160
58 | Канализация хозбытовая по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 72б | 203 | 200
59 | Канализационная насосная станция и наружные сети хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 15а | 374 | 160/200/250
60 | Сети наружной хозяйственно-бытовой канализации по ул. Санаторной | 287 | 160
61 | Сооружение наружной хозяйственно-бытовой канализации внеплощадочная протяж.585м ул. Добрушина, 1 | 585 | 108
62 | Сооружение наружной хозяйственно-бытовой канализации внутриплощадочная протяж.429 м ул. Добрушина, 1 | 429 | 250
63 | Канализационная насосоная станция г. Волгоград, ул. им. Кольцова
64 | Сеть водоотведения по ул. Закавказской, 2 | 93.2 | 150
65 | Сеть канализации тер. поселок им. Саши Чекалина, 3 | 44 | 100/200
66 | Сеть канализации по ул. им. Никитина, 139 | 260 | 150
67 | Сеть канализации от колодца по ул. Медвежьегорской до ул. Кипарисовой | 20 | 200
68 | Сеть канализации, ул. Шауляйская, 6 | 141 | 150
69 | Сеть канализации от ул. Hовосибирской до ул. Крайней | 980 | 600
70 | Сеть канализации, ул. Алексеевская, 50 | 553 | 700
71 | Сеть канализации, ул. Алексеевская, 13 | 67 | 150
72 | Сети водоотв.ул.Голубятникова, 11 | 58 | 150
73 | Сеть канализации, ул. Деповская, 4 | 70 | 150
74 | Сети водоотведения по ул. Деповской, 5 | 17 | 100
75 | Сети водоотведения по ул. Деповской, 10 | 88 | 150
76 | Сети водоотведения ул.Деповская 16/12 | 26 | 150
77 | Сеть водоотведения по ул. Автомобилистов, 12 | 32 | 800
78 | Сеть водоотведения по ул. Стахановской, 9, пр. 25 | 60 | 150
79 | Сеть канализации по ул. Электролесовская, 5а | 83 | 150
80 | Сеть канализации, ул. Электролесовская, 4а | 117 | 150
81 | Сеть канализации, ул. Электролесовская, 2 | 17 | 100
82 | Сеть водоотведения по ул. Электролесовской, 3 пр. 25 | 34 | 150
83 | Сеть канализации, котельная территории ДОЗ им. Куйбышева | 260 | 500
84 | Сеть водоотведения ул. Ярославская,10 | 93 | 200-250
85 | Сеть водоотведения по ул. Туркменской, 26 | 84 | 200
86 | Сеть канализации жилых домов по ул. им. Голубятникова, 3а, 4а, 10, 11, 12, 13, 3/1, ул. Молодежной 9 и ул. им.В.Терешковой, 5,6,7,11,13 | 1331 | 150
87 | Сеть канализации по ул. Богданова, 25 | 276 | 150
88 | Сеть канализации (коллектор) по ул. Автомобилистов (ул. Слесарная) | 1177 | 800
89 | Сеть канализации по ул. Логовская, 1 | 70 | 150
90 | Канализационная сеть по ул. 2-й Продольной, 24-26 (строение 5-6, кв. 510) | 103 | 150
91 | Канализация от рынка п/н, квартал 478 (Университетский 62) | 34 | 150
92 | Сеть водоотведения ул. Чебышева, 36 Д=150 мм, по пp. 659 от 20.10.97, от ЗАО "АОРА" | 659 | 150
93 | Магистральный коллектор по ул. им. Могилевича Д=800 мм, L=50 п.м и Д=600 мм, L=485 п.м | 535 | 600/800
94 | Сети канализационного коллектора по ул. Костюченко, 8 а | 618 | 250/500
95 | Сеть водоотведения от жилого дома № 1 по Наб. Волжской флотилии, 37а | 47.5 | 150
96 | Сеть канализации по адресу: г. Волгоград, ул. Петроградская, 2а | 69 | 150
97 | Сеть водоотведения по адресу: г. Волгоград, ул. Московская, 5а | 33 | 200
98 | Сеть наружной бытовой канализации по ул. Добрушина, 3 | 332 | 110/160/150
99 | Наружные сети канализации ул. Краснознаменская, 11 | 350 | 315
100 | Здание канализационной насосной станции по ул. Гражданской, площадью 15,20 кв. м.
101 | Сооружение-внеплощадочная канализационная сеть, Советский район, квартал 06 11 037, пр 136п.м.,д1000 (ул. Электролесовская 43 - ул.Слесарная) | 136 | 1000
102 | Канализационная сеть ул.Шекснинская к жилым домам № 8а, 10а,12а,16 | 421 | 150/200/250
103 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Волгоград, п. Горная Поляна, ул. им. Григория Засекина, д. 3 | 113 | 150
104 | Наружная сеть бытовой канализации по адресу: г.Волгоград, ул.Восточно-Казахстанская, д.4 | 65 | 150/200
105 | Бытовая канализация п. Горьковский | 2600 | 160/225
106 | Напорная канализация п. Горьковский в составе: напорная канализация 630м, канализационная насосная станция - 1шт. | 630 | 125
107 | Сеть наружной бытовой канализации по ул. Даугавская, 7 | 18 | 160
108 | Наружные сети хоз-бытовой канализации по ул. им. Ивановского, 2 | 143 | 160
109 | Канализационная сеть по ул. им. Скосырева, 1 | 537 | 150/200/300
110 | Участок канализационного коллектора пр. Мостовой в границах от точки подключения к муниципальному коллектору Д=600-800мм по ш.Авиаторов (от КК-1) до АКБ ООО "Тамерлан" | 626 | 200/300/400
111 | Сети канализации пр. Героев Сталинграда, 44а | 164 | 150
112 | Сооружение - канализационные сети по ул. Ангарская к жилым домам №№ 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71а | 456 | 150/200
113 | Сеть хозяйственно-бытовой канализации по ул. им. Добрушина, 27 | 132 | 160
114 | Канализационная сеть от жилого дома 128 по ул. Коломенской до родильного дома №3 по ул. Федотова | 354 | 200
115 | Наружные сети канализации по ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | 723 | 200/250
116 | Хозяйственно-бытовая канализация К1 ул. им. гвардии майора Маресьева, зд. 4 | 57 | 160
117 | Наружные сети канализации по ул. им. Пожарского, уч. 325 | 783 | 200
118 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Санаторная | 1413 | 160-315
119 | Наружные сети канализации по ул. Санаторная протяженностью 5974 пм (в составе КНС № 1) | 5974 | 150-250
120 | Наружные сети канализации по ул. Санаторная протяженностью 856 пм (в составе КНС № 2) | 856 | 160-315
121 | Сеть канализации по ул. 50 лет Октября, 36а | 87 | 150
122 | Канализация по Р. Гамзатова, 7 протяженностью 79 пм | 79 | 160
123 | Канализация по Р. Гамзатова, 7 протяженностью 65 пм | 65 | 160
124 | Канализация по Р. Гамзатова, 7 протяженностью 252 пм | 252 | 160, 200
125 | Наружные сети канализации по ул. Ангарская, 100а | 337 | 200, 250
126 | Сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации по ул. 2-я Штурманская, 22 | 371 | 200
127 | Здание канализационной насосной станции по ул. Циолковского, 31г, площадью 134,1 кв.м.
128 | Канализация хозяйственно-бытовая по ул. Иншакова, 2, 4, 6, 8, ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 52 протяженностью 388 пм | 388 | 160
129 | Сеть водоотведения по ул. 50 лет Октября, 40, 36а, 30 протяженностью 196,0 пм | 196 | 300
130 | Канализационная сеть по пр. Металлургов, 29а протяженностью 113,0 пм | 113 | 160
131 | Сеть бытовой канализации К1 по ул. Кузнецкая, зд. 28 | 462 | 110/160/200
132 | Сооружение -напорная хозяйственно-бытовая канализация от р.п.Южный до очист сооруж цеха №40 ОАО Каустик | 14321 | 200/250/300/400
133 | Внеплощадочные сети канализации, р.п. Южный | 107 | 200/250
134 | Здание хоз.бытовой насосной станции №1 общая протяж.111,5 кв.м р.п. Южный (2 насоса по 200 м3)
135 | Хоз. бытовая насосная станция № 2, р.п.Южный, 31,3 кв.м
| Заказчик: | Подрядчик:
| И.о. директора | ___________________________________
| МУП «Городской водоканал г. Волгограда» | ________________________________
| _______________ Д.В. Рубцов | _______________