Стройка:	ЦЦОД «IT-Cube» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского 95/3	
	
Объект:	Медиа зона, зона рекреации и учебные классы 2-х этажного корпуса.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 02-01-01и	
на Ремонт системы отопления	
Основание: Дефектная ведомость	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.34	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.35	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.75	
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 	100 м трубопровода	0.8	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 	100 м трубопровода	0.45	
6.	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм 	100 м трубопровода	1.35	
7.	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм 	100 м трубопровода	0.75	
8.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 	100 м трубопровода	3.35	
9.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	74	
10.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	15	
11.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	25	
12.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	25	
13.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	25	
14.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	30	
15.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	138	
16.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	35	
17.	Крестовина РР Ду25 мм цена=20.9 руб.	шт	10	
18.	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	3.8	
19.	Отвод металлический с резьбой с одной стороны Ду15 мм цена=351,00 руб.	шт	12	
20.	Отвод металлический с резьбой с одной стороны Ду20 мм цена=343,00 руб.	шт	14	
21.	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2	шт.	37	
22.	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4	шт.	16	
23.	Установка радиаторов стальных 	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.5544	
24.	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	-25	
25.	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	-55.44	
26.	Радиаторы биметаллические, марка <Sira RS Bimetal>, тип RS 5, количество секций 1	шт.	336	
27.	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1.08	
28.	Комплект пробок для радиаторов 1/2 цена=162,00 руб.	шт	27	
29.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	27	
30.	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	27	
31.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 	1 шт.	2	
32.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	2	
33.	Кронштейн для крепления труб Ду20 цена=3.80 руб.	шт	140	
34.	Кронштейн для крепления труб Ду25 цена=4.75 руб.	шт	85	
35.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 	1 т конструкций	0.026	
36.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0.026	
37.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм 	1 врезка	22	
	
	Раздел 3.  Тепловой узел	
	
38.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 	1 шт.	5	
39.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	5	
40.	Установка фильтров диаметром 50 мм 	10 фильтров	0.2	
41.	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-2	
42.	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	2	
43.	Установка фильтров диаметром 32 мм 	10 фильтров	0.1	
44.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 	1 шт.	2	
45.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-4	
46.	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1	шт.	2	
47.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 	1 шт.	2	
48.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	
49.	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	2	
50.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 	1 шт.	2	
51.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	
52.	Клапан обратный пруж. латунный Ду 32 мм цена=436,05 руб.	шт	1	
53.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	2	
54.	Клапан с электроприводом Ду 32 мм цена=43 563,00 руб.	шт	1	
55.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
56.	Терморегулятор ТРМ-32 цена=11 952,00 руб.	шт	1	
57.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	3	
58.	Датчик температуры погружной ТС цена=1616,00 руб.	шт	2	
59.	Датчик температуры наружный цена=2210,00руб.	шт	1	
60.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
61.	Шкаф управления и автоматики цена=3950,00 руб.	шт	1	
62.	Прокладка паронитовая ду 32  цена=4,75 руб.	шт	2	
63.	Прокладка паронитовая ду 50  цена=7,60 руб.	шт	4	
64.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 	100 шт. болтов	0.26	
65.	Болты оцинкованные диаметром резьбы 16 (18) мм	т	0.00103	
66.	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 	1 т фасонных частей	0.032	
67.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 	1 насос	1	
68.	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-1	
69.	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м3/час	шт.	1	
70.	Установка манометров с трехходовым краном 	1 компл.	4	
71.	Установка термометров в оправе прямых и угловых 	1 компл.	4	
72.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 	1 т конструкций	0.019	
73.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	0.019	
74.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	10	
75.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	10	
76.	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2	100 м трубок	0.25	
77.	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	2.5	
78.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.025	
79.	Провод сетевой 8х0,35 (8х0,5мм)  цена=73,26 руб.	м	25	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)