## перечень
ЛОТ № 86-20
неликвидные материально-производственные запасы Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель"
Неликвидные МПЗ - МПЗ, закупленные для нужд ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и не использованные в производственном процессе
Условия хранения - складские площадки теплого и холодного хранения
Группа товаров - Энергетические котлы и з/ч
Затарка - возможна затарка в контейнер ИСО-20, ИСО-40 (в случае приобретения контейнеров в ЗФ)
Возможные пути транспортировки:
Речным флотом в период летней навигации по реке Енисей до г. Красноярска и далее (с середины июня до начала октября)
Морским флотом - по Северному морскому пути до г. Мурманска или г. Архангельска и далее - круглогодично
Авиаперевозки круглогодично
5019840
№ п/п | ГИД | Товар | Марка | Тех.хар. | ГОСТ | Изготовитель | Год изготов/ поступл | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 622349 | Блок 8К 735111030 a, 735001010 a |  | D=38мм, s=5мм, P=89кгс/см2, t=+303C, труба сталь 20. С балками, свидетельством об изготовлении, сертификатами, маркировкой, декларацией о соответствии, разрешением РТН на применение, сборочными и монтажными чертежами | ТУ 14-3Р-55-2001 | ОАО "Завод котельного оборудования", г.Алексеевка | 2015-12-01 | шт | 2 | 846720 | 1693440
2 | 622344 | Блок 8К прав. конвект. части 735111020 b | СТАЛЬ 20 | D=38мм, s=5мм, P=89кгс/см2, t=+303C, труба сталь 20. С балками, свидетельством об изготовлении, сертификатами, маркировкой, декларацией о соответствии, разрешением РТН на применение, сборочными и монтажными чертежами | ТУ 14-3Р-55-2001 | ОАО "Завод котельного оборудования", г.Алексеевка | 2015-12-01 | шт | 1 | 1663200 | 1663200
3 | 622391 | Блок 8К лев. конвект. части 735111010 b |  | D=38мм, s=5мм, P=89кгс/см2, t=+303C, труба сталь 20. С балками, свидетельством об изготовлении, сертификатами, маркировкой, декларацией о соответствии, разрешением РТН на применение, сборочными и монтажными чертежами | ТУ 14-3Р-55-2001 | ОАО "Завод котельного оборудования", г.Алексеевка | 2015-12-01 | шт | 1 | 1663200 | 1663200

## Фото
ЛОТ № -20
ГИД | Товар