**Приложение № 2**

**к Закупочной документации**

**Первая часть заявки на участие**

**в закупке № 17-706-23**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик закупки:** | АО "АЭРОПОРТ "ХРАБРОВО" |
| **Способ закупки:** | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| **Предмет закупки\*:** | Выполнение работ по замене трубопровода тепловой сети подземного участка от котельной |

**Внимание!**

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ указание в ПЕРВОЙ ЧАСТИ заявки на участие в закупке**

**СВЕДЕНИЙ об участнике закупки и (или) о ценовом предложении (в том числе предоставление файла с ценовым предложением).**

**В случае предоставления, в составе первой части заявки на участие в закупке, сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении (в том числе предоставление файла с ценовым предложением) ЗАЯВКА Участника закупки БУДЕТ ОТКЛОНЕНА!**

**Предложение участника закупки в отношении предмета закупки**

Таблица №1 «Описание выполняемой работы / оказываемой услуги» [[1]](#footnote-1)

Примечание – поля отмеченные «\*», подлежат обязательному заполнению Участником закупки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работы, услуги в соответствии с Закупочной документацией** | **Требования Заказчика**  **к выполняемой работе / оказываемой услуге**  **в соответствии с Закупочной документацией** | **Наименование и конкретные характеристики (описание) выполняемой работы / оказываемой услуги, предлагаемые Участником закупки\*** | **Объем выполняемой работы / оказываемой услуги\*** | **Единица измерения\*** |
| 1 |  | Указаны в Закупочной документации. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Количество** | **Ед. измер.** | **Предлагаемые характеристики** |
| 4. | Люк чугунный тяжелый | 1 шт | Шт |  |
| 5. | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резина-битумный, без полимерных добавок | 5,06 | М2 |  |
| 6. | Мастика битумная кровельная горячая | 0.0216 | тонна |  |
| 7. | Сталь арматурная. горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | 0,091 | тонна |  |
| 8. | Смеси бетонные тяжелого бетона | 0,3045 | М3 |  |

**Таблица №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерий оценки** | **Предлагаемые Участником закупки условия,**  **по критериям оценки, применяемым к работам / услугам, условиям исполнения договора**  **(в соответствии с п.25 Информационной карты Закупочной Документации)**  **За исключением ценовых критериев оценки!** |
| 1 | Условия оплаты (% постоплаты) | **Указать % постоплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. Описание выполняемых работ, оказываемых услуг должно быть в соответствии с Техническим заданием к Закупочной Документации.

   Форма заполняется в соответствии с требованиями Технического задания путем заполнения Таблицы № 1 «Описание выполняемой работы / оказываемой услуги». [↑](#footnote-ref-1)