## Лист1
Спецификация
по лоту № УОЩ-23-017
Датчики-газоанализаторы
для ПТК по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Щучье»
№ п/п | Новый номер по порядку в соответствии со столбцом PID | Комплект | Код, KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика по предложению Претендента | № ТУ, чертежа, и др. | № ТУ, чертежа, и др. по предложению Претендента | № РД | Класс безопасности | Группа по правилам АЭ | Категория сейсмостойкости | Класс арматуры по НП-068-05 | Категория обеспечения качества | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Масса, един. | Масса, един. в кг по предложению Претендента | Масса, общая | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип атмосферы при экспл. | Условия хранения | Тип атмосферы при хранении | Код здания установки | Линия | Примечание | Срок поставки оборудования | Стоимость ед. (руб.), без НДС | Общая стоимость (руб.), без НДС | Изготовитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6П | 7 | 7П | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17П | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  |  | ДГА1 | Датчик-газоанализатор Н2 (водород), стационарное исполнение | По типу ДАМ-Н2 |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л1-ДГА1 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | [7 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 1 |  | 30.09.2023
2 |  |  | ДГА2 | Датчик-газоанализатор Cl2 (хлор), стационарное исполнение | По типу ИГС-98 Хмель-СВисп.11 |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л1-ДГА2 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | [7 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 1 |  | 30.09.2023
3 |  |  | ДГА1 | Датчик-газоанализатор HCN (синильная кислота), стационарное исполнение | По типу ГАНК-4РБск |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л3-ДГА1 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 3 | [7 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 3 |  | 30.09.2023
4 |  |  | ДГА2 | Датчик-газоанализатор Cl2 (хлор), стационарное исполнение | По типу ИГС-98 Хмель-СВисп.11 |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л3-ДГА2 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | [7 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 3 |  | 30.09.2023
5 |  |  | ДГА1 | Датчик-газоанализатор универсальный Н2SO4 (серная кислота), химическая касета с реактивной лентой, фильтр пылевой ФП-1 20 Вт | По типу ГАНК-4С Ех |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л4-ДГА1 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | 3.5 | [6 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 4 |  | 30.09.2023
6 |  |  | ДГА1 | Датчик-газоанализатор ДАМ-NH3 (аммиак), 16Вт | По типу Хоббит-Т-NH3 |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л6-ДГА1 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 6 |  | 30.09.2023
7 |  |  | ДГА2 | Датчик-газоанализатор ДАМ-HCl (хлороводород), 85Вт | По типу Хоббит-Т-NH3 |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л6-ДГА2 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 6 |  | 30.09.2023
8 |  |  | ДГА1 | Датчик-газоанализатор универсальный Н2SO4 (серная кислота), химическая касета с реактивной лентой, фильтр пылевой ФП-1 20 Вт | По типу ГАНК-4С Ех |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л8-ДГА1 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | 3.5 | [6 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 8 |  | 30.09.2023
9 |  |  | ДГА1 | Датчик-газоанализатор универсальный Н2SO4 (серная кислота), химическая касета с реактивной лентой, фильтр пылевой ФП-1 20 Вт | По типу ГАНК-4С Ех |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л10-ДГА1 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 1 | 3.5 | [6 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 10 |  | 30.09.2023
10 |  |  | ДГА2 | Датчик -газоанализатор Cl2 (хлор), стационарное исполнение | По типу ИГС-98 Хмель-СВисп.11 |  | Опросный лист С116.4-01-1Б-ТХ.ОЛ-Л10-ДГА2 |  | С116.4-01-1Б-ТХ.СО Книга 1 | - | - | - | - | - |  | шт. | 2 | [7 empty] | 1Б. Здание физико-химической переработки | Линия 10 |  | 30.09.2023
ИТОГО
* - При выявлении разночтений между спецификацией, опросными листами и комплектом рабочей документации , приоритетной считать информацию, содержащуюся в Опросных листах. | [27 empty] | НДС (20%)
Примечание: | [27 empty] | ИТОГО с НДС
В настоящей спецификации даны обозначения в соответствии со следующими документами:
в графе 9 - класс безопасности по НП-001-15;
в графе 10 - группа по НП-089-15;
в графе 11 - категория сейсмостойкости по НП-031-01;
в графе 13 - категория обеспечения качества по СТО-СМК-ПКФ-015-06;
в графе 19 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69;
в графе 20 - тип атмосферы при эксплуатации по ГОСТ15150-69;
в графе 21 - условия хранения по ГОСТ15150-69;
в графе 22- тип атмосферы при хранении по ГОСТ15150-69.
Графы 6, 7 заполняются Заказчиком в случае необходимости;
Графы 6П, 7П заполняются Претендентом на участие в процедуре закупки. В случае, если графы 6, 7 заполнены Заказчиком, заполняемые Претендентом на участие в процедуре закупки графы 6П, 7П не должны содержать технические характеристики (параметры), противоречащие графам 6, 7 соответственно.