Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Оказание услуг по калибровке измерителя коэффициента сцепления ASFT T-5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД2 | 71.12.40.120 |
|  | Код ОКВЭД2 | 71.12 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы / услуги, к результатам работы и т.д. | Указаны в приложение № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Объемы выполняемых работ / оказываемых услуг | Указаны в приложение № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Место выполнения работы / оказания услуги | 184355, Мурманская обл, Кольский р-н, Мурмаши пгт, Аэропорт |
| 6 | Условия выполнения работы / оказания услуги | Услуги оказываются на территории Заказчика по адресу: 184355, Мурманская обл, Кольский р-н, Мурмаши пгт, Аэропорт в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 08-00 ч. до17-00 ч. местного времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.). По завершении работ по калибровке средств измерений, ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ средства измерений с сертификатами, и оформленными в установленном порядке паспортами, (при забраковке СИ – извещение о непригодности к применению), акт оказанных услуг. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работы / оказания услуги | Период оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора, один раз в квартал, согласно графику. Исполнитель обязан провести калибровку в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Исполнителем заявки на оказание услуг. Заказчик направляет заявку на адрес электронной почты Исполнителя. График калибровки на 2021 г. 1. Ежеквартально (1 квартал 2021 года), 2. Ежеквартально (2 квартал 2021 года). 3. Ежеквартально (3 квартал 2021 года), 4. Ежеквартально (4 квартал 2021 года), |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) на выполненные работы / оказанные услуги | Указаны в приложение № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты работы / услуги | Оплата услуги производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: - после оказания услуги и предоставления Исполнителем документов на оплату, в течение 10 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами документов, предусмотренных законодательством РФ (акт оказанных услуг, счет-фактура, счет на оплату) |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (работы / услуги)) | Цена Договора включает в себя: стоимость оказанных Услуг, накладные расходы, транспортные расходы, командировочные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и расходов, возникающих при выполнении принятых на себя Исполнителем обязательств. |
| 11 | Иные условия | Не установлено. |
| 12 | Требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлено. |
| 13 | Требования к Участникам закупки о их соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки, для подтверждения их соответствия указанным требованиям | Не установлено. |
| 14 | Перечень приложений к Техническому заданию | Приложение № 1 к Техническому заданию |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Работы / Услуги | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы / услуги, к результатам работы и т.д. | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по калибровке измерителя коэффициента сцепления ASFT T-5 | Требования к техническим характеристикам: Метрологическое обслуживание измерителя коэффициента сцепления тормозной тележки ASFT T-5. Исполнитель проводит калибровку собственными силами без привлечения третьих лиц. Результаты калибровки удостоверяются сертификатом о калибровке, по установленной законодательством форме. В случае непригодности извещением о непригодности средства измерения. По завершению калибровки СИ, предоставленных Заказчиком Исполнителю, уполномоченные представители Сторон подписывают Акт оказанных услуг, после чего счет-фактура и СИ передаются Исполнителем Заказчику. Выполняемые услуги должны соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой услуги потребностям заказчика. Гарантийные обязательства: Исполнитель гарантирует качественное выполнение услуг в установленный срок Дополнительные условия (требования): Оборудование, подлежащее калибровке: тормозная тележка Т-5 производства ASFT (Швеция), 2012 года выпуска - 1ед. | усл. ед. | 1 |