**Приложение № 1**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Согласовано» «Согласовано»**

От Подрядчика: От Заказчика:

 Руководитель департамента закупок

 ООО «УК Глобал Портс»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Аксеновский/

М.П. М.П.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на комплексное техническое обслуживание очистных сооружений, расположенных на территории АО «Петролеспорт»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для подготовки ТЗ | * 1. Производственная необходимость.
 |
|  | Заказчик | 2.1. Акционерное общество «Петролеспорт» |
|  | Наименование объекта | 3.1. Очистные сооружения |
|  | Местоположение объектов | 4.1. 198095, г. Санкт-Петербург, территория АО «Петролеспорт» (Гладкий остров, о. Гребенка, Вольный остров, Балтполе в районе ж/д фронта №1) |
|  | Вид работ | 5.1. Комплексное техническое обслуживание очистных сооружений |
|  | Требования к подрядчику (претенденту) | * 1. Опыт выполнения аналогичных видов работ за последние 3 года, документально подтвержденный копиями исполненных договор и актов выполненных работ.
	2. Наличие документированной системы контроля за качеством.
	3. Наличие квалифицированного аттестованного персонала:

- слесарь-сантехник - не менее 2 чел.;- водитель, имеющий свидетельство ДОПОГ – не менее 3 чел.;- ИТР с группой допуска по электробезопасности не ниже IV (с предоставлением протокола Ростехнадзора) – не менее 2 чел.;- электрик (электромонтажник) с группой допуска по электробезопасности не ниже III – не менее 4 чел.;- работник, аттестованный в области промышленной безопасности А1 (с предоставлением протокола Ростехнадзора) – не менее 1 чел.;- руководитель, аттестованный по программе обеспечения экологической безопасности – не менее 1 чел.;- сотрудник, аттестованный по курсу экологического контроля и экологической безопасности – не менее 2 чел.- персонал участника закупки должен иметь аттестацию по вопросам охраны труда и пожарно-технического минимума.Предоставить копии подтверждающих документов: штатное расписание, трудовой договор, ГПХ и/или трудовые книжки, дипломы, аттестаты, сертификаты.* 1. Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ:

- комбинированная машина – не менее 4 шт.,- каналопромывочная машина – не менее 2 шт.;- илосос объемом не менее 10 м³ - не менее 2 шт.;- илосос объемом не менее 14 м³ - не менее 2 шт.;- технический автомобиль для размывки осадка – не менее 1 шт.;- автолаборатория для проведения видеодиагностического обследования – не менее 1 шт.;- автотранспорт для перевозки персонала по территории порта – не менее 1 шт.;- технический автомобиль для перевозки тех. Оснащения - не менее 1 шт.- - насос WILO MFY 2017W22 – 1 шт. обязательноПредоставить копии подтверждающих документов: товарно-транспортных накладны и паспортов транспортных средств, находящихся в собственности организации, либо заверенными Участником копиями договоров аренды/лизинга транспорта, заверенными Участником копиями свидетельств на право собственности, копиями договоров купли-продажи либо копиями договоров аренды оборудования, специальных приспособлений и инструментов.При работе с электроинструментом предоставить копии удостоверений и протоколов персонала, приказа о назначении ответственного за электробезопасность, протокола о проверки инструмента.* 1. Наличие сертификатов и разрешительной документации для выполнения работ в рамках Договора:

 - сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007);- сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2015);- сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015);- копия действующей лицензии участника закупки на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части лицензируемого вида работ в соответствии с требованиями Таблицы № 2 Приложения № 1.1 к Техническому заданию. В случае отсутствия в лицензии участника деятельности по утилизации отходов I-IV классов опасности участник закупки предоставляет копию договора со специализированным полигоном или договор с предприятием, имеющим лицензию на осуществление деятельности по утилизации отходов I-IV классов опасности, с предоставлением действующей лицензии такого полигона и/или предприятия.* 1. Допускать к выполнению работ персонал, прошедший медицинский осмотр, прошедший обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний по охране труда, работам на высоте и в подземных сооружениях, оказанию первой помощи пострадавшим.
	2. Соблюдать требования охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности, безопасности правил дорожного движения, правил внутреннего трудового распорядка, действующих на территории АО «Петролеспорт» и всех издаваемых распоряжений, касающихся в любой степени предмета договора.
	3. Обеспечивать нахождение работников Подрядчика на территории АО «Петролеспорт» в спецодежде с логотипом Подрядной организации, спецобуви, касках, сигнальных жилетах и других средств индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2009г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (обязательно иметь сигнальный жилет, защитную каску).
	4. При проведении огневых или газопламенных работ, а также при выполнении работ искрообразующими инструментами иметь при себе и предъявлять по требованию «Заказчика» оригиналы актуальных удостоверений по пожарно-техническому минимуму и удостоверение сварщика, кабельщика спайщика, оформлять «наряд-допуск» на производство вышеизложенных работ, согласно Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
	5. Соблюдать установленный пропускной режим. При производстве работ иметь при себе пропуск и копию паспорта. Ввиду специального режима, действующего на территории - Общество), нахождение на территории регулируется нормами действующего законодательства РФ, ФЗ № 5485-1 от 21.07.1993г., а также локальными нормативно-правовыми актами Общества, в связи с чем, лицам, не имеющих гражданства Российской Федерации, а также иным лицам, нахождение которых на территории режимного объекта регламентируется вышеуказанными нормативно-правовыми актами, может быть отказано в допуске на территорию.
	6. Допускать представителей Заказчика для контроля качества работ и выполнения требований безопасности, работниками подрядной организации, без вмешательства в технологический процесс.
	7. Подрядчик обязан нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
 |
|  | Субподрядные организации | 7.1. Все работы выполняются Подрядной организацией – её силами и средствами, в случае привлечения субподрядных организаций согласовать их с Заказчиком письменно. Не позднее одного календарного дня с даты заключения договора субподряда, предоставить в адрес Заказчика следующую информацию – дата, номер договора, полное наименование и юридический адрес субподрядной организации |
|  | Особые условия работ | 8.1. Работы выполняются на основании разработанной и согласованной рабочей документации в условиях действующего предприятия в зоне пограничного контроля и зоне погрузочных работ.8.2. Работы производить без нарушения погрузо-разгрузочных операций.8.3. Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующими нормативными документами РФ и предоставляется на бумажном носителе в 2х экземплярах. |
|  | Перечень и объем требуемых работ | 9.1. Объем работ и материалов указан в Приложении №1.1 к настоящему Техническому заданию.9.2. При разработке ППР рекомендуется использовать следующие нормативными документы, стандарты и рекомендации:- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;- ГОСТ 21.613-88 "Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи"- Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-е издание);- СП 6.13130.2013 "Электрооборудование требования пожарной безопасности"- CО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;- ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;- ГОСТ Р12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»;- ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предъявляемых к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на территории Управляемых компаний ООО «УК Глобал Портс» (Приложение №1.2 к техническому заданию)9.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет приобретает материалы необходимые для производства работ. |
|  | Режим работы предприятия | 10.1. Круглосуточный, круглогодичный.10.2. Работа на режимной территории, необходимо оформление пропусков через службу пограничного контроля. |
|  | Требования к материалам | * 1. Все материалы, требуемые для полного выполнения работ, указанных в настоящем ТЗ, поставляются Подрядчиком и входят в стоимость Договора.
	2. В соответствии с ГОСТ и стандартами производителя.
	3. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты и до начала производства работ согласованы с Заказчиком (предоставить один экземпляр оригиналов или заверенные копии сертификатов соответствия, протоколов о результатах испытаний качества, поставляемых материалов
	4. Подрядная организация обязана проводить необходимые проверки качества применяемых материалов.
	5. В случае, если соответствующим актом будет установлено ненадлежащее качество материалов применяемых при выполнении работ, подрядная организация обязуется устранить выявленные нарушения за свой счет, своими силами, без увеличения цены, в течении установленного актом срока. Заказчик может дать указание подрядной организации относительно замены некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки.
 |
|  | Требования к технике безопасности | 12.1. В соответствие с действующими нормами и правилами РФ.12.2. В соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.12.3. В соответствие с действующими инструкциями и правилами АО «Петролеспорт» СП 49.13330.2010 от 23.07.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.12.4. Руководствоваться ПОТ РО-152-31.82.03-96 «Правила охраны труда в морских портах»; Санитарные правила для морских и речных портов N 4962-89, 2.06.1989 г.12.5. В соответствии с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 № 552н;12.6. В соответствии с Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 642н;12.7. В соответствии с ПОТ РО-14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.12.8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.12.9. В соответствии с Положениемо требованиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предъявляемых к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на территории Управляемых компаний ООО «УК Глобал Портс» (Приложение №1.2. к Техническому заданию). |
| 13. | Требование и условия к разработке природоохранных мероприятий | 13.1. Осуществлять работы в соответствии с действующим природоохранным законодательством:- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»».- Образующиеся в процессе выполнения работы отходы являются собственностью Подрядчика. |
| 14. | Требования к производству работ | * 1. Обеспечить в ходе работ выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, законодательства в области пожарной и экологической безопасности, действующих строительных норм и правил, требований охраны труда и промышленной безопасности.
	2. Обеспечить соблюдение иных действующих нормативных документов Российской Федерации, требований и условий Заказчика.
	3. Обеспечить документальное оформление работ. Исполнительная документация должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами. Исполнительная документация предоставляется на бумажном носителе в 2х экземплярах.
 |
| 15. | Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического благополучия | 15.1. При выполнении работ учитывать требования:- СанПиНа 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| 16. | Соблюдение требований пожарной безопасности | 16.1. При выполнении работ учитывать требования:- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 30.12.2017) «О противопожарном режиме»;- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 17. | Срок выполнения работ | 17.1. до 30.12.2023 г. |
| 18. | Гарантийный период | 18.1. 3 (три) месяца с момента подписания обеими сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) |
| 19. | Финансовые средства | 19.1. Собственные средства АО «Петролеспорт» |

***Примечание:***

1. ***Все работы выполняются из материалов Подрядчика.***
2. ***Все материалы, используемые в работе, должны быть новыми, иметь сертификаты и до начала производства работ согласованы с Заказчиком.***
3. ***Вывоз/утилизация образовавшегося мусора в процессе работ, осуществляется Подрядчиком.***