## Лист1 (2)
Приложение №2
к Договору № ____________ от ____________
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор |  |  |  | Руководитель департамента закупок
ООО "УК Глобал Портс"
______________ |  |  |  | ______________ Аксеновский В.А.
Расчет
стоимости работ по комплексному техническому обслуживанию очистных сооружений, расположенных на территории АО «Петролеспорт».
Таблица № 1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность проведения работ | Стоимость единицы, руб. | Стоимость ВСЕГО, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сооружение очистное дождевого стока № 1 о.Гладкий инв.№ 02_000001468074:
1. Емкости механической очистки (4 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 60 | 1 | 182.5 | 10950
2 | Демонтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 128 | 1 | 438 | 56064
3 | Монтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 128 | 1 | 438 | 56064
4 | Гидродинамическая промывка тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 128 | 1 | 310 | 39680
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 220 | 1 | 110 | 24200
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 102 | 1 | 1260 | 128520
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки тонкослойных, коалесцентных модулей и гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 15 | 1 | 1260 | 18900
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 334378
2. Емкости сорбционной очистки (4 шт.)
1 | Откачка осадка ОС | м³ | 32 | 1 | 1260 | 40320
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением сорбента ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 23 | 1 | 182.5 | 4197.5
3 | Демонтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 24 | 1 | 200.5 | 4812
4 | Монтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 24 | 1 | 200.5 | 4812
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 220 | 1 | 110 | 24200
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением сорбента ОС | м³ | 54.4 | 1 | 1260 | 68544
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 2.2 | 1 | 1260 | 2772
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 149657.5
3. Камера гашения
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 8 | 1 | 182.5 | 1460
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 35 | 1 | 110 | 3850
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 13.5 | 1 | 1260 | 17010
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.35 | 1 | 1260 | 441
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 22761
4. Загрузка сорбционных емкостей
1 | Обмывка высоким давлением керамзита | м³ | 5 | 1 | 308 | 1540
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате обмывки высоким давлением керамзита | м³ | 5 | 1 | 1260 | 6300
3 | Технологическая загрузка сорбента в сорбционные емкости | м³ | 23 | 1 | 751 | 17273
4 | Нефтесорбент НЕС | м³ | 23 | 1 | 14932 | 343436
[5 empty] | Итого по разделу 4: | 368549
5. Замена тонкослойных и коалесцентных модулей
1 | Замена тонкослойных и коалесцентных модулей | шт. | 14 | 1 | 2081 | 29134
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 29134
6. Чистка КНС
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 6 | 1 | 182.5 | 1095
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 48 | 1 | 110 | 5280
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 10 | 1 | 1260 | 12600
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.5 | 1 | 1260 | 630
Итого по разделу 6: | [5 empty] | 19605
7. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 17 | 1 | 450 | 7650
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 5,1 | 1 | 182.5 | 930.75
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 150 | 1 | 110 | 16500
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 8,7 | 1 | 1260 | 10962
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1,5 | 1 | 1260 | 1890
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 400 мм | м.п. | 84 | 1 | 280.5 | 23562
7 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 500 мм | м.п. | 119 | 1 | 280.5 | 33379.5
8 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 600 мм | м.п. | 48 | 1 | 375.5 | 18024
9 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 400-600 мм | м³ | 7.12 | 1 | 1260 | 8971.2
Итого по разделу 7: | [5 empty] | 121869.45
8. Техническое обслуживание контейнера - обеззараживателя
1 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования емкостей контейнера-обеззараживателя | м² | 18 | 9 | 110 | 17820
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 0.18 | 9 | 4751 | 7696.62
3 | Приготовление хим. реагента и заправка емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 2 | 9 | 1059 | 19062
4 | Химический реагент БИОПАГ | л | 14 | 9 | 4615 | 581490
5 | Пуско-наладочные работы - осмотр оборудования, регулировка дозаторов (ежемесячно на основании взятия проб и погодных условий) | чел. час | 1 | 9 | 986 | 8874
| Итого по разделу 8: |  |  |  |  | 634942.62
9. Обслуживание насосов WILO MFY 2017W22 (2 шт.)
1 | Извлечение из КНС насосов для внешнего осмотра и очистки | шт. | 2 | 1 | 1131 | 2262
2 | Проведение технического обслуживания насосов | шт. | 2 | 1 | 2760 | 5520
3 | Выполнение проверки работоспособности обратных клапанов | шт. | 2 | 1 | 2760 | 5520
4 | Очищение и регулирование поплавковых выключателей | шт. | 2 | 1 | 2760 | 5520
5 | Диагностирование состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их замена) | шт. | 1 | 1 | 2760 | 2760
6 | Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики | шт. | 1 | 1 | 4615 | 4615
Итого по разделу 9: | [5 empty] | 26197
Итого по ЛОС № 1: | [5 empty] | 1707093.57
Сооружение очистное № 2 (в районе тоннеля) инв.№ 02_000001468459:
1. Емкости механической очистки (4 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 60 | 1 | 182.5 | 10950
2 | Демонтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 128 | 1 | 438 | 56064
3 | Монтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 128 | 1 | 438 | 56064
4 | Гидродинамическая промывка тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 128 | 1 | 310 | 39680
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 220 | 1 | 110 | 24200
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 102 | 1 | 1260 | 128520
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки тонкослойных, коалесцентных модулей и гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 15 | 1 | 1260 | 18900
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 334378
2. Емкости сорбционной очистки (4 шт.)
1 | Откачка осадка ОС | м³ | 32 | 1 | 1260 | 40320
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением сорбента ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 23 | 1 | 182.5 | 4197.5
3 | Демонтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 24 | 1 | 200.5 | 4812
4 | Монтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 24 | 1 | 200.5 | 4812
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 220 | 1 | 110 | 24200
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением сорбента ОС | м³ | 54.4 | 1 | 1260 | 68544
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 2.2 | 1 | 1260 | 2772
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 149657.5
3. Камера гашения
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 8 | 1 | 182.5 | 1460
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 35 | 1 | 110 | 3850
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 13.5 | 1 | 1260 | 17010
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.35 | 1 | 1260 | 441
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 22761
4. Загрузка сорбционных емкостей
1 | Обмывка высоким давлением керамзита | м³ | 5 | 1 | 308 | 1540
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате обмывки высоким давлением керамзита | м³ | 5 | 1 | 1260 | 6300
3 | Технологическая загрузка сорбента в сорбционные емкости | м³ | 23 | 1 | 751 | 17273
4 | Нефтесорбент НЕС | м³ | 23 | 1 | 14932 | 343436
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 368549
5. Чистка КНС (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 12 | 1 | 182.5 | 2190
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 96 | 1 | 110 | 10560
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 20 | 1 | 1260 | 25200
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1 | 1 | 1260 | 1260
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 39210
6. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 5 | 1 | 450 | 2250
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 1,5 | 1 | 182.5 | 273.75
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 44 | 1 | 110 | 4840
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 77 | 1 | 1260 | 97020
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 2,6 | 1 | 1260 | 3276
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 400 мм | м.п. | 33 | 1 | 280.5 | 9256.5
7 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 600 мм | м.п. | 13 | 1 | 375.5 | 4881.5
8 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 800 мм | м.п. | 140 | 1 | 375.5 | 52570
9 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 400-800 мм | м³ | 11.72 | 1 | 1260 | 14767.2
Итого по разделу 6: | [5 empty] | 189134.95
7. Техническое обслуживание контейнера - обеззараживателя
1 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования емкостей контейнера-обеззараживателя | м² | 18 | 9 | 110 | 17820
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 0.18 | 9 | 4751 | 7696.62
3 | Приготовление хим. реагента и заправка емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 2 | 9 | 1059 | 19062
4 | Химический реагент БИОПАГ | л | 14 | 9 | 4615 | 581490
5 | Пуско-наладочные работы - осмотр оборудования, регулировка дозаторов (ежемесячно на основании взятия проб и погодных условий) | чел. час | 1 | 9 | 986 | 8874
Итого по разделу 7: | [5 empty] | 634942.62
8. Обслуживание насосов WILO MFY 2017W22(3 шт.)
1 | Извлечение из КНС насосов для внешнего осмотра и очистки | шт. | 3 | 1 | 1131 | 3393
2 | Проведение технического обслуживания насосов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
3 | Выполнение проверки работоспособности обратных клапанов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
4 | Очищение и регулирование поплавковых выключателей | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
5 | Диагностирование состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их замена) | шт. | 1 | 1 | 2760 | 2760
6 | Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики | шт. | 1 | 1 | 4615 | 4615
Итого по разделу 8: | [5 empty] | 35608
Итого по ЛОС № 2: | [5 empty] | 1774241.07
Сооружение очистное № 3 (в районе ж/д фронта№1) инв. № 02_000001468640:
1. Камера гашения
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 20 | 1 | 182.5 | 3650
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 88 | 1 | 110 | 9680
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 34 | 1 | 1260 | 42840
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.9 | 1 | 1260 | 1134
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 57304
2. Чистка КНС (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 12 | 1 | 182.5 | 2190
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 96 | 1 | 110 | 10560
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 20.4 | 1 | 1260 | 25704
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1 | 1 | 1260 | 1260
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 39714
3. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 16 | 1 | 450 | 7200
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 4.8 | 1 | 182.5 | 876
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 136 | 1 | 110 | 14960
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 8.16 | 1 | 1260 | 10281.6
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1.36 | 1 | 1260 | 1713.6
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 160 мм | м.п. | 100 | 1 | 280.5 | 28050
7 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 800 мм | м.п. | 190 | 1 | 375.5 | 71345
8 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 160-800 мм | м³ | 14.62 | 1 | 1260 | 18421.2
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 152847.4
4. Емкости механической очистки (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 38 | 1 | 182.5 | 6935
2 | Демонтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
3 | Монтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
4 | Гидродинамическая промывка тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 310 | 29760
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 65 | 1 | 1260 | 81900
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки тонкослойных, коалесцентных модулей и гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 11.1 | 1 | 1260 | 13986
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 233617
5. Емкости сорбционной очистки (2 шт.)
1 | Откачка осадка ОС | м³ | 18 | 1 | 1260 | 22680
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением сорбента ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 16 | 1 | 182.5 | 2920
3 | Демонтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
4 | Монтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением сорбента ОС | м³ | 27 | 1 | 1260 | 34020
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1.5 | 1 | 1260 | 1890
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 84866
6. Замена тонкослойных и коалесцентных модулей
1 | Замена тонкослойных и коалесцентных модулей | шт. | 9 | 1 | 2081 | 18729
Итого по разделу 6: | [5 empty] | 18729
7. Загрузка сорбционных емкостей
1 | Обмывка высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 308 | 1232
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате обмывки высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 1260 | 5040
3 | Технологическая загрузка сорбента в сорбционные емкости | м³ | 16 | 1 | 751 | 12016
4 | Нефтесорбент НЕС | м³ | 16 | 1 | 14932 | 238912
Итого по разделу 7: | [5 empty] | 257200
8. Техническое обслуживание контейнера - обеззараживателя
1 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования емкостей контейнера-обеззараживателя | м² | 18 | 9 | 110 | 17820
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 0.18 | 9 | 4751 | 7696.62
3 | Приготовление хим. реагента и заправка емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 2 | 9 | 1059 | 19062
4 | Химический реагент БИОПАГ | л | 14 | 9 | 4615 | 581490
5 | Пуско-наладочные работы - осмотр оборудования, регулировка дозаторов (ежемесячно на основании взятия проб и погодных условий) | чел. час | 1 | 9 | 986 | 8874
Итого по разделу 8: | [5 empty] | 634942.62
9. Обслуживание насосов WILO MFY 2017W22(3 шт.)
1 | Извлечение из КНС насосов для внешнего осмотра и очистки | шт. | 3 | 1 | 1131 | 3393
2 | Проведение технического обслуживания насосов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
3 | Выполнение проверки работоспособности обратных клапанов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
4 | Очищение и регулирование поплавковых выключателей | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
5 | Диагностирование состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их замена) | шт. | 1 | 1 | 2760 | 2760
6 | Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики | шт. | 1 | 1 | 4615 | 4615
Итого по разделу 9: | [5 empty] | 35608
Итого по ЛОС № 3: | [5 empty] | 1514828.02
Сооружение очистное № 5 о.Гладкий инв.№ 02_000001468875:
1. Емкости механической очистки (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 38 | 1 | 182.5 | 6935
2 | Демонтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
3 | Монтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
4 | Гидродинамическая промывка тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 310 | 29760
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 65 | 1 | 1260 | 81900
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки тонкослойных, коалесцентных модулей и гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 11.1 | 1 | 1260 | 13986
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 233617
2. Емкости сорбционной очистки (2 шт.)
1 | Откачка осадка ОС | м³ | 18 | 1 | 1260 | 22680
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением сорбента ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 16 | 1 | 182.5 | 2920
3 | Демонтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
4 | Монтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением сорбента ОС | м³ | 39 | 1 | 1260 | 49140
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1.5 | 1 | 1260 | 1890
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 99986
3. Камера гашения
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 18 | 1 | 182.5 | 3285
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 79 | 1 | 110 | 8690
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 30.5 | 1 | 1260 | 38430
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.9 | 1 | 1260 | 1134
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 51539
4. Загрузка сорбционных емкостей
1 | Обмывка высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 308 | 1232
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате обмывки высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 1260 | 5040
3 | Технологическая загрузка сорбента в сорбционные емкости | м³ | 16 | 1 | 751 | 12016
4 | Нефтесорбент НЕС | м³ | 16 | 1 | 14932 | 238912
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 257200
5. Замена тонкослойных и коалесцентных модулей
1 | Замена тонкослойных и коалесцентных модулей | шт. | 10 | 1 | 2081 | 20810
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 20810
6. Чистка КНС (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 12 | 1 | 182.5 | 2190
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 96 | 1 | 110 | 10560
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 20.4 | 1 | 1260 | 25704
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1 | 1 | 1260 | 1260
Итого по разделу 6: | [5 empty] | 39714
7. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 6 | 1 | 450 | 2700
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 1,8 | 1 | 182.5 | 328.5
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 40 | 1 | 110 | 4400
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 3,06 | 1 | 1260 | 3855.6
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0,4 | 1 | 1260 | 504
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 500 мм | м.п. | 14 | 1 | 280.5 | 3927
7 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 600-800 мм | м.п. | 22 | 1 | 375.5 | 8261
8 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 800 мм | м.п. | 77 | 1 | 375.5 | 28913.5
9 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 500-800 мм | м³ | 7.87 | 1 | 1260 | 9916.2
Итого по разделу 7: | [5 empty] | 62805.8
8. Техническое обслуживание контейнера - обеззараживателя
1 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования емкостей контейнера-обеззараживателя | м² | 18 | 9 | 110 | 17820
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 0.18 | 9 | 4751 | 7696.62
3 | Приготовление хим. реагента и заправка емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 2 | 9 | 1059 | 19062
4 | Химический реагент БИОПАГ | л | 14 | 9 | 4615 | 581490
5 | Пуско-наладочные работы - осмотр оборудования, регулировка дозаторов (ежемесячно на основании взятия проб и погодных условий) | чел. час | 1 | 9 | 986 | 8874
Итого по разделу 8: | [5 empty] | 634942.62
9. Обслуживание насосов WILO MFY 2017W22(3 шт.)
1 | Извлечение из КНС насосов для внешнего осмотра и очистки | шт. | 3 | 1 | 1131 | 3393
2 | Проведение технического обслуживания насосов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
3 | Выполнение проверки работоспособности обратных клапанов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
4 | Очищение и регулирование поплавковых выключателей | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
5 | Диагностирование состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их замена) | шт. | 1 | 1 | 2760 | 2760
6 | Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики | шт. | 1 | 1 | 4615 | 4615
Итого по разделу 9: | [5 empty] | 35608
Итого по ЛОС № 5: | [5 empty] | 1436222.42
Сооружение очистное № 6 инв.№ 02_000001468938 (о.Гребенка):
1. Камера гашения
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 20 | 1 | 182.5 | 3650
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 88 | 1 | 110 | 9680
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 34 | 1 | 1260 | 42840
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.9 | 1 | 1260 | 1134
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 57304
2. Чистка КНС (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 12 | 1 | 182.5 | 2190
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 96 | 1 | 110 | 10560
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 20.4 | 1 | 1260 | 25704
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1 | 1 | 1260 | 1260
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 39714
3. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 12 | 1 | 450 | 5400
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 3.6 | 1 | 182.5 | 657
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 80 | 1 | 110 | 8800
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 6.12 | 1 | 1260 | 7711.2
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.8 | 1 | 1260 | 1008
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 500 мм | м.п. | 28 | 1 | 280.5 | 7854
7 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 600-800 мм | м.п. | 144 | 1 | 375.5 | 54072
8 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 800 мм | м.п. | 126 | 1 | 375.5 | 47313
9 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 500-800 мм | м³ | 21.17 | 1 | 1260 | 26674.2
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 159489.4
4. Емкости механической очистки (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 38 | 1 | 182.5 | 6935
2 | Демонтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
3 | Монтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
4 | Гидродинамическая промывка тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 310 | 29760
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 65 | 1 | 1260 | 81900
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки тонкослойных, коалесцентных модулей и гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 11.1 | 1 | 1260 | 13986
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 233617
5. Емкости сорбционной очистки (2 шт.)
1 | Откачка осадка ОС | м³ | 18 | 1 | 1260 | 22680
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением сорбента ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 16 | 1 | 182.5 | 2920
3 | Демонтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
4 | Монтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением сорбента ОС | м³ | 39 | 1 | 1260 | 49140
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1.5 | 1 | 1260 | 1890
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 99986
6. Замена тонкослойных и коалесцентных модулей
1 | Замена тонкослойных и коалесцентных модулей | шт. | 11 | 1 | 2081 | 22891
Итого по разделу 6: | [5 empty] | 22891
7. Загрузка сорбционных емкостей
1 | Обмывка высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 308 | 1232
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате обмывки высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 1260 | 5040
3 | Технологическая загрузка сорбента в сорбционные емкости | м³ | 16 | 1 | 751 | 12016
4 | Нефтесорбент НЕС | м³ | 16 | 1 | 14932 | 238912
Итого по разделу 7: | [5 empty] | 257200
8. Техническое обслуживание контейнера - обеззараживателя
1 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования емкостей контейнера-обеззараживателя | м² | 18 | 9 | 110 | 17820
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 0.18 | 9 | 4751 | 7696.62
3 | Приготовление хим. реагента и заправка емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 2 | 9 | 1059 | 19062
4 | Химический реагент БИОПАГ | л | 14 | 9 | 4615 | 581490
5 | Пуско-наладочные работы - осмотр оборудования, регулировка дозаторов (ежемесячно на основании взятия проб и погодных условий) | чел. час | 1 | 9 | 986 | 8874
Итого по разделу 8: | [5 empty] | 634942.62
9. Обслуживание насосов WILO MFY 2017W22(3 шт.)
1 | Извлечение из КНС насосов для внешнего осмотра и очистки | шт. | 3 | 1 | 1131 | 3393
2 | Проведение технического обслуживания насосов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
3 | Выполнение проверки работоспособности обратных клапанов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
4 | Очищение и регулирование поплавковых выключателей | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
5 | Диагностирование состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их замена) | шт. | 1 | 1 | 2760 | 2760
6 | Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики | шт. | 1 | 1 | 4615 | 4615
Итого по разделу 9: | [5 empty] | 35608
Итого по ЛОС № 6: | [5 empty] | 1540752.02
Сооружение очистное № 7 о.Гребенка инв. № 02_000001469201:
1. Чистка КНС (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 12 | 1 | 182.5 | 2190
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 96 | 1 | 110 | 10560
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 20.4 | 1 | 1260 | 25704
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1 | 1 | 1260 | 1260
[5 empty] | Итого по разделу 1: | 39714
2. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 8 | 1 | 450 | 3600
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 2.4 | 1 | 182.5 | 438
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 60 | 1 | 110 | 6600
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 4.08 | 1 | 1260 | 5140.8
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.6 | 1 | 1260 | 756
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 500 мм | м.п. | 60 | 1 | 280.5 | 16830
7 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 600 мм | м.п. | 34 | 1 | 375.5 | 12767
8 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 800 мм | м.п. | 8 | 1 | 375.5 | 3004
9 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 500-800 мм | м³ | 3.81 | 1 | 1260 | 4800.6
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 53936.4
3. Емкости механической очистки (2 шт.)
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 38 | 1 | 182.5 | 6935
2 | Демонтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
3 | Монтаж тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 438 | 42048
4 | Гидродинамическая промывка тонкослойных коалесцентных модулей | шт. | 96 | 1 | 310 | 29760
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 65 | 1 | 1260 | 81900
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки тонкослойных, коалесцентных модулей и гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 11.1 | 1 | 1260 | 13986
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 233617
4. Емкости сорбционной очистки (2 шт.)
1 | Откачка осадка ОС | м³ | 18 | 1 | 1260 | 22680
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением сорбента ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 16 | 1 | 182.5 | 2920
3 | Демонтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
4 | Монтаж крепежных решеток сорбционных емкостей | шт. | 16 | 1 | 200.5 | 3208
5 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 154 | 1 | 110 | 16940
6 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением сорбента ОС | м³ | 46 | 1 | 1260 | 57960
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1.5 | 1 | 1260 | 1890
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 108806
5. Загрузка сорбционных емкостей
1 | Обмывка высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 308 | 1232
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате обмывки высоким давлением керамзита | м³ | 4 | 1 | 1260 | 5040
3 | Технологическая загрузка сорбента в сорбционные емкости | м³ | 16 | 1 | 751 | 12016
4 | Нефтесорбент НЕС | м³ | 16 | 1 | 14932 | 238912
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 257200
6. Техническое обслуживание контейнера - обеззараживателя
1 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования емкостей контейнера-обеззараживателя | м² | 18 | 9 | 110 | 17820
2 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 0.18 | 9 | 4751 | 7696.62
3 | Приготовление хим. реагента и заправка емкостей контейнера-обеззараживателя | м³ | 2 | 9 | 1059 | 19062
4 | Химический реагент БИОПАГ | л | 14 | 9 | 4615 | 581490
5 | Пуско-наладочные работы - осмотр оборудования, регулировка дозаторов (ежемесячно на основании взятия проб и погодных условий) | чел. час | 1 | 9 | 986 | 8874
Итого по разделу 6: | [5 empty] | 634942.62
7. Обслуживание насосов WILO MFY 2017W22(3 шт.)
1 | Извлечение из КНС насосов для внешнего осмотра и очистки | шт. | 3 | 1 | 1131 | 3393
2 | Проведение технического обслуживания насосов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
3 | Выполнение проверки работоспособности обратных клапанов | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
4 | Очищение и регулирование поплавковых выключателей | шт. | 3 | 1 | 2760 | 8280
5 | Диагностирование состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их замена) | шт. | 1 | 1 | 2760 | 2760
6 | Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики | шт. | 1 | 1 | 4615 | 4615
Итого по разделу 7: | [5 empty] | 35608
Итого по ЛОС № 7: | [5 empty] | 1363824.02
Сооружение очистное хозяйственно-бытовых стоков инв. № 02_000001469241:
1. Чистка КНС
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,2) | м³ | 20 | 5 | 182.5 | 18250
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 98 | 5 | 110 | 53900
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 24 | 5 | 1260 | 151200
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 6 | 5 | 1260 | 37800
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 261150
2. Колодец-накопитель
1 | Чистка колодца | шт. | 2 | 5 | 450 | 4500
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,2) | м³ | 10 | 5 | 182.5 | 9125
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 24 | 5 | 110 | 13200
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 12 | 5 | 1260 | 75600
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 1 | 5 | 1260 | 6300
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 108725
3. Аккумулирующие емкости ГР34 и ГР34 Е4 в модулях № 1 и № 2, емкость хлопьеобразования ГР36 Е3
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,2) | м³ | 80.6 | 7 | 182.5 | 102966.5
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 273 | 7 | 110 | 210210
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 96.7 | 7 | 1260 | 852894
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 2.7 | 7 | 1260 | 23814
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 1189884.5
4. Обслуживание реагентного хозяйства
1 | Подготовка растворов и заправка растворов реагентоа (едкий натр, оксихлорид алюминия, сода кальцинированная, гипохлорид натрия, сульфид натрия технический) в емкости дозаторы | м³ | 1.5 | 9 | 1058.8 | 14293.8
2 | Досыпка фильтагрегата AG ильтрационный блок (со снятием и установкой фильтрационного блока) | м³ | 1.16 | 1 | 169738 | 196896.08
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 211189.88
5. Сорбционные реагенты
1 | Оксихлорит алюминия "Аквааурат - 30" | тн | 6.75 | 1 | 79069.38 | 533718.32
2 | Едкий натр | тн | 0.15 | 1 | 62146 | 9321.9
3 | Кальцинированная сода | тн | 2.3 | 1 | 22073 | 50767.9
4 | Сульфид натрия безводный технический | тн | 0.8 | 1 | 21014 | 16811.2
5 | Фильтрагрегат AG | м³ | 1.16 | 1 | 76504 | 88744.64
Итого по разделу 5: | [5 empty] | 699363.96
Итого по ОС: | [5 empty] | 2470313.34
Подземный ж/б резервуар 1х1000 куб.м инв. № 02_000001020225:
1 | Откачка воды из ОС | м³ | 1000 | 1 | 316.7 | 316700
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлениемосадка в резервуаре (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 56.6 | 1 | 182.5 | 10329.5
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования резервуара с обеззараживающим веществом (химический реагент БИОПАГ) | м² | 938.9 | 1 | 203.5 | 191066.15
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка | м³ | 96.2 | 1 | 1260 | 121212
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования резервуара | м³ | 9.4 | 1 | 1260 | 11844
6 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования резервуара с обеззараживающим веществомводой (удаление остатков хиреагентов) | м² | 938.9 | 1 | 203.5 | 191066.15
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования резервуара | м³ | 37.6 | 1 | 1260 | 47376
8 | Заполнение водой, с отбором проб | м³ | 1000 | 1 | 135.7 | 135700
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 1025293.8
Итого по ОС: | [5 empty] | 1025293.8
Оборудование мойки с очистной установкой (для ричстакеров) инв.№ 02_000001469160:
1. Отстойный блок
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 10 | 5 | 182.5 | 9125
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 24 | 5 | 110 | 13200
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 17 | 5 | 1260 | 107100
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.24 | 5 | 1260 | 1512
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 130937
2. Емкости оборотной воды (3 шт.)
1 | Выемка осадка | м³ | 9 | 5 | 1260 | 56700
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 24 | 5 | 110 | 13200
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.24 | 5 | 1260 | 1512
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 71412
Итого по ОС: | [5 empty] | 202349
Сооружение очистное в составе топливозаправочного пункта 90 куб.м. инв.№ 02_000001020341:
1. Блок двухступенчатой песколовки
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 3 | 1 | 182.5 | 547.5
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 66 | 1 | 110 | 7260
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 5 | 1 | 1260 | 6300
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.66 | 1 | 1260 | 831.6
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 14939.1
2. Блоки фильтрации БФ1
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 2 | 1 | 182.5 | 365
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 47 | 1 | 110 | 5170
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 3.5 | 1 | 1260 | 4410
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.47 | 1 | 1260 | 592.2
5 | Демонтаж/монтаж фильтрующей касеты | шт | 1 | 1 | 23315 | 23315
6 | Замена фильтрующего элемента | м³ | 0.5 | 1 | 15113.5 | 7556.75
7 | Фильтрующий элемент ЭФТ | м³ | 0.5 | 1 | 26788 | 13394
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 54802.95
3. Блок двухступенчатой фильтрации БФ2
1 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 4 | 1 | 182.5 | 730
2 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 94 | 1 | 110 | 10340
3 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 7 | 1 | 1260 | 8820
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.94 | 1 | 1260 | 1184.4
5 | Демонтаж/монтаж фильтрующей касеты | щт | 1 | 1 | 23315 | 23315
6 | Замена фильтрующего элемента | м³ | 0.8 | 1 | 15113.5 | 12090.8
7 | Фильтрующий элемент ЭФТ | м³ | 0.8 | 1 | 26788 | 21430.4
Итого по разделу 3: | [5 empty] | 77910.6
4. Гидродинамическая промывка трубопроводов ливневых стоков
1 | Чистка колодца | шт. | 4 | 1 | 450 | 1800
2 | Гидродинамическая размывка высоким давлением осадка от деятельности ОС (Коэф-т размывки = 1,7) | м³ | 1.2 | 1 | 182.5 | 219
3 | Гидродинамическая промывка внутренних поверхностей и оборудования ОС | м² | 68 | 1 | 110 | 7480
4 | Выемка осадка, образовавшегося в результате размывки высоким давлением осадка от деятельности ОС | м³ | 2.04 | 1 | 1260 | 2570.4
5 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки внутренних поверхностей сооружений и оборудования ОС | м³ | 0.68 | 1 | 1260 | 856.8
6 | Гидродинамическая промывка трубопровода Ду 200 мм | м.п. | 67 | 1 | 280.55 | 18796.85
7 | Выемка осадка, образовавшегося в результате гидродинамической промывки трубопроводов Ду 200 мм | м³ | 1 | 1 | 1260 | 1260
Итого по разделу 4: | [5 empty] | 32983.05
Итого по ОС: | [5 empty] | 180635.7
Таблица № 2
Все очистные сооружения
1 | Транспортирование и утилизация отходов III-IV класса опасности от деятельности очистных сооружений на лицензированный полигон с предоставлением актов приема-передачи отходов | м³ | 322 | 1 | 2323.5 | 748167
Итого по ОС: | [5 empty] | 748167
ВСЕГО: | [5 empty] | 13963719.96
НДС 20%: | [5 empty] | 2327286.66
Составил: _____________________ / /
Проверил: инженер-сметчик _________________ Эйдель М.А.