## ведомость корректировка (hidden)
Предварительный перечень видов услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, тех.диагностирований, тех.освидетельствований, контроля металла оборудования Челябинской ГРЭС , планируемых для передачи филиалу "Уральский" ООО "Промтехэкспертиза" на 2013 год по договору № 087/08/10 от 30 сентября 2010г.
№ п/п | Объект и место оказания услуг | Наименование оказываемых услуг | Вид услуг | Результат услуги | ед.изм | кол-во | Цена, без НДС, руб | Стоимость работ без НДС, руб | Стоимость работ с НДС, руб
Экспертиза промышленной безопасности оборудования и металлоконструкций котлов
1 | Паровой котел ст.№ 1 Бабкок-Вилькокс | Контроль металла, ЭПБ котла | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 140 | 140 | 165.2
|  | Техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 100 | 100 | 118
2 | Паровой котел ст.№ 2 Бабкок-Вилькокс | Измерительный контроль над отклонением от вертикали фронтальных стоек водяного экономайзера | Замеры | Выдача акта по результатам замеров с рекомендациями | шт | 1 | 30 | 30 | 35.4
3 | Паровой котел ст.№ 3 Бабкок-Вилькокс | Контроль металла, ЭПБ котла | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 140 | 140 | 165.2
|  | Техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 100 | 100 | 118
|  | Техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса воздухоподогревателя | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 0
4 | Главный паропровод ПК-3 | Контроль металла, ЭПБ паропровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 75 | 75 | 88.5
5 | Паровой котел ст.№ 6 Бабкок-Вилькокс | Геодезические съемки по осадочным маркам на металлических колоннах основного каркаса | Замеры 6 марок | Выдача результатов замеров с рекомендациями | марка | 6 | 3 | 18 | 21.24
6 | Паровой котел ст.№ 8 Бабкок-Вилькокс | Измерительный контроль над отклонением от вертикали фронтальных стоек водяного экономайзера | Замеры | Выдача акта по результатам замеров с рекомендациями | шт | 1 | 30 | 30 | 35.4
7 |  | Геодезические съемки по осадочным маркам на металлических колоннах основного каркаса | Замеры 6 марок | Выдача результатов замеров с рекомендациями | марка | 6 | 3 | 18 | 21.24
8 | Паровой котел ст.№12 ТКЗ-100 | Контроль металла, ЭПБ котла | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 140 | 140 | 165.2
|  | Техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 100 | 100 | 118
9 | Главный паропровод ПК-12 | Контроль металла, ЭПБ паропровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 75 | 75 | 88.5
10 | Паровой коллектор №3 с перемычками | Контроль металла , ЭПБ парового коллектора | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 80 | 80 | 94.4
11 | Паропровод ТГ-3 | Контроль металла, ЭПБ паропровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 75 | 75 | 88.5
12 | Паропровод ТГ-6 | Контроль металла, ЭПБ паропровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 75 | 75 | 88.5
13 | Паровые магистрали между 7ПТ-1 и Р-1, между Р1 и Р-2, между Р-2 и Р-3 | Контроль металла, ЭПБ паропровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 1 | 110 | 110 | 129.8
14 | Паропровод собственных нужд 3 ати (2,3секции) | Контроль металла, ЭПБ паропровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача согласованного в органах РТН заключения ЭПБ | шт | 2 | 80 | 160 | 188.8
15 | ПСВ №2 | Контроль металла, ЭПБ сосуда | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача заключения | шт | 1 | 65 | 65 | 76.7
16 | подпиточный деаэратор №1 | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача заключения | шт | 1 | 65 | 65 | 76.7
17 | атмосферный деаэратор №3 | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача заключения | шт | 1 | 65 | 65 | 76.7
18 | атмосферный деаэратор №4 | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача заключения | шт | 1 | 65 | 65 | 76.7
19 | РОУ-1 | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача заключения | шт | 1 | 65 | 65 | 76.7
20 | Бак хранения аммиака №2 | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача заключения | шт | 1 | 60 | 60 | 70.8
21 | Бак расходный аммиака №1 | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача заключения | шт | 1 | 60 | 60 | 70.8
22 | Газопровод надземный высокого давления 1 нитка | Техническое обследование | МПД,УЗТ мест зачисток в 2006 г. | Выдача результатов замеров с рекомендациями | шт | 1 | 34 | 34 | 40.12
23 | Газопровод низкого давления и газового оборудования от ГРС до эркера ПК-11 | Контроль металла, ЭПБ газопровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача заключения экспертизы ПБ | шт | 1 | 112 | 112 | 132.16
24 | Газопровод низкого давления и газового оборудования от ГРС до эркера ПК-4 | Контроль металла, ЭПБ газопровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача заключения экспертизы ПБ | шт | 1 | 112 | 112 | 132.16
25 | Газопровод низкого давления и газового оборудования от ГРС до пиковой котельной | Контроль металла, ЭПБ газопровода | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача заключения экспертизы ПБ | шт | 1 | 112 | 112 | 132.16
26 | Грузоподъемные механизмы | Комплексное обследование мостового крана ст.№2 (рег. № П-59) | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача заключения экспертизы ПБ | шт | 1 | 100 | 100 | 118
27 | Грузоподъемные механизмы | Техническое диагностирование | Техническое диагностирование | Выдача результатов исследований с рекомендациями | шт | 8 | 25 | 200 | 236
28 | Грузоподъемные механизмы | Планово-высотная съемка подкрановых путей | Замеры | Выдача акта по результатам замеров с рекомендациями | шт | 1 | 42 | 42 | 49.56
Техническое освидетельствование объектов Ростехнадзора, контроль металла
1 | Паровой котел ст.№ 7 Бабкок-Вилькокс | Толщинометрия питательного трубопровода | УЗТ в контрольных точках | Выдача результатов замеров с рекомендациями | шт | 1 | 12 | 12 | 14.16
2 | Паровой котел ст.№ 14 ТКЗ-100 | Толщинометрия питательного трубопровода | УЗТ в контрольных точках | Выдача результатов замеров с рекомендациями | шт | 1 | 12 | 12 | 14.16
3 | Трубопровод сетевой воды1 т/м -прямая на выходе из ВК от св.ст1 до ТС-10; | Толщинометрия сетевого трубопровода | УЗТ перехода м/у стыками 5-6 | Выдача результатов замеров с рекомендациями | шт | 1 | 4 | 4 | 4.72
4 | Паровые и водогрейные котлы | Контроль толщины стенки труб поверхностей нагрева котлов ( по заявкам) | Ультрозвуковая толщинометрия | Выдача исследования | шт | 10 | 10 | 100 | 118
|  | Исследование вырезок поверхностей нагрева котлов (по заявкам) | Исследование микроструктуры металла | Выдача исследования | шт | 7 | 25 | 175 | 206.5
5 | Объекты Ростехнадзора (котлы, турбины, сосуды, п/проводы) | Техническое освидетельствование | Визуальный контроль, осмотры, гидравлические испытания котлов,паровых коллекторов котлов и турбин (при необходимости) | Запись в паспорте результатов освидетельствований | шт | 25 | 10 | 250 | 295
Экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений, дымовых труб
1 | Металлическая дымовая труба ВКст.№1 | Экспертиза промышленной безопасности | Экспертиза промышленной безопасности | Выдача заключения экспертизы ПБ | шт | 1 | 40 | 40 | 47.2
2 | Главная сливная плотина | Геодезическая съемка по осадочным маркам фундамента | Замеры (6марок) | Выдача результатов замеров | марка | 6 | 3 | 18 | 21.24
3 | Здание электротехнического цеха |  | Замеры (37марок) | Выдача результатов замеров | марка | 37 | 3 | 111 | 130.98
4 | Здание силоса №2 |  | Замеры (54марок) | Выдача результатов замеров | марка | 54 | 3 | 162 | 191.16
5 | Здание АБК |  | Замеры (24марок) | Выдача результатов замеров | марка | 24 | 3 | 72 | 84.96
6 | Водоотводящий канал | Тех.освидетельствование | Визуальный контроль, осмотры, обследование, замеры | Выдача результатов обследования | шт | 1 | 500 | 500 | 590
7 | Газопровод надземный высокого давления 1,2 нитки | приборное обследование | Инструментальный замер величины просадки опор №№23-31,4,9,21 (39 опор) | Выдача результатов замеров | опора | 39 | 3 | 117 | 138.06
[8 empty] | 4196 | 4951.28
Главный инженер Д.В.Севрюков
Зам.главного инженера В.А.Сабельфельд
И.о.начальника ТО С.М.Правочкин
Начальник КТЦ А.В.Неволин
Начальник участка водоподготовки КТЦ Т.Н.Бойцова

## ЧТЭЦ-1 ведомость на 2023 год
Ведомость и расчет стоимости услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования и обследования технических устройств, зданий и сооружений электростанций на Челябинской ТЭЦ-1 в 2023 году
№ п/п | Наименование и обозначение оборудования | Единица измерения | Количество | Дата проведения | Цена, руб. без НДС
[5 empty] | за единицу | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
гр.7=гр.4*гр.6
Экспертиза промышленной безопастности технических устройств
1 | Водогрейный котел № ВК-3 | шт. | 1 | 24.07.2023-03.08.2023
2 | Водогрейный котел № ВК-5 | шт. | 1 | 07.08.2023-17.08.2023
3 | Энергетический котел № 5, тип ЛМЗ Dп=200т/ч, Рп=34кгс/см2, tп=420 °С. | шт. | 1 | 10.04.2023-21.04.2023
4 | Распределительный коллектор газа пиковой котльной | шт. | 1 | 16.05.2023-21.06.2023
5 | Главный паропровод III секция | шт. | 1 | 21.06.2023-24.07.2023
6 | Паропровод ТГ-7 | шт. | 1 | 21.06.2023-24.07.2023
7 | Паропровод РОУ-4 | шт. | 1 | 21.06.2023-24.07.2023
8 | 1-й питательный трубопровод барабанных котлов | шт. | 1 | 16.05.2023-21.06.2023
9 | 2-й питательный трубопровод барабанных котлов | шт. | 1 | 16.05.2023-21.06.2023
Техническое диагностирование, продление срока эксплуатации паровых турбин
10 | Турбина Р-25-29/1,2 (АТ-25-2) ст №8 Зав.№ 23014 | шт. | 1 | 01.07.2023-28.07.2023
Техническое диагностирование сосудов и баков
11 | Деаэратор ст.№ДЭР-4 | шт. | 1 | 26.06.2023-23.07.2023
12 | Деаэратор ст.№ДЭР-5 | шт. | 1 | 02.08.2023-29.08.2023
13 | Деаэратор ст.№ДЭР-6 | шт. | 1 | 06.05.2023-02.06.2023
14 | Деаэратор ст.№ДЭР-7 | шт. | 1 | 06.05.2023-02.06.2023
15 | Деаэратор ст.№ДЭР-8 | шт. | 1 | 06.05.2023-02.06.2023
16 | Деаэратор ст.№ДЭР-9 | шт. | 1 | 26.06.2023-23.07.2023
17 | Деаэратор ст.№ДЭР-11 | шт. | 1 | 26.06.2023-23.07.2023
18 | Деаэратор ст.№ДЭР-12 | шт. | 1 | 06.05.2023-02.06.2023
19 | Промышленный водовод №1 от реки Миасс до промплощадки ЧТЭЦ-1 Ø900-500 | шт. | 1 | 15.09.2023-12.10.2023
20 | Промышленный водовод №2 от реки Миасс до промплощадки ЧТЭЦ-1 Ø900-500 | шт. | 1 | 13.07.2023-09.08.2023
Техническое освидетельствование
21 | Металлоконструкции котла ВК-3 | шт. | 1 | 24.07.2023-03.08.2023
22 | Металлоконструкции котла ВК-5 | шт. | 1 | 07.08.2023-17.08.2023
23 | Турбина Р-25-29/1,2 (АТ-25-2) ст №8 Зав.№ 23014 | шт. | 1 | 01.07.2023-28.07.2023
24 | Трубопроводы сетевой воды БУ-1 (от ТК-1 до з-к СПР 1-2, СОР 1-2А, СОК 1-0, ОС-1, ОС-0, СП-1, СП-2) | шт. | 1 | 24.04.2023-21.05.2023
25 | Трубопроводы сетевой воды БУ-2 (от СПР 1-2, СОР 1-2А, до з-к СП-7, СП-8, СП-ЧТПЗ, СО-ЧТПЗ) | шт. | 1 | 28.04.2023-25.05.2023
26 | Паропровод котла К-6 | шт. | 1 | 24.04.2023-22.05.2023
27 | Паропровод отбора пара ТГ-5 на основные бойлера БУ-2 | шт. | 1 | 20.05.2023-17.06.2023
28 | Теплотрасса "ЧКПЗ" | шт. | 1 | 14.06.2023-07.09.2023
29 | Паропровод противодавления ТГ-9 | шт. | 1 | 24.04.2023-07.07.2023
30 | Паропровод ЖБИ-2 | шт. | 1 | 28.04.2023-26.05.2023
31 | Здание береговой насосной, общая площадь 420,6 кв., здание (пристрой РУСН), общая площадь 152,7 кв.м., Здание береговой насосной 203,8 кв.м | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
32 | Здание сборки 1, общая площадь 11,80 кв.м (Кабельная будка С2Т) | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
33 | Кабельная будка АМЗ-1 | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
34 | Кабельная будка АМЗ-2 | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
35 | Первая секция золоотвала, общая площадь 550000 кв.м,Вторая секция золоотвала, общая площадь 600000 кв.м | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
36 | Бассейн осветлитель на золоотвале, общая площадь 140000 кв.м. | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
37 | Эстакада технологических трубопроводов и кабельных коробов | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
38 | Эстакада технол. трубопроводов от здания химводоочистки нейтрализационной станции | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
39 | Здание химводоочистки, общая площадь 1506,6 кв.м., ,здание (пристрой к зданию химводоочистки), общая площадь 367,2 кв.м | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
40 | Склад материальный 1 очередь, 491,6 кв.м,Склад материальный, общая площадь 1083.40кв.м | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
41 | Здание сборки 1, общая площадь 11,60 кв.м (Кабельная будка 2РОТ) | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
42 | Эстакада технологических трубопроводов от здания химводоочистки до главного корпуса | шт. | 1 | 10.10.2023-25.10.2023
Обследование технического состояния
43 | Здание главного распределительного устройства, общая площадь 3314,20 кв.м.,главный щит управления, общая площадь 1349,4 кв.м., ,здание (административно-бытовой пристрой к зданию главного распределительного устройства), общая площадь 250,60 кв.м., | м3 | 6174 | 01.05.2023-03.08.2023
44 | Котел утилизатор №1 Пр-76-33-415 (ПК-79) (Дымовая труба КУ-1) | м3 | 1215 | 01.05.2023-03.08.2023
45 | Котел утилизатор №2 Пр-76-33-415 (ПК-79) Дымовая труба КУ-2 | м3 | 1215 | 01.05.2023-03.08.2023
46 | Металлический склад, общая площадь 705,40 кв.м | м2 | 705.4 | 01.03.2023-03.06.2023
Комплексное обследование зданий и сооружений
47 | Открытое распределительное устройство 110 кВ ,Открытое распределительное устройство 35 Кв | м2 | 14800 | 03.09.2023-20.11.23
48 | Здание щит 7-8 | м3 | 716 | 03.11.2023-20.12.23
49 | Здание Р9Т | м3 | 65 | 03.11.2023-20.12.23
50 | Здание РПЗ-15 | м3 | 125 | 03.11.2023-20.12.23
Контроль за отклонениями планово-высотного положения ГТС от проектного положения | Градирня №2 с самотечными каналами и цирководоводами | м2 | 2348.8 | 45107
51 | Первая секция золоотвала, общая площадь 550000 кв.м,Вторая секция золоотвала, общая площадь 600000 кв.м | м2 | 1150000 | 20.05.2023-30.11.2023
52 | Бассейн осветлитель на золоотвале, общая площадь 140000 кв.м. | м2 | 140000 | 20.05.2023-30.11.2023
Планово-высотная съемка (нивелировка)
53 | Подкрановые пути мостового крана № 3 в здании ГТУ (рег.№ П-39707) , Высота пролета 16 м, ширина - 25,5 м, протяженность 69 м, тип рельса К-70 | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
54 | Подкрановые пути. Таль электрическая T4FП 10656 в здании ГТУ. Грузоподъемность 5т. Длина 65 м, высота 28 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
55 | Подкрановые пути. Таль ручная передвижная ТРША в здании ГТУ. Грузоподъемность 0,5 т. Длина 6 м, высота 4 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
56 | Подкрановые пути. Таль ручная передвижная ТРША в здании ГТУ. Грузоподъемность 0,5 т. Длина 6 м, высота 4 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
57 | Подкрановые пути мостового крана ручного подвесного 1-3,6-3-6-УЗПGb с Т40 в здании ГТУ. Грузоподъемность 1 т. Длина 10 м,ширина 6м, высота 6 м. | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
58 | Подкрановые пути мостового крана ручного подвесного 1-3,6-3-6-УЗПGb с Т40 в здании ГТУ. Грузоподъемность 1 т. Длина 10 м,ширина 6м, высота 6 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
59 | Подкрановые пути. Таль электрическая в здании Склад масла в таре. Грузоподъемность 0,5 т. Длина 7 м, высота 6 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
60 | Подкрановые пути. Кран-балка в здании Склад масла в таре. Грузоподъемность 0,5 т. Длина 8 м, ширина 4м, высота 6 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
61 | Подкрановые пути. Таль электрическая в здании Повысительная насосная. Грузоподъемность 1 т. Длина 6 м, высота 5 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
62 | Подкрановые пути. Кран-балка в здании ВПУ. Грузоподъемность 1 т. Длина36 м, ширина 6м, высота 5 м | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
63 | Подкрановые пути. Кран подвесной однобалочный с эл. талью (ЦН), Т-3 , г/п 3,2 т, зав. номер б/н. | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
64 | Подкрановые пути мостовых кранов № 1,2 турбинного отделения КТЦ (рег.№№ П-777; П-4658) , Высота пролета 18,2 м, ширина - 28,5 м, протяженность 242 м, тип рельса КР100 | шт. | 1 | 01.04.2023-29.04.2023
Прочее
65 | Исследование микроповрежденности с выдачей заключения | шт. | 20 | 01.01.2023-31.12.2023
66 | Исследование для определения причин повреждения металлов с выдачей заключения | шт. | 8 | 01.01.2023-31.12.2023
67 | Паспортизация | шт. | 3 | 01.01.2023-31.12.2023
68 | Внеплановое техническое диагностирование или ЭПБ специализированной организацией технических устройств после аварийных или внеплановых ремонтов и пр. | шт. | 2 | 01.01.2023-31.12.2023
Геодезический мониторинг
69 | Металлоконструкции котла №5. Мониторинг за отклонениями колонны Кн2т (геодезического измерения) | шт. | 1 | 10.04.2023-21.04.2023
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0