**Приложение № 2**

 **к Закупочной документации**

**Предложение Участника закупки в отношении предмета**

**закупки № 07-1 047-23**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик закупки:** | АО "АЭРОПОРТ РОЩИНО" |
| **Способ закупки:** | Тендер в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| **Предмет закупки\*:** | Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта котельная рег. №А57-10421-0001  |

**Предложение Участника закупки в отношении предмета закупки**

Таблица №1 «Описание выполняемой работы / оказываемой услуги» [[1]](#footnote-1)

Примечание – поля отмеченные «\*», подлежат обязательному заполнению Участником закупки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работы, услуги в соответствии с Закупочной документацией** | **Требования Заказчика****к выполняемой работе / оказываемой услуге****в соответствии с Закупочной документацией** | **Наименование и конкретные характеристики (описание) выполняемой работы / оказываемой услуги, предлагаемые Участником закупки\*** | **Объем выполняемой работы / оказываемой услуги\*** | **Единица измерения\*** |
| 1 |  | Указаны в Закупочной документации. |  |  |  |

Таблица №2 Ведомость материалов **(обязательно к заполнению при подаче Заявки на участие)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** | **Характеристики** **НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ****МАРКИРОВКА/ОБОЗНАЧЕНИЕ** **(Параметры эквивалентности) в соответствии с Закупочной документацией** | **НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ****МАРКИРОВКА/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****предлагаемые Участником закупки\*** |
| 1 | Приточная установка | Объем приточного воздуха не менее 20080 м³/час |  |
| 2 | Счетчик газа вихревой DN100 в комплекте поставки:-первичный преобразователь (ПП)-блок интерфейса и питания (БИП)-комплект ЗИП | Пределы измерений, соотношения измеряемых объемных расходов соответствуют Qmin=27 м3/час, Q =3600 м3/часПределы допустимой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям в диапазоне измерения параметров газа: температуры от -23˚С до +60ºС и плотности от 0,668 до 1,0 кг/м , с учетом погрешности измерения давления, температуры, вычисления коэффициента сжимаемости: • диапазон расходов от 0,05 Qmax +1.5% • диапазон расходов от Qmin до 0,05 +2.5%- Диаметр номинальный: DN100- Максимальное рабочее давление: 1,0Мпа- Диапазон температур измеряемой среды комплекса: от -30ºС до +60ºС- Диапазон температур окружающей среды комплекса: от -60ºС до +60ºС- Межпроверочный интервал - 5 лет |  |
| 3 | Клапан ВН4Н-3 электромагнитный фланцевый DN100 PN0,3МПа | Время открытия / закрытия, с - не более 1Класс герметичности - АСтепень защиты клапанов - IP65, IP67Класс нагревостойкости электрической изоляции катушки -FНапряжение питания постоянного тока, В - 220,110,24Напряжение питания переменного тока, В - 220,110,24Средний срок службы, лет - 9Номинальный диаметр DN, мм - 100 |  |
| 4 | Котел стальной водогрейный газовый 5,0 МВт | Номинальная тепловая мощность: 5000 кВт (5 МВт) Водяной объем котла 5,3 м3Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %) 9195 кгВид топлива: природный газ низкого давления по ГОСТ 5542-87, пропан-бутан по ГОСТ 20448-90, дизельное топливо по ГОСТ 1667-68 Максимальное избыточное давление воды - не менее 0,6 МПаГабариты котла: 4674 х 2100 х 2328  |  |
| 5 | Горелка K750AMG.MD.SR.RU.A.8.100.EC | Природный газ/ дизельное топливо) с дополнительным оборудованием (антивибрационная муфта, датчик температуры) к котлу 5,0МВт |  |
| 6 | Теплообменник 5000 кВт | Тепловая нагрузка 5МВт Эффективная площадь от 69,905м2Запас площади поверхности не менее 16,3%Компоновка пластин 157-TKTL90 |  |
| 7 | Насос 65-125/137 котловой 106,9 м3/ч с эл. двигателем | Частота вращения - 2930 об/мНоминальная подача не менее 116 м3/чНоминальный напор не менее 19 мПодводимая мощность P2 - 7.5 кВтПромышленная частота - 50 HzНоминальное напряжение - 3 x 380-420D/660-725Y V |  |
| 8 | Насос 150-200/218  сетевой 482 м3/ч с эл. двигателем | Частота вращения - 1460 об/мНоминальная подача - не менее 380 м3/чНоминальный напор - не менее 8.4 мТекущий диаметр рабочего колеса - 218-208 ммПодводимая мощность P2 - 11 кВтПромышленная частота - 50 HzНоминальное напряжение - 3 x 380-420D/660-725Y VНоминальный ток - 21,8-19,8/12,6-11,4 A |  |
| 9 | Насос центробежный 150-315/291 A2-F-A-E-BAQE | Частота вращения: 1480 об/мНоминальный расход не менее 488 м³/чНоминальный напор не менее 23.4 м Текущий диаметр рабочего колеса: 291 ммНоминальная мощность — P2: 45 кВтЧастота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y В |  |
| 10 | Мембранный расширительный бак =3000 л | Диаметр, мм - 1500Область применения: отопление, холодоснабжениеИзоляция: без изоляцииОбъем, л - 3000Высота, мм - 2101Глубина, мм - 1500Ширина, мм - 1500Вес, кг - 570 |  |
| 11 | Клапан регулирующий Ду=200 Ру16 | Тип клапана: ИгольчатыйУсловный проход: 200.0(мм)Рабочая среда: Пар, ВодаТип присоединения: ФланцевоеМинимальная рабочая температура: -10.0(град.)Максимальная рабочая температура: 200.0(град.)Максимальное рабочее давление не менее 16.0(бар)Привод: Электрический |  |
| 12 | Эл.привод АМЕ 655 | Привод электрический типа AME 655, 24ВНапряжение питания привода24В |  |
| 13 | Кран шаровый Ду=150 Ру16 с эл.приводом  | Ду150, Ру16, 30с941нжДиаметр: 150 ммДавление не менее 16 барСталь: 20ЛКлиматическое исполнение: У1Температура транспортируемой среды: -40°С...+425°СКласс герметичности затвора: А |  |
| 14 | Кран шаровый Ду=200 Ру16 с эл.приводом  | Ду200, Ру16, 30с941нжДиаметр: 150 ммДавление не менее 16 барСталь: 20ЛКлиматическое исполнение: У1Температура транспортируемой среды: -40°С...+425°СКласс герметичности затвора: А |  |
| 15 | Клапан регулирующий  Ду=125 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой.Рабочее давление: до 16 бар.Температура рабочей среды: от - 15 °С до + 300 °СТемпература окружающей среды: от - 15 °С до + 50 °СВес: 68-85 кгУсловная пропускная способность, Kv, куб.м/ч: 100; 160; 200; 250; 320.Рабочий ход плунжера: 50 мм |  |
| 16 | Шкаф напольный | Полезная глубина - 657 ммРаспределенная нагрузка - 600 кгПередняя дверь - стекляннаяЗадняя дверь -стальной лист сплошнойБоковые панели - 2Тип направляющих - закл.гайкиСтепень защиты IP - IP20 |  |

1. Описание выполняемых работ, оказываемых услуг должно быть в соответствии с Техническим заданием к Закупочной Документации.

Форма заполняется в соответствии с требованиями Технического задания путем заполнения Таблицы № 1 «Описание выполняемой работы / оказываемой услуги». [↑](#footnote-ref-1)