Приложение

**Сведения о техническом состоянии баллонов**

| **№ п/п** | **Наименование газа** | **Объем, л** | **№ баллона** | **Год изготовления баллона** | **Сведения о техническом состоянии** | **Фото** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Аргон ОСЧ | 40 | 64058 | 1984 | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, опорожнён.  Вентиль исправен. | C:\Users\ChudinovDV\Downloads\Баллоны\ZDS_7884.jpg |
| 1. 2 | Гелий | 40 | 179127 | 1985 | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, опорожнён.  Вентиль исправен. | C:\Users\ChudinovDV\Downloads\Баллоны\ZDS_7885.jpg |
| 1. 3 | Азот ОСЧ | 40 | 34938 | 2004 | Баллон без повреждений, с металлическим колпаком, опорожнён.  Вентиль исправен. | C:\Users\ChudinovDV\Downloads\Баллоны\ZDS_7882.jpg |
| 1. 4 | Азот ОСЧ | 40 | 198019 | - | Баллон без повреждений.  Вентиль исправен. | ZDS_7864_1 |
| 1. 6 | Гексафторид серы (SF6) | 40 | 6036 | 1996 | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком.  Вентиль исправен. | ZDS_7888 |
| 1. 1 | Гексафторид серы (SF6) | 40 | 42190 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. | ZDS_7901 |
| 1. 1 | Кислород (O2) | 40 | 35512 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. | ZDS_7886 |
| 1. 1 | Гелий (He) | 40 | 40348 | 2006 | Баллон без повреждений.  Вентиль исправен. | ZDS_7870 |
| 1. 1 | Азот (N2) | 40 | 13003 | 2002 | Баллон без повреждений.  Вентиль исправен. | ZDS_7868 |
| 1. 1 | Азот (N2) | 40 | 33028 | - | Баллон без повреждений. Вентиль исправен. | ZDS_7866 |
| 1. 1 | Азот (N2) | 40 | 9-188 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. | ZDS_7872 |
| 1. 1 | Аргон (Ar) | 40 | 422844 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. | ZDS_7862_1 |
| 1. 1 | Гелий (He) | 40 | 15875 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. | ZDS_7874 |
|  | Аммиак | 40 | 21270 | 1972 | Баллон без повреждений, с металлическим колпаком, без башмака.  Газа менее 50% (около 10 кг)  Вентиль исправен. |  |