Приложение

Сведения о техническом состоянии баллонов

| № п/п | Наименование газа | Объем, л | № баллона | Год изготовления баллона | Сведения о техническом состоянии | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Аргон ОСЧ | 40 | 64058 | 1984 | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, опорожнён. Вентиль исправен. |  |
| - 2 | Гелий | 40 | 179127 | 1985 | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, опорожнён. Вентиль исправен. |  |
| - 3 | Азот ОСЧ | 40 | 34938 | 2004 | Баллон без повреждений, с металлическим колпаком, опорожнён. Вентиль исправен. |  |
| - 4 | Азот ОСЧ | 40 | 198019 | - | Баллон без повреждений. Вентиль исправен. |  |
| - 6 | Гексафторид серы (SF6) | 40 | 6036 | 1996 | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком. Вентиль исправен. |  |
| - 1 | Гексафторид серы (SF6) | 40 | 42190 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. |  |
| - 1 | Кислород (O2) | 40 | 35512 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. |  |
| - 1 | Гелий (He) | 40 | 40348 | 2006 | Баллон без повреждений. Вентиль исправен. |  |
| - 1 | Азот (N2) | 40 | 13003 | 2002 | Баллон без повреждений. Вентиль исправен. |  |
| - 1 | Азот (N2) | 40 | 33028 | - | Баллон без повреждений. Вентиль исправен. |  |
| - 1 | Азот (N2) | 40 | 9-188 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. |  |
| - 1 | Аргон (Ar) | 40 | 422844 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. |  |
| - 1 | Гелий (He) | 40 | 15875 | - | Баллон без повреждений, с пластиковым колпаком, вентиль исправен. |  |
|  | Аммиак | 40 | 21270 | 1972 | Баллон без повреждений, с металлическим колпаком, без башмака. Газа менее 50% (около 10 кг) Вентиль исправен. |  |