Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Поставка бензина АИ-92 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД2 | 19.20.21.100 |
|  | Код ОКВЭД2 | 46.71 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 4 | Количество товара | Указано в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 5 | Место поставки товара (отгрузки товара) | 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, территория Аэропорт |
| 6 | Условия поставки товара (отгрузки товара) | Товар (товары) поставляются силами и средствами Поставщика, одной партией, в место поставки. Отгрузка товара (товаров) осуществляется одной партией (в полном объеме), силами и средствами Поставщика, в место поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 ч до 16-00 ч местного времени Покупателя (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч). Дата и время доставки товара (товаров) должны быть предварительно согласованы с Покупателем. Разгрузка товара (товаров) осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка нефтепродуктов осуществляется топливозаправщиком с насосом для возможности закачки топлива в надземные резервуары на склад Покупателя. |
| 7 | Сроки (периоды) поставки товара | Поставка товара (товаров) осуществляется единовременно (одной партией), в течение не более 5 (пяти) календарных дней* со дня подписания Сторонами Договора. * является критерием оценки |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) / Срок годности товара | Указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата товара (товаров) производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - после поставки товара (товаров) и предоставления Поставщиком документов на оплату, в течение 10 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами документов, предусмотренных законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). * Рабочие дни определяются в соответствии с Производственным календарем на 2021 и 2022 годы при пятидневной рабочей неделе. |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (товара)) | В цену Договора включены все расходы, связанные с поставкой данного вида товара (товаров), в том числе расходы на доставку, погрузку / разгрузку товара (товаров), страхование, расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые должен понести Поставщик, в связи с исполнением Договора. |
| 11 | Иные условия | Не установлено. |
| 12 | Требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлено. |
| 13 | Требования к Участникам закупки о их соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки, для подтверждения их соответствия указанным требованиям | Не установлено. |
| 14 | Перечень приложений к Техническому заданию | Приложение № 1 к Техническому заданию |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Наименование Товара | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке и т.д. | Единица измерения | Кол-во | Начальная максимальная цена за единицу товара руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19.20.21.100 | Бензин автомобильный | Бензин АИ-92 | Требования к техническим характеристикам: Бензин автомобильный. Экологический класс: К5. Марка: неэтилированный марки АИ-92-К5. 1. Октановое число по исследовательскому методу, не менее 92,0; 2. Концентрация серы, мг/кг, не более 10 (ГОСТ Р 51105-97. Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия.) 3. Массовая доля кислорода %, не более 2,7 (ГОСТ Р ЕН 13132-2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок.) 4. Плотность при 15 ˚С, кг/ м3, в пределах (725-780); 5. Давление насыщенных паров бензина, кПа, в пределах (50,0-80,0); 6. Объемная доля оксиногентов, %, (ГОСТ Р ЕН 13132-2008), не более других оксиогеннов (с температурой конца кипения не выше 210 ˚ С) • Эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле – 15; • Изобутанола – 10; • Третбутанола – 7; • Изопропанола – 10; • Этанола – 5; • Метанола – отсутствует. Бензин Регуляр-92 должен удовлетворять ряду требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям эксплуатации: иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах. Иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателя. Не изменять своего состава и свойства при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, резервуары, резинотехнические изделия и др. Требования к безопасности: Качество, технические, функциональные характеристики, безопасность, упаковка товара (товаров) и т.д. должны соответствовать, в том числе требованиям: - Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (вместе с "ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"). - ГОСТ Р 51105-97. Государственный стандарт Российской Федерации. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия. - ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии. - ГОСТ Р ЕН 13132-2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок. Гарантийные обязательства: Срок гарантии составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для осуществления торговых операций, содержащих величину натурального и денежного измерения по каждой товарной позиции (счёт-фактура, товарная накладная, накладная ТОРГ-12, акт приёмки-передачи или иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте"). Дополнительные условия (требования): Поставщик предоставляет заключение испытательной лаборатории на отгруженный товар по следующим показателям: 1.Октановое число по моторному методу; 2.Содержание серы мг/кг. Анализ производится за счет Поставщика. | т | 30 | 57000,00 |