Приложение № 3 к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет закупки | Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации оборудования службы и лаборатории ГСМ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код ОКПД 2 | 71.12.40.120 |
|  | Код ОКВЭД 2 | 71.12 |
| 3 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы/услуги, к результатам работы и т.д. | Указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| 4 | Объемы выполняемых работ/оказываемых услуг | Указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| 5 | Место выполнения работы/оказания услуги | Место и время оказания услуг по месту нахождения Заказчика (357205, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Территория Аэропорт, в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 09-00 ч. до 16-00 ч. местного времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.)), а также на территории Исполнителя. |
| 6 | Условия выполнения работы/оказания услуги | Исполнитель обязан обеспечить проведение поверки и аттестации в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика (в случае, если услуги оказываются по месту нахождения Заказчика) или передачи средства измерения Исполнителю (в случае, если услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя). Если в соответствии с утвержденной методикой необходимой для поверки и аттестации средства измерения необходимый для поверки срок составляет более 15 (пятнадцати) календарных дней, срок оказания услуг по договору в рабочих днях не должен превышать срока, определяемого методикой поверки. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работы/оказания услуги | Услуги оказываются в соответствии с периодичностью, указанной в утвержденном списке средств измерений на 2021 г. Общий срок выполнения услуг: 12 (двенадцать) месяцев, с даты заключения Договора. |
| 8 | Гарантийные обязательства (Срок гарантии) на выполненные работы/оказанные услуги | Указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты работы / услуги | Оплата услуги производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: - на основании выставленного счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия заказа на поверку и выставления счета. |
| 10 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (сведения о расходах, включенных в цену договора (работы / услуги)) | Цена договора является твердой, и изменению не подлежит. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя: стоимость услуги, расходы по ее исполнению, компенсацию издержек Исполнителя, в том числе: накладные расходы, уплату таможенных пошлин (если такие производятся), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов, возникающих при выполнении принятых на себя Исполнителем обязательств. Стоимость по доставке и перевозке СИ и командировочных расходов оплачивается Исполнителем. |
| 11 | Иные условия | Указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. Указаны в Приложении № 4 к Закупочной документации. |
| 12 | Требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | - не установлено |
| 13 | Требования к Участникам закупки о их соответствии требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки, для подтверждения их соответствия указанным требованиям | - установлено - Копия действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства средств измерений Требование установлено: - Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». |
| 14 | Перечень приложений к Техническому заданию | Приложение № 1 к Техническому заданию. Приложение № 2 к Техническому заданию. Приложение № 3 к Техническому заданию. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование Работы/Услуги | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы/услуги, к результатам работы и т.д. | Единица измерения | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации оборудования службы и лаборатории ГСМ | Требования к техническим характеристикам: Объем и качество оказываемых Исполнителем услуг, а также используемые при этом материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам по поверке СИ и аттестации оборудования, действующим обязательным нормам и правилам, техническим регламентам. Организация, непосредственно проводящая поверку, должна быть аккредитована на право проведения поверки СИ. Результат оказываемых услуг должен обеспечить подтверждение соответствия СИ метрологическим требованиям. Поверка СИ осуществляется в соответствии с утвержденными методиками поверки на соответствующий тип СИ. Результат поверки оформляется Исполнителем согласно методикам. На свидетельства о поверке и/или на СИ должны быть нанесены поверительные клейма. Аттестация оборудования осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. По результатам аттестации выдается аттестат на испытательное оборудование. Согласно Приложениям № 1 и № 2 к Техническому заданию стационарные газасигнализаторы ИГС-98 (Приложение № 1) поверяются на месте. П. 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 (Приложение № 2) поверяются и аттестуются на месте. Остальные СИ и оборудование поверяется и аттестуется в лаборатории Исполнителя. Требования к безопасности: Качество оказываемых услуг должно соответствовать, в том числе требованиям: - ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. Гарантийные обязательства: Исполнитель несет полную ответственность за достоверность результатов, за правильность проведения поверки в соответствии с нормативно-технической документацией, а также установленными нормами и правилами. | усл. ед | 1 |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Список средств измерений склада службы ГСМ на 2021 г.

|  | Наименование оборудования | Номер оборудования | Класс точности | Кол-во | Процедура | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метрошток МШС-3,5 | К11 | 2 | 1 | Поверка | 1раз в год до 18.11.2021 |
|  | Метрошток МШИ-3,5 | 1313 | 2 | 1 | Поверка | 1раз в год до 18.11.2021 |
|  | Рулетка измерительная металлическая Р30УЗГ | 77 | 3 | 1 | Поверка | 1раз в год до 18.11.2021 |
|  | Портативный газоанализатор «ALTAIR 4X» (Сумма углеводородов CxHy) | 00496616 |  | 1 | Поверка | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Стационарный газосигнализатор ИГС-98 «Бином-Д» (Сумма углеводородов CxHy) | 04954; 04956 | 25 | 2 | Поверка на месте | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Газосигнализатор ИГС-98 «Бином-Д» исполнение 005 (Пары углеводородов CxHy) | 110991, 110992, 110993, 110994 | 15 | 4 | Поверка на месте | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Стационарный газосигнализатор ИГС-98 «Бином-С» (Сумма углеводородов CxHy) | 12104; 12106; 12108; 12109; 12110; 12112; 12113; 12115; 12116; 12117; 12118; 12119; 12122; 12123; 12124; 12125; 12126; 12127; 12129; 12130; 12131; 12132; 12133; 12134; 12136; 12137; 12138; 12139; 12140; 12141; 12143; 12144 | 25 | 32 | Поверка на месте | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Стационарный газосигнализатор ИГС-98 «Бриз-Д» (Этанол C2H5OH) | 15241; 15242 | 25 | 2 | Поверка на месте | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Стационарный газосигнализатор СЕНСИС «СЕНСИС-500» | 12790; 12791 | 10 | 2 | Поверка на месте | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Манометр дифференциальный | 863; 859 | 4 | 2 | Поверка на месте | 1раз в год до 15.06.2021 |
|  | Манометр ОБМ1-100; МТП-100; МТП-160; МВТП-160; МВТП-100; МВПЗ-У; МТПСд; АМВУ-1; М-63; ТМВ 5; ТМ3 | 3238757; 334650; 3225975; 2792159; 2187098; 177307; 2258861; 1292431; 1294727; 1678865; 630556; 488144; 2192763; 171791; 372070; 1373963; 6580; 387408; 396702; 253968; 58778; 62595; 401687; 77142; 257821; 401674; 72738; 3394; 1151816; 79710; 1007591; 1811368; 1-863; 10519; 672919 | 1,5 | 35 | Поверка | 1раз в год до 12.04.2021 |
|  | Счетчик жидкости МКА 2290 «Alfons Haar» | 23125 Х1 | ±0,25 | 1 | Поверка на месте | 1раз в 2 года до 16.10.2021 |
|  | Счетчик жидкости МКА 2290 «Alfons Haar» | 25028 Х1 | ±0,25 | 1 | Поверка на месте | 1раз в 2 года до 20.06.2021 |
|  | Счетчик жидкости МКА 2290 «Alfons Haar» | 25451 Х1 | ±0,25 | 1 | Поверка на месте | 1раз в 2 года до 14.09.2021 |
|  | Счетчик жидкости ППО-40/06 СУ | 01443 | 0,25 | 1 | Поверка | 1раз в год до 20.06.2021 |
|  | Счетчик жидкости ППО-40/06 СУ | 00715 | 0,25 | 1 | Поверка | 1раз в год до 03.05.2021 |
|  | Ключ динамометрический JONNESWAY серии T04060A | Н91030321 | ±4 | 1 | Поверка | 1раз в год до 03.05.2021 |
|  | Ключ динамометрический JONNESWAY серии T04080 | Н90631129 | ±4 | 1 | Поверка | 1раз в год до 03.05.2021 |
|  | Ключ динамометрический JONNESWAY серии T04250 | Н80441143 | ±4 | 1 | Поверка | 1раз в год до 03.05.2021 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Список средств измерений лаборатории ГСМ на 2021 г.

|  | Наименование, тип средства измерения | Заводской № | Класс точности | Кол-во | Сод. работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рефрактометр | 120687 | Погрешность 1 х 10-4 предел изм. 1,2-1,7 | 1 | Поверка на месте | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |
| 2. | рН-метр | 1228075358 | 1 класс погр. +0,05 | 1 | Поверка | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |
| 3. | Весы лабораторные Электронные AG 204 | 118281255 | 1 класс 0-204 | 1 | Поверка на месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 4. | Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г | 194 | 4 класс 0-500г | 1 | Поверка на месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 5. | Секундомер механический | 5818,2745, 8330,8179, 8787,8359 | 0,2с 0-60 | 6 | Поверка | 1 раз в год срок до 17.05.2021 |
| 6. | Барометр-анероид | 959 | 2 класс 8-160 кПА | 1 | Поверка | 1 раз в год срок до 03.06.2021 |
| 7. | Кондуктометр МАРК-603 | 1713 | 3 класс + 5% | 1 | Поверка | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |
| 8. | Гигрометр | 37, 46 | +20+900 | 2 | Поверка | 1 раз в 2 года до 06.06.2021 |
| 9. | Термометры ТН-1, ТН-1-2, ТЛ-2, ТЛ-2М, ТЛ-4, ТИН-4-1, ТН-7 |  |  | 9 | Поверка | 1 раз в 3 года срок до21.09.2021 |
| 10. | Анализатор фотометрический счетный механических примесей ГРАН – 152 | 077 167 | +2 см куб. | 2 | Поверка на месте | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |
| 11. | Титратор влаги по Карлу Фишеру автоматический | 51312845571 | 1 класс 5 % | 1 | Поверка | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |
| 12. | Термостат жидкостной низкотемпературный «Kriovist-02» | 255009 | 2 класс +0,01 | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 13. | Термостат жидкостной низкотемпературный «ТКС-20» | 43 | 2 класс 0,1 | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 14. | Термостат жидкостной низкотемпературный «Крио-ВТ-01» | 515003 | 2 класс +0,1 | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 15. | Термостат для определения вязкости нефтепродуктов VIS-T | 215, 200 | 1 класс +0,01 | 2 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 16. | Термостат для определения вязкости нефтепродуктов Tamson TV-2000 | 11Т403 | 1 класс +0,01 | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 17. | Шкаф сушильный ШСС-80 | 8018 | +1*С +40 - +350* | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 18. | Шкаф сушильный LOIP | 2100 | 2 класс +40-+350*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 19. | Аппарат для определения концентрации фактических смол ТОС-ЛАБ-02 | 163 | 2 класс +50-+250*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 20. | Аппарат автоматический для опред. фракционного состава АРНС-20 | 40 | 2 класс 0-+370*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 21. | Аппарат для определения фракционного состава АРН-ЛАБ-03 | 1295 | 2 класс 0-+400*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 22. | Аппарат автоматический для опред. температуры вспышки в открытом тигле АТВО-20 | 11 | 2 класс +79-+400*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 23. | Аппарат автоматический для опр. температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-20 | 540 | 2 класс +12-+370*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 24. | Аппарат для определения тепм. вспышки ТВ-1 | 1695 | 3 класс +12-+370*С | 1 | Аттестация На месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 25. | Аппарат для определения температуры вспышки ТВО | 611 | 3 класс 79-+370*С | 1 | Аттестация на месте | 1 раз в год срок до 06.05.2021 |
| 26. | Ареометр АОН-2 1080-1160 кг/мкуб | В909, В999 | Цена деления 1,0 | 2 | Поверка | 1 раз в 4 года (впервые) |
| 27. | Кондуктометр ЕМСЕЕ | 110448 | 1 класс | 1 | Поверка | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |
| 28. | Термостат лабораторный жидкостный вискозиметрический LOIP-912 | 313 | 2 класс -42 – (+100) *С | 1 | Аттестация на месте | 1 раз в 2 года срок до06.05.2021 |
| 29. | Манометры | Нм06-063 Вп2-уу2 | 0-400 мбар -1-0 кг/см2 | 2 | Поверка на месте | 1 раз в год срок до 11.05.2021 |